南京市江宁医院

医疗设备维保服务采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2026-0054

代理机构编号：1214-264205260WWF

（服务类项目，  非  专门面向中小企业）

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2026年06月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	31

第六章  投标文件格式	35

# 第一章  投标邀请

项目概况

南京市江宁医院2026年大型影像类医疗设备维保服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年7月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2026-0054

2、项目名称：南京市江宁医院医疗设备维保服务采购项目

3、预算金额：

采购包1：1558万元

采购包2：470万元

采购包3：270万元

- 最高限价：

- 采购包1：1558万元

采购包2：470万元

采购包3：270万元

5、采购需求：南京市江宁医院所需影像设备维保服务，具体要求详见《第四章 采购需求》。

6、服务期限：详见《第四章 采购需求》。

7、本项目不接受联合体参与投标

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人可提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

其中不适用信用承诺的情形:

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

1.2投标人提供在有效经营期内的营业执照。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购。

3、本项目的特定资格要求：：

1）投标人须具备有效的《医疗器械经营许可证》

2）投标人须具备有效的《辐射安全许可证》

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3、售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年7月9日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目公告媒体：江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)；

3、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件；

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

5、供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法定代表人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采 购 人：南京市江宁医院

联系地址：南京市江宁区湖山路169号

联 系 人：李静

联系电话：025-52087688

2、采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园C座616室

项目联系人：王凡（项目经理）、魏欣倩（商务）、王慧（标书）

电话：025-52874022、52875946、025-52875825

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部令第87号》《财库（2017）141号》《财库（2014）68号》《财库（2020）46号》《苏财购〔2020〕52号》《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

4.3.1中标人向采购代理机构支付招标服务费，中标人领取中标通知书前向采购代理机构支付中标服务费，服务费参照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件招标收费标准计取，应在领取中标通知书前缴纳。

4.3.2服务费汇款地址：

开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户行：工行南京市白下支行

账  号：4301013119100888895

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期15日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 投标

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.5评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收及联系方式见招标文件第一章

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

甲方：                                      乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，达成以下设备维保服务合同：

一、合同期限：

保修期自XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

若由于该设备停止使用的原因，甲方需要解除该合同，甲方可提前30日以书面形式通知乙方，确认设备停用时间，在合同有效期内提前解除合同，费用结算至确认的设备停用时间，当期合同价款按天计算。

如乙方在维保服务期间和医院合作良好，经双方协商该合同可续保壹年，最长不超过叁年。

二、维保服务设备：

| 设备名称 | 品牌、规格 型号 | 序列号 | 数量 | 单位 | 维保 单价（元） | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：（人民币） 小写：￥ 元 本价格包含运输、包装、安装、人工以及税费等全部费用，甲方无须支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室 |  |  |  |  |  |  |

三、付款方式

1、甲方对乙方实行年度考核，每年度得分在90分及以上全额支付当期保修款，具体考核方案见《医疗设备保修服务考核表》，达到考核要求，按约定时间付款，乙方须在约定时间前一个月开具合法有效的发票并经由甲方临床医学工程处工程师和使用科室签字确认，如果乙方未提供合法有效的发票，则甲方有权拒绝支付该部分费用，因此产生的一切损失由乙方自行承担。

2、付款时间表：

合同为固定单价合同，合同价款不因国家税率变更而更改。

合同总价（人民币）            （大写：      元整）

第壹期付款时间节点：202   年   月  日付清人民币          元（   元整）

第贰期付款时间节点：202   年   月  日付清人民币          元（   元整）

第叁期付款时间节点：202   年   月  日付清人民币          元（   元整）

乙方户名：

乙方开户行：

乙方账号：

四、甲方权利义务

1、甲方应保证电源质量稳定可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2、甲方应按设备使用手册的要求正确操作设备，保证设备的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

3、甲方应按合同约定的方式和时间向乙方支付维保服务费用。

五、乙方权利义务

1、服务时间：7×24小时。

2、为保证甲方设备的正常运行，乙方根据设备运行情况提供每年XX次定期预防性保养，由原厂工程师或原厂认证合格的工程师根据标准操作流程和测试程序完成。保修期结束前一个月内，乙方通知甲方并安排最后一次预防性保养。乙方工程师向甲方提供定期保养报告，定期的保养服务检测内容需列出检测清单及招标参数的正常范围、实测值。乙方需在预期保养时间之前一周内通知甲方，如因特殊原因导致甲方不能按期执行保养，双方协商另行约定保养时间。

3、如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若本地无维修站点，24小时内到达现场）。如若乙方在48小时内无法修复故障需为甲方免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、乙方在设备故障维修中，必须免费更换保修范围内的设备备件，并承担维修期间的往返费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。更换的设备备件乙方应提供原设备制造商认可并能用于原设备的相关证件（进口产品需提供报关单），如乙方无法提供原装备件的，经甲方认可后可换用与原装备件质量性能相当的替代备件。

5、乙方承诺：一年内开机率保证在95%以上（365天），停机时间不超过18天，停机每超过1天，维保合同期顺延5天。

6、保修期内，每次故障维修及保养结束后一周内乙方必须提供维修、保养记录、质量检测记录并交甲方医用临床医学工程处备案登记。

7、乙方工程师至甲方维修设备，必须事先与甲方临床医学工程处取得联系，并与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

8、乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则引起的一切责任由乙方负责。

六、违约责任

1、自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。一方违约，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、如果乙方没有按照合同规定进行维保服务，每逾期一日，乙方应按合同金额的1%计算，但该违约金总额不超过合同总金额的30%。乙方逾期不进行维保服务10日以上的，则视乙方不能提供正常维保，甲方有权因此解除本合同，同时乙方应承担30%的违约金。

3、乙方若违反本合同第六条下相关款项、第八条与第九条视为对本合同的重大违约，甲方随时有权书面通知乙方立即解除本合同。

4、因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接或间接损失），如果违约金不足以补偿该损失的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。

七、不可抗力条款

由于甲乙双方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，对本合同的履行产生影响的不可抗力事件（如火灾、水灾、地震、战争、恐怖事件、禁运、劳工纠纷、暴乱事件、军事行为等）及强制性的政府法案及条例，导致乙方在不可抗力影响的延误期内将暂停履行合同下受该不可抗力事件影响的合同义务时，乙方应及时通知甲方，以减轻可能给甲方造成的损失，并应在其后15个工作日内对该不可抗力事件的发生及其持续时间提供有关机构出具的适当证明。在取得有关机构证明后，甲方允许乙方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免除乙方应承担的违约责任。

八、保密条款

1、双方及其雇员对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

九、争议解决：因本合同签订以及履行过程所产生的任何纠纷，双方友好协商解决，未能协商一致的，可至甲方所在地有管辖权的法院起诉。

十、合同的解除条款

本合同第九条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。

十一、其他条款

1、本项目招标文件、投标文件、合同及其附件、其他承诺为本项目不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，未尽事宜双方协商解决。

3、本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。

甲方：           （盖章）                  乙方：              （盖章）

甲方法定代表人：                           乙方法定代表人：

或授权委托人：                             或授权委托人：

日期：                                     日期：

附件一：

（品牌：     ，数量：          ，设备具体型号、编号详见下表），整机保修。

| 编号 | 名称 | 型号 | SN号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

- ★维保设备清单

| 分包 | 项目内容 | 设备明细 | 品牌 | 型号 | 服务期 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 西门子大型 影像设备 | 3.0T MR | 西门子 | MAGNETOM Prisma | 3年 | 医学影像科 |
|  |  | 96排双源CT | 西门子 | SOMATOM Force | 3年 | 医学影像科 |
|  |  | DR | 西门子 | Multix Fusion Max 2FD | 3年 | 医学影像科 |
|  |  | DSA | 西门子 | Artis zee III ceiling | 3年 | 医学影像科 |
|  |  | 64排双源CT | 西门子 | Drive | 3年 | 医学影像科 |
|  |  | 64排CT | 西门子 | Flash | 1年 | 医学影像科 |
|  |  | DR | 西门子 | Multix Fusion | 1年 | 医学影像科 |
| 包2 | GE大型影像 设备 | 3.0 T MR | GE | 750W | 13个月 | 医学影像科 |
|  |  | DR | GE | XR575 | 13个月 | 医学影像科 |
|  |  | 64排128层CT | GE | optima 680 | 13个月 | 医学影像科 |
|  |  | 64排128层CT | GE | optima 680 | 13个月 | 医学影像科 |
|  |  | 256排CT | GE | Revolution | 13个月 | 医学影像科 |
|  |  | 乳腺机 | GE | Senographe Essential | 13个月 | 医学影像科 |
| 包3 | 直线加速器 | 医用直线加速器 | 瓦里安 | VitalBeam | 3年 | 放疗科 |

- 维保技术要求

01包：西门子大型影像设备维保技术要求

1.1维保设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |  | 启用日期 |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子 | SOMATOM Force CT |  | 2017.12 |  | 湖山路院区医学影像科 |  |
|  | 第三方产品 | 高压注射器（拜耳 Stellant D-CE） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用血管造影X射线系统 | 西门子 | Artis zee III ceiling |  | 2017.12 |  | 湖山路院区血管与肿瘤介入科 |  |
|  | 第三方产品 | 高压注射器（拜耳 Mark 7 Arterion） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | X射线诊断装置 DR | 西门子 | Multix Fusion Max |  | 2017.12 |  | 湖山路院区医学影像科 |  |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子 | SOMATOM Drive CT |  | 2018.12 |  | 湖山路院区医学影像科 |  |
|  | 第三方产品 | 高压注射器（拜耳 Stellant D-CE） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子 | SOMATOM Flash CT |  | 2014.11 |  | 鼓山路院区医学影像科 |  |
|  | 第三方产品 | 高压注射器（拜耳 Stellant D-CE） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | X射线诊断装置 DR | 西门子 |  | Multix Fusion |  | 2013.11 |  | 鼓山路院区医学影像科 |

1.2技术参数

1. 响应时间：设备发生故障，电话响应时间≤30分钟，派工程师在6小时内到达维修设备现场，24小时内解决故障，如因特殊困难在约定时间确实无法解决故障的，在征得采购人同意后可以延长相应维修时间。

2. ▲所有备件免费更换（不包含第三方产品除外），所提供的备件必须是拟维保设备原厂未拆封并检验合格的零配件，满足设备运行要求，不得使用非原厂备件，提供的备件必须按照《医疗器械监督管理条例》的规定执行，并有可以追溯的序列代码，可随时提供渠道查询该代码有效性（须提供备件来源的渠道证明材料，以高真空元器件为例，提供原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明），保证配件合法性可溯源。

3. 确保95%开机率（开机率：医疗设备用来治疗和诊断病人的使用率，按一年365天每天24小时计算，每半年统计一次，每超出一天，服务合同期限将延长2个工作日）。

4. 提供24小时×365天电话技术支持，电话响应时间≤30分钟。

5. 软件升级，升级内容包括安全升级、普通升级、最初级别升级以及功能升级；以上所有升级须提供佐证资料，如涉及注册证须提供注册证相关佐证材料。

6. 预防性保养

6.1 ▲射线类设备每年至少2次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘、更换损耗部件及保养耗材；

6.2 ▲提供专业保养耗材，提供高效及有质量的保养服务；

6.3 ▲ 确认各项技术指标及性能，以文字、表格、图片记录设备保养前后相关信息，并定期对设备数据进行备份，确保设备及配套仪器正常运行；

6.4 ▲服务结束须向院方出示包含服务详细内容的工单或验收报告，由使用部门及医学装备部签署验收意见后，交由医学装备部存档。

7. 安全检查，制定检查计划，记录机械安全检查、电气安全检查及检查结果。

8. ▲质量保证，制定检查计划，检查图像质量（效果）、评判参数结果、调整/校准至出厂标准，记录系统质量报告。

9. 工程师要求：维保服务供应商具备不少于2名专职工程师，工程师具备同类设备专业维修能力，响应文件中提供拟维保设备原厂出具的培训资格证明文件及社保缴纳证明。

10. 免费提供远程诊断功能，供应商须具备基于设备本身的远程网络维修诊断服务系统，用于及时解决应急维修和临床使用问题，响应文件中提供国际标准安全认证的远程诊断资质证书复印件，第三方平台远程不属于此范围，能实现远程可视化中央控制、实施管理，对故障有预判性，可远程处理简单故障。

11.▲报价需包括已发生的维修:人工及DR球管；DSA电缆、头枕、外部安全开关；Force接口分配板等备件。

2.1维保设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 启用日期 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振成像装置 | 西门子 | MAGNETOM Prisma | 2017.12 | 湖山路院区 医学影像科 |
|  | 第三方产品 | 水冷机、高压注射器（拜耳Stellant D-CE）、铁磁探测门、精密空调 |  |  |  |

2.2技术参数

1. 响应时间：设备发生故障，电话响应时间≤30分钟，派工程师在6小时内到达维修设备现场，24小时内解决故障，如因特殊困难在约定时间确实无法解决故障的，在征得采购人同意后可以延长相应维修时间。

2. ▲所有备件免费更换（不包含第三方产品除外），所提供的备件必须是拟维保设备原厂未拆封并检验合格的零配件，满足设备运行要求，不得使用非原厂备件，提供的备件必须按照《医疗器械监督管理条例》的规定执行，并有可以追溯的序列代码，可随时提供渠道查询该代码有效性（须提供备件来源的渠道证明材料，以高真空元器件为例，提供原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明），保证配件合法性可溯源。

3. ▲液氦保证安全水平。更换响应时间在1-5个工作日内完成（保证液氦供应，有长期稳定液氦合作供应商，并提供证明）。

4. 确保95%开机率（开机率：医疗设备用来治疗和诊断病人的使用率，按一年365天每天24小时计算，每半年统计一次，每超出一天，服务合同期限延长2个工作日）。

5. 提供24小时×365天电话技术支持，电话响应时间≤30分钟。

6. 软件升级，升级内容包括安全升级、普通升级、最初级别升级以及功能升级；以上所有升级须提供佐证资料，如涉及注册证须提供注册证相关佐证材料。

7. 预防性保养

7.1 ▲核磁设备每年至少2次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准至出厂标准、清洁除尘、更换损耗部件及保养耗材；

7.2 ▲提供专业保养耗材，提供高效及有质量的保养服务；

7.3 ▲以文字、表格、图片记录设备保养前后信息，定期备份设备数据，确保设备及配套仪器正常运行；

7.4 ▲服务结束须向院方出示服务工单或验收报告，由使用部门及医学装备部签署验收意见后存档。

8. 安全检查，制定检查计划，记录机械安全、电气安全检查结果。

9. 需提供核磁热循环业绩证明或维修工单证明，服务案例医院≥2家。

10. ▲质量保证，制定检查计划，检查图像质量、评判参数、调整/校准至出厂标准，出具系统质量报告。

11. 工程师要求：维保服务供应商具备不少于2名专职工程师，工程师具备同类设备专业维修能力，响应文件中提供拟维保设备原厂出具的培训资格证明文件及社保缴纳证明。

12. ▲安全检查：具备紧急失超电路、磁体、接地电阻等关键检查能力，出具检查报告及QA全系统检查报告。

13. 服务期内提供2个名额的影像或医工技术培训。

14. 免费提供远程诊断功能，供应商须具备基于设备本身的远程网络维修诊断服务系统，用于及时解决应急维修和临床使用问题，响应文件中提供国际标准安全认证的远程诊断资质证书复印件，第三方平台远程不属于此范围，能实现远程可视化中央控制、实施管理，对故障有预判性，可远程处理简单故障。

15. ▲报价需包括已发生的维修：人工及磁共振梯度等备件。

02包：GE大型影像设备维保技术要求

- 维保范围：本次项目为医院6台GE设备整机全保服务，服务商必须按国家、行业的标准设备进行系统的、全面的检测、维护维修及保养，以保证该设备的高效、正常运行。

- 包括：CT及乳腺机包含主机、球管（原厂全新球管）、探测器、高压发生器、AW工作站等，第三方产品：高压注射器（拜耳）、大金空调。MR包含主机、AW工作站、空调、磁体、原厂线圈、制冷系统。DR包含主机。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 启用日期 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | GE | Optima CT680 | 2015.5 | 鼓山路医学影像科 |
| 2 | CT | GE | Optima CT680 | 2019.12 | 湖山路医学影像科 |
| 3 | CT | GE | REVOLUTION | 2019.1 | 湖山路医学影像科 |
| 4 | MR | GE | 750W | 2020.6 | 湖山路医学影像科 |
| 5 | 乳腺机 | GE | Senographe Essential | 2018.4 | 湖山路医学影像科 |
| 6 | DR | GE | XR575 | 2020.6 | 湖山路医学影像科 |

- 维保范围内费用包含内容

1、设备定期检查保养的费用。

2、维修人员的工时费、差旅费。

3、维保范围内故障零备件的维修及更换

- 技术参数：

1、具备400或800客户服务专线电话，每年365天开通，全天24小时报修通畅。

2、提供7×24式的服务，即每周7天，每天24小时电话响应，设备出现故障，资深工程师在1小时内提供电话或网络技术支持，紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师24小时内到达现场。

3、投标人必须保证设备开机率达到95%以上（按全年365天计算，全年停机不超过18天）。

4、必须提供设备预防性维护方案，并满足以下要求：维保期内，每年提供设备定期维护保养4次，以季度为周期落实，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准。包含但不限于如下项目：设备清洁、安全检查、性能测试及校准、影像质量检查、必要的电气环境检查等，并提供每次维护、维修报告。

▲5、所有备件免费更换（不包含第三方产品除外），所提供的备件必须是拟维保设备原厂未拆封并检验合格的零配件，满足设备运行要求，不得使用非原厂备件，提供的备件必须按照《医疗器械监督管理条例》的规定执行，并有可以追溯的序列代码，可随时提供渠道查询该代码有效性（须提供备件来源的渠道证明材料，以高真空元器件为例，提供原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明），保证配件合法性可溯源。

▲6、供应商应提供所投 CT 球管合法来源证明文件，含医疗器械注册证及技术白皮书；同时须提供 3 份同型号球管的原厂采购合同或报关单，以证明其具备原厂全新球管的供货保障能力。

7、供应商必须有≥3名经GE原厂培训并认证合格的、资质证件在有效期内的专业工程师提供维修保养服务，提供工程师有效期内的资质证明文件。

▲8、每年提供符合注册证要求的安全性或技术性软件升级。

▲9、具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证CT图像达到出厂标准，每年至少检测一次，并提供质控检测报告。（提供工具清单及照片）

10、有全职应用培训专家，可以提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业培训。（提供应用培训专家清单及资质）

11、对我院专业技术人员，提供专业维修人员技术培训，包括原理讲解，上机模拟，故障诊断，并提供相关的培训计划或认证等证明。

▲12、MR包括液氦的消耗补充不限量，保证液氦量始终处于正常状态。能保障液氦供应，与多个知名液氦供应商(不少于三家) 签有长期供应合同，提供合同扫描件；MR包括制冷系统部分的冷头、吸附器、水冷机、氦压缩机、高低压氦气管等。冷头更换符合相关维修标准，不正规的工具和操作过程会影响冷头效率，因此可提供≥2套冷头更换工具的库存证明，并提供采购发票。

▲13、含骨密度分析仪（GE PRODIGY PRIMO）球管一只。

03包：直线加速器维保技术参数

★1、服务覆盖的范围：包含所保瓦里安直线加速器设备上所有人工及备件更换费用 (包含配套使用OSMS光学表面追踪系统、水冷机、稳压电源、激光定位灯、监视系统、对讲系统，磁导航系统、呼吸门控系统、ARIA网络系统和Eclipse计划系统的保修）。

★2、投标人承诺维修所用备件为原厂同型号全新备件，不接受二手或翻新部件；提供常用备件供科室紧急使用，具体清单以科室需求为准。

3、投标人需达到服务期间保证保修设备开机率达到98%以上, 如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长1天。

▲4、投标人提供 400/800 报修专线（需真实有效），在保修服务期内0.15小时电话响应，在2小时内派工程师到现场实施维修，到场工程师需提供瓦里安原厂培训证书。

★5、提供每年4次的详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告；每年度常规2次以及大修或者设备稳定性欠佳时三维水箱检测并出具CMA报告，提供日常质控用模体供科室质控使用（catphan模体)。

6、在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能，并提供所有升级资料和记录。（需提供该设备制造商或其直属机构的盖章证明材料）。

7、软件必须是直线加速器生产厂家的正版软件。若因投标单位提供的产品及备件问题维保设备被国家药监局检查为不合格，投标单位应承担一切相关责任，并确保项目涉及的知识产权相关事项符合国家法律法规的规定，并承担相关法律责任。

▲8、每年度提供4次省级单位专家物理技术指导，提供技术培训。

9、投标人或其代理的售后服务机构需提供有效期内的医疗器械经营许可证。

10、投标人或其代理的售后服务机构需提供：加速管、速调管、电子枪、靶等核心备件，并提供这些核心备件的海关进口货物报关单。

▲11、服务人员的配置：服务工程师必须为瓦里安原厂培训合格，取得相关服务资格的人员，且培训证书为有效期内的瓦里安原厂培训证书；提供员工近6个月内任意一个月单位为其缴纳的社保证明（开标当日可在相关人力资源和社会保障局网站现场查询）。

三、★商务要求

1.付款方式：原则先服务后付款，每半年支付50%，阶段验收合格付款，特殊情况需与医院商定后确定。

2.服务期限：

见维保设备清单（合同内设备保修起止时间以实际设备出保时间为准进行签订）

3、服务单位应严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的检查考核。

4、服务单位必须向采购人提供采购文件中要求的维护服务的全部内容。服务单位有责任和义务在服务过程中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

5、对服务团队要求：要求服务单位必须组建具有良好信誉和相关实力的服务团队。

四、其它说明

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维保服务 | 其他未列明行业 |

2、关键参数（加注“★”条款）不允许负偏离，否则投标无效。

3、重要参数（加注“▲”条款）均需提供佐证材料进行证明，未提供的评标委员会有权认定为负偏离。

4、商务要求为实质性响应条款，不允许负偏离。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。

## 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 符合性审查内容

注：以下内容投标人在标书制作过程中无法提供适用材料的，可根据自身实际情况上传声明、承诺等材料作为响应，格式自拟。符合性审查由评标委员会负责，投标人作出声明或者承诺，但评标委员会认为审核不通过的，投标人声明或承诺等无效，并可能做不符性处理。

1、报价要求：开标一览表中的报价不超过最高限价。

2、商务要求：

2.1投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离；

2.2投标文件签字、盖章符合文件要求；

2.3《商务要求响应及偏离表》不接受任何一项的负偏离或者不满足，仅允许正偏离。

2.4《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有实质性缺漏；

2.5投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求；

2.6本项目不接受联合体投标；

2.7本项目不接受备选投标方案；

2.8投标文件没有采购人不能接受的附加条件；

2.9投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2.10不存在招标文件中第28.5条款的情形之一；

3、技术响应要求：

3.1技术要求中，“★”参数不允许负偏离，否则投标无效，偏离表须按照招标文件要求点对点应答。

## 评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 |
| 服务要求响应 （40分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的材料等进行评审： 完全满足《第四章 采购需求》二、维保技术要求的得40分。 “★”为关键参数，不允许负偏离，否则投标无效； ①01包：重要参数（加注“▲”条款，需提供证明材料）每有一项负偏离扣1.5分，一般参数每有一项负偏离扣1分。 ②02包：重要参数（加注“▲”条款，需提供证明材料）每有一项负偏离扣4.1分，一般参数每有一项负偏离扣2.2分。 ③03包：重要参数（加注“▲”条款，需提供证明材料）每有一项负偏离扣6.5分，一般参数每有一项负偏离扣4.1分。 注：“技术要求”中标★及▲指标，均需提供证明材料，如技术需求中明确技术证明材料类型的，以具体要求为准，不适合提供佐证材料的，投标人须提供承诺函并加盖公章。所有的证明材料均需在《技术需求响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项的具体页码，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被视为负偏离的风险。 |
| 服务方案 （24分） | 1、根据各投标人提供的项目维修服务方案内容（包括但不限于a保养方案、b项目实施流程及进度安排、c维保措施、d培训计划及师资安排等）进行评审，每项1.5分，共6分： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1.5分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.75分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 |
|  | 2、根据各投标人提供的项目应急服务方案内容（包括但不限于a应对突发事件应急预案、b应急人员安排、c应急响应时间、d应急处理质量管控等）进行评审，每项1.5分，共6分： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1.5分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.75分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 |
|  | 3、根据各投标人提供的团队人员配置管理情况方案内容（包括但不限于a人员配备、b人员管理制度及安全管理制度、c人员专业服务能力、d人员日常培训等）进行评审，每项1.5分，共6分： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1.5分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.75分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 |
|  | 4、根据各投标人提供的售后服务方案内容（包括但不限于a售后人员安排、b质量管控方案、c资料档案管理、d、故障预防措施以及售后措施等）进行评审，每项1.5分，共6分： 以上每项内容须根据下述量化评审因素指标要求进行打分。 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰完善，得1.5分； 2、对项目执行有一定认识，方案较为完整，思路基本清晰，该项得0.75分； 3、未提供或者经评标委员会认定完全不具备可行性的不得分。 |
| 维保服务能力 （26分） | 1.工具配置及零配件储备情况12分： a) 投标人具有全套维修工具，并提供适用于本次维保设备的相关维修工具图片和清单；未提供不得分。（6分） b) 投标人在国内设有零备件仓库，提供零备件仓库地址及联系人、联系电话，提供一个得3分，最多得6分，未提供或提供的资料不全不得分。 注：自有仓库须提供仓库不动产产权证（证书上须明确体现投标人名称和面积）；租赁仓库须提供不动产产权证和租赁合同（租赁合同中须明确体现投标人的名称和面积）。 投标人如为具备厂家授权的代理商或者与生产厂家签署维修服务合作协议，可使用厂家零件库的相关材料。 |
|  | 2.投标人提供具有维保设备原厂或其他受原厂委托机构出具的同品牌设备维保或维修培训证书的工程师团队，同时提供培训证书（复印件并加盖公章）、投标人为该工程师缴纳的社保记录（投标文件递交截止时间前六个月内任一月份的记录复印件），或投标人为具备厂家授权的代理商或者与生产厂家签署维修服务合作协议的，可使用厂家工程师（提供为该工程师缴纳的社保记录（投标文件递交截止时间前六个月内任一月份的记录复印件）。工程师团队人数在满足招标文件要求（01包：2人，02包：3人，03包：3人）的基础上，每多一人得2分，最多得8分。 |
|  | 3.投标人为维保设备原生产厂家，或者具备生产厂家的售后授权，或者与生产厂家签署维修服务合作协议的，得6分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

| 项目名称： | 南京市江宁医院医疗设备维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320115-SHGK-G2026-0054 |
| 包号： | XX |
| 投标人名称： | （加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2026年XX月XX日 |

## 南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司） 组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 投标人名称（盖章） ： 法定代表人（签字） ： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

- 投标人需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前在线打印本表，经法定代表人签名签章后作为投标（响应）文件的组成部分。

- “南京市政府采购投标人信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

- 自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）投标人被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 违反信用承诺的法律责任

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的投标人仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

以下提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明和无重大违法声明模板，其他资料自行提供。不适用信用承诺的投标人仍须按采购文件要求在本部分按照顺序提供资格审查要求的证明材料。

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

致：南京市江宁医院

我公司郑重声明：具有履行编号为JSZC-320115-SHGK-G2026-0054招标项下医疗设备维保服务采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

致：南京市江宁医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 特定资格要求的证明文件

1）投标人须具备《医疗器械经营许可证》

2）投标人须具备《辐射安全许可证》

## 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明:

(1)本授权委托书之后需附上授权代表身份证复印件。

(2)如果投标人有法定代表人且由其直接参与投标的可以不提供，但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件。

(3)提供投标人代表参加本次政府采购活动六个月内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供；

(4)未按上述规定提供相关资料的，投标无效。

## 投标函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方的JSZC-320115-SHGK-G2026-0054号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期     天之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 小微企业声明函（服务）（如适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 技术要求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中二、技术参数 的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 对应位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.参数中若提及要提供承诺书或证明材料的，及重要参数（加注“▲”条款）需提供证明材料的，投标文件中应明确对应位置并附于本表后。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理；

3.投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理；

4.证明材料附后。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 商务要求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中三、商务要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件商务条款 | 供应商商务响应 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 本项目商务要求属实质性响应条款，不接受任何负偏离。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：/

投标总报价

小写： （人民币：元）

备注：上述报价为服务期限内的总价

日期：       年   月   日

## 分项报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |
| 总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

备注：此表中总报价金额应于开标一览表投标总报价保持一致

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制服务方案，格式自拟

## 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业证书 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## 投标人认为需要提供的其它资料

（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

- 《第四章采购需求》维保服务要求内提及的佐证材料或承诺书

- 其他

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。