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第一章 招标公告
项目概况
敦化市中医院口腔CBCT采购项目（二次） 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年7月14日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc18603][bookmark: _Toc8511]一、项目基本情况
项目编号：采购计划-[2026]-00064号-ZMW-2026-DHZC127
项目名称：敦化市中医院口腔CBCT采购项目（二次）
采购方式：公开招标
预算金额：45万元
供货期：自合同签订之日起 30日内完成供货、安装及调试。
本项目不接受联合体投标。本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。
[bookmark: _Toc6498][bookmark: _Toc28579]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有独立法人资格的供应商，具有有效的营业执照，并具有履行合同所必需的经营和供货能力；
（2）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
（3）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重失信主体名单等，在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、中国政府采购网上进行查询失信记录；投标人不得存在行贿犯罪记录。
（4）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一项目的投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（5）招投标过程中，供应商所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与供应商的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。
[bookmark: _Toc9256]三、获取招标文件
时间：2026年06月23日至2026年06月29日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天00:00:00时至23:59:59时（北京时间，法定节假日除外）
地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）
方式：供应商获取采购文件前，应当注册成为“政采云”平台供应商。凡已注册的供应商，按照授予的操作权限自行在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）按采购包下载采购文件并点击下载确认参加本项目征集活动。具体注册及下载采购文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。未进行网上注册的供应商将无法参与本次征集活动。
售价：免费。
[bookmark: _Toc29179][bookmark: _Toc16126]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间：2026年7月14日09点00分（北京时间）；地点：敦化市渤海街双胜社区冠泰公共资源负一楼开标室1。
2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云 ”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。
3.响应文件开启（解密）时间：2026年7月14日09点00分（北京时间）；
4.电子响应文件解密期限及方式：本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件，开启时间后30分钟内完成解密。
5.响应文件开启（解密）方式：响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商登录“政采云 ”平台在线查询响应报价信息。
6.响应文件开启地点：政采云平台开标大厅（投标供应商无需到达开标现场）
[bookmark: _Toc9984][bookmark: _Toc32536]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc12707]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc891]公告发布媒体：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），并同时在中国政府采购网发布。
[bookmark: _Toc31405]技术支持：政采云平台联系电话：95763
[bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc20662]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人：敦化市中医院
地  址：吉林省敦化市翰章大街2125号
联系方式：尹英贤 0433-6756989
2.采购代理机构信息（如有）
名    称：中洺威项目管理咨询有限公司
地　  址：长春市南湖大路1999号南湖假日综合楼2503室
联系方式：所丽娜0433-6235777 
邮    箱：3795572878@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人：所丽娜 
电　    话：0433-6235777
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[bookmark: _Toc8028]第二章投标人须知前附表
	序号
	名  称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：敦化市中医院
地  址：吉林省敦化市翰章大街2125号
联系方式：尹英贤 0433-6756989 

	2
	采购代理机构
	名    称：中洺威项目管理咨询有限公司
地    址：长春市南湖大路1999号南湖假日综合楼2503室
联 系 人：所丽娜
办公电话：13624461232

	3
	项目名称及编号
	项目名称：敦化市中医院口腔CBCT采购项目（二次）
项目编号：采购计划-[2026]-00064号-ZMW-2026-DHZC127

	4
	收货地点
	采购人指定地点。

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购需求
	口腔CBCT

	9
	供货期
	自合同签订之日起 30日内完成供货、安装及调试。

	10
	质量要求
	符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求。

	11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有独立法人资格的供应商，具有有效的营业执照，并具有履行合同所必需的经营和供货能力；
（2）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
（3）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重失信主体名单等，在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、中国政府采购网上进行查询失信记录；投标人不得存在行贿犯罪记录。
（4）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一项目的投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（5）招投标过程中，供应商所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与供应商的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。

	12
	是否接受联合体投标
	不接受。

	13
	踏勘现场
	召开

√不召开

	14
	投标预备会
	召开

√不召开

	15
	投标人提出问题的截止时间
	时间：投标截止日期前10日
投标疑问的提交：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）。
送交地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）
联系人：所丽娜 电话：13624461232

	16
	采购人对《招标文件》修改、补充的时间
	投标截止时间前15天

	17
	分包
	不允许

	18
	偏离
	允许正偏离，不允许负偏离

	19
	构成《招标文件》的其他材料
	技术标准和要求、《招标文件》的修改、补充文件等

	20
	答复投标人异议的截止时间
	接到投标人提出异议之日起3日内

	21
	投标截止时间
	2026年7月14日09点00分

	22
	投标人确认收到
《招标文件》澄清的时间
	24小时以内

	23
	投标人确认收到
《招标文件》修改的时间
	24小时以内

	24
	构成《投标文件》的其他材料
	/

	25
	投标有效期
	投标截止之日后90天，从投标截止之日算起。

	26
	投标保证金
	不收取

	27
	近年完成的业绩的年份要求
	近三年（2023年、2024年、2025年）业绩证明资料。

	28
	近年发生的诉讼及仲裁情况的
年份要求
	近一年（2025年）无诉讼及仲裁情况。

	29
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
允  许


	30
	签字或盖章要求
	按政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）提供的格式及要求填写。要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字和加盖供应商公章。投标文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须出具《法定代表人授权书》。

	31
	递交《投标文件》地点
	“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）

	32
	开标时间和地点
	开标时间：2026年7月14日09点00分
开标地点：敦化市渤海街双胜社区冠泰公共资源负一楼开标室1

	33
	开标程序
	投标截止时间到，开启解密（30分钟），招标代理机构唱标，投标人确认无误后签章。

	34
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由5名专家组成。
评标专家确定方式：从专家库中随机抽取5人。

	35
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	36
	履约保证金
	收取，中标金额的5%。
要求中标人中标后，合同签署前向甲方交纳5%履约保证金，货到验收合格之日起转为质保金，质保到期后，无息返还。

	37
	质保期
	自设备验收合格之日起整机质保≥2年，终身免费提供技术咨询售后服务

	38
	需要补充的其他内容：

	39
	采购预算
	预算金额：45万元
投标报价不得超出预算金额，超出即为废标。

	40
	付款方式
	货到验收合格后支付30%，运行6个月后支付30%，运行一年后支付30%，剩余10%货款2年内付清。

	41
	评审办法
	综合评分法。

	42
	采购代理服务费
	执行国家发展改革委办公厅颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格[2015]299号文件）规定的标准收取采购代理服务费。本项目采购代理费由中标人支付。
代理服务收费账户信息：
名称：中洺威项目管理咨询有限公司敦化第二分公司
开户行：中国农业银行敦化市支行营业部
账号：07391001040028024

	43
	政府采购政策执行
	依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；
《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）；
《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号 ）；
《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）；
《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（ 国办发〔2025〕34 号 ）；
《财政部工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）

	44
	对采购人的纪律要求
	有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：
（一）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（二）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（三）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（四）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
（五）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（六）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

	45
	对响应人的纪律要求
	在本款末增加：
响应人有下列情形之一的，属于响应人相互串通投标：
（一）响应人之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；
（二）响应人之间约定中标人；
（三）响应人之间约定部分响应人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同投标；
（五）响应人之间为谋取中标或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。
响应人有下列情形之一的，视为响应人相互串通投标：
（一）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（五）不同响应人的响应文件相互混装；
（六）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
响应人有下列情形之一的，属于以他人名义投标：
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。
响应人有下列情形之一的，属于弄虚作假：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
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	本项目技术标采用暗标方式
	以下内容为政采云系统生成技术标暗标格式审查内容：
技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：
1、版面要求：A4纸张大小；
2、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；
3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；
4、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；
5、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。
6、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
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	异常低价审查
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
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	招标公告与《招标文件》有不一致处，以《招标文件》为准。








[bookmark: _Toc1698][bookmark: _Toc25559]1.总则
[bookmark: _Toc29610]1.1 项目概况
    1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目进行招标。
    1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
    1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
    1.1.4 本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。
    l.1.5 本项目地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc8396]1.2 资金来源和落实情况
    1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
    1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
    1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17539]1.3 招标范围、供货期和货物供货要求
    1.3.1 本次招标内容、规模、范围：见投标人须知前附表。
    1.3.2 本项目的供货期：见投标人须知前附表。
    1.3.3 本项目的货物供货要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc21814]1.4 投标人资格要求
    1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
    (1)资质条件：见投标人须知前附表；
    (2)财务要求：见投标人须知前附表；
    (3)业绩要求：见投标人须知前附表；
    (4)信誉要求：见投标人须知前附表；
    (5)其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 本项目不接受联合体投标。
    1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
    (1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
    (2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外（本项目不适用）；
    (3)为本项目的监理人（本项目不适用）；
    (4)为本项目的代建人（本项目不适用）；
    (5)为本项目提供招标代理服务的；
    (6)与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
    (7)与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
    (8)与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
    (9)被责令停业的；
    (10)被暂停或取消投标资格的；
    (11)财产被接管或冻结的：
    (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约。
1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目投标。
[bookmark: _Toc30728]1.5 费用承担
    投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc30595]1.6 保密
    参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc19756]1.7 语言文字
    除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc27669]1.8 计量单位
    所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc6942]1.9 踏勘现场
    1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
    1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc26728]1.10 投标预备会
    1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
    1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人和采购代理机构在会议期间澄清。
    1.10.3 采购人、采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc14411]1.11 分包
    不允许分包
[bookmark: _Toc3215]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合优于招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc17005][bookmark: _Toc4784]2.招标文件
[bookmark: _Toc19847]2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：
    (1)招标公告；
    (2)投标人须知；
    (3)评标办法；
    (4)合同条款及格式；
    (7)采购需求；
    (8)投标文件格式；
    (9)投标人须知前附表规定的其他材料。
    根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc6156]2.2 招标文件的澄清
    2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 （包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同） 和电子邮件，要求采购人对招标文件予以澄清。
    2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在政采云上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
    2.2.3 投标人在收到澄清后，系统上确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc24366]2.3 招标文件的修改
    2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件，并通知所有已报名的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
    2.3.2 投标人收到修改内容后，系统上确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc5925][bookmark: _Toc31835]3.投标文件
[bookmark: _Toc734]3.1 投标文件的组成
    3.1.1 投标文件应包括下列内容：
    (1)投标函及投标函附录；
    (2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
    (3)投标保证金；
    (4)货物供货方案；
    (5)项目管理机构；
    (6)资格审查资料；
    (7)投标人须知前附表规定的其他材料。
[bookmark: _Toc4550]3.2 投标报价
   见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc2049]3.3 投标有效期
 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc12523]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。
 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
  (1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
  (2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc30226]3.5 资格审查资料
 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、开户许可证（如有）等材料的复印件。
 3.5.2 “近年财务状况表”应附财务审计报告或财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
 3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
 3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
 3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc32476]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc21486]3.7 投标文件的编制
 3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、投标报价招标范围等实质性内容作出响应。
 3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
[bookmark: _Toc24025][bookmark: _Toc23433]4.投标
[bookmark: _Toc24161]4.1 投标文件的密封
[bookmark: _Toc5345]投标文件按政采云系统要求加密上传。
[bookmark: _Toc20554][bookmark: _Toc24376_WPSOffice_Level1]4.2投标文件的递交
 4.2.1 投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件，见投标人须知前附表。
 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传的投标文件不予退还。
 4.2.4 逾期上传的或者未上传的投标文件，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc11206]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行上传。
[bookmark: _Toc22625][bookmark: _Toc12504]5.开标
[bookmark: _Toc22783]5.1 开标时间和地点
采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时线上参加。
[bookmark: _Toc167]5.2 开标程序
 主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4)投标文件解密；
(5)公布投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况及其他内容；
 (6)投标人确认无误在开标记录上签章；
 (7)开标结束；
[bookmark: _Toc5832][bookmark: _Toc1503]6.评标
[bookmark: _Toc9414]6.1 评标委员会
 6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
 (l)采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
 (2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
 (3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 (4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc25241]6.2 评标原则
 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc9965]6.3 评标
 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc248][bookmark: _Toc30656]7.合同授予
[bookmark: _Toc23664]7.1 定标方式
 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc12591]7.2 中标通知
 公告中标结果的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc20909]7.3 履约保证金
 7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约保证金。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc22389]7.4 签订合同
 7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
 7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc1542][bookmark: _Toc16315]8.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc6530]8.1 重新招标
    有下列情形之一的，采购人将重新招标：
    (1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
    (2)经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc9393]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc10465][bookmark: _Toc2220]9.纪律和监督
[bookmark: _Toc2262]9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc3577]9.2 对投标人的纪律要求
 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc4056]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc12246]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc4800]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc23786_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13041_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1211_WPSOffice_Level1]

[bookmark: _Toc7258]第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc26657]1．评标方法
[bookmark: _Toc6593]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc6634]2．评审标准
[bookmark: _Toc2623]2.1初步评审标准
[bookmark: _Toc5893]2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc1748]2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc9909]2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc9241]2.2分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc21514]2.2.1 分值构成
[bookmark: _Toc20046](l)投标报价：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc31215](2)技术评审：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc15797](3)商务评审：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc7317]2.2.2 评标基准价计算
[bookmark: _Toc18126]评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc25418]2.2.3 投标报价的偏差率计算（本项目不适用）
[bookmark: _Toc11600]投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc24063]2.2.4 评分标准
[bookmark: _Toc6168](1)投标报价：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc23564](2)技术评审：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc30053](3)商务评审：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc1516][bookmark: _Toc15566]3．评标程序
[bookmark: _Toc23062]3.1 初步评审
[bookmark: _Toc14857]3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
[bookmark: _Toc31693]3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
[bookmark: _Toc27864]（l）第二章“投标人须知”有关否决标准规定的任何一种情形的：
[bookmark: _Toc9501]（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
[bookmark: _Toc3790]（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
[bookmark: _Toc15403]3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
[bookmark: _Toc30578]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
[bookmark: _Toc1824]（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（不适用于本项目）
[bookmark: _Toc31111]3.2 详细评审
[bookmark: _Toc18223]3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
[bookmark: _Toc5133]（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；
[bookmark: _Toc24229]（2）按本章规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分B；
[bookmark: _Toc13113]（3）按本章规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分C；
[bookmark: _Toc151]3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc16028]3.2.3 投标人得分=A十B十C。
[bookmark: _Toc15328]3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
[bookmark: _Toc24841]3.3 投标文件的澄清和补正
[bookmark: _Toc4578]3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
[bookmark: _Toc30923]3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc2147]3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc14996]3.4 评标结果
[bookmark: _Toc14152]3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc9411]3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。
[bookmark: _Toc6463]3.4.4根据74号令（《政府采购非招标采购方式管理办法》）第二十七条规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购；


[bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc29742]附件A：评标详细程序
[bookmark: _Toc24212]评标详细程序
[bookmark: _Toc12528]A0.总  则
[bookmark: _Toc15296]本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
[bookmark: _Toc27029]A1.基本程序
[bookmark: _Toc14715]评标活动将按以下五个步骤进行：
[bookmark: _Toc12552]（1）评标准备；
[bookmark: _Toc31319]（2）初步评审；
[bookmark: _Toc7540]（3）详细评审；
[bookmark: _Toc18988]（4）澄清、说明或补正；
[bookmark: _Toc2121]（5）推荐中标候选人及提交评标报告。
[bookmark: _Toc11736]A2.评标准备
[bookmark: _Toc22377]A2.1评标委员会成员签到
[bookmark: _Toc7720]评标委员会成员到达评标现场时应在政采云线上签到以证明其出席。
[bookmark: _Toc2306]A2.2评标委员会的分工
[bookmark: _Toc12005]评标委员会首先推选一名评标委员会主任。采购人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。
[bookmark: _Toc24280]A2.3熟悉文件资料
[bookmark: _Toc11092]A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及评标表格的使用，如果本章及评标的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
[bookmark: _Toc11604]A2.3.2采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、项目所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
[bookmark: _Toc15274]A2.4暗标编号（本项目技术标采取暗标评审方式）
[bookmark: _Toc13202]技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：
一、版面要求：A4纸张大小；
二、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；
三、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；
四、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；
五、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。
六、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）（本项目不适用）
[bookmark: _Toc844]A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
[bookmark: _Toc19770]A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由采购人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。
[bookmark: _Toc26060]A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行上传，在规定的时间内上传。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
[bookmark: _Toc5113]A3初步评审
[bookmark: _Toc20731]A3.1形式评审
[bookmark: _Toc30151]评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
[bookmark: _Toc7323]A3.2资格评审
[bookmark: _Toc11876]A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
[bookmark: _Toc21609]A3．3 响应性评审
[bookmark: _Toc17839]A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
[bookmark: _Toc10127]A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
[bookmark: _Toc453]A3.4  判断投标是否被否决
[bookmark: _Toc20691]A3.4.1 判断投标人的投标是否被否决的全部条件（包括本章第3．1．2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。
[bookmark: _Toc29449]A3.4.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc9458]A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否被否决。
[bookmark: _Toc12681]A3.5算术错误修正
[bookmark: _Toc8449]评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。
[bookmark: _Toc24147]A3．6澄清、说明或补正
[bookmark: _Toc24794]在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
[bookmark: _Toc20671]A4．详细评审
[bookmark: _Toc26068]只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
[bookmark: _Toc22199]A4.1详细评审的程序
[bookmark: _Toc6234]A4.1.1  评标委员会按照本章3.2.1规定的程序进行详细评审：
[bookmark: _Toc26749](1)投标报价评审和评分；
[bookmark: _Toc799](2)技术评审和评分；
[bookmark: _Toc29580](3)商务评审和评分；
[bookmark: _Toc31993](4)汇总评分结果。
[bookmark: _Toc15743]A4.2投标报价评审和评分投标报价
[bookmark: _Toc24247]A4.2.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
[bookmark: _Toc10016]A4.2.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、货物供货方案评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。（不适用于本项目）
[bookmark: _Toc3171]A4.2.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。（不适用于本项目）
[bookmark: _Toc6418]A4.3  技术评审和评分
[bookmark: _Toc5582]A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术、货物供货方案进行评审和评分。
[bookmark: _Toc28341]A4.4商务评审和评分
[bookmark: _Toc4191]A4.4.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对商务评审和评分。
[bookmark: _Toc6448]A4.5 其他因素的评审和评分
[bookmark: _Toc7292]根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分。
[bookmark: _Toc17353]A4.6  判断投标报价是否低于成本（本项目不适用）
[bookmark: _Toc23297]根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标将被否决。
[bookmark: _Toc19437]A4.7  澄清、说明或补正
[bookmark: _Toc31647]在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
[bookmark: _Toc12955]A4.8  汇总评分结果
[bookmark: _Toc4897]A4.8.1评标委员会成员应填写详细评审评分汇总表。
[bookmark: _Toc6674]A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
[bookmark: _Toc8421]A5.  推荐中标候选人
[bookmark: _Toc14826]A5.1  推荐中标候选人
[bookmark: _Toc9484]A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
[bookmark: _Toc17671](1)  评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
[bookmark: _Toc29991](2)  如果评标委员会根据本章的规定被否决投标后，有效投标不足三个，使得投标明显缺乏竞争性的，评标委员会可以建议采购人重新招标。依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条规定此时不得评标，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc22528]A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。
[bookmark: _Toc11128]A5.2直接确定中标人
[bookmark: _Toc31734]第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
[bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc11513]A5．3编制评标报告
[bookmark: _Toc26863]评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
[bookmark: _Toc25790]（1）基本情况；
[bookmark: _Toc19501]（2）评标委员会成员名单；
[bookmark: _Toc1919]（3）开标记录；
[bookmark: _Toc14875]（4）符合要求的投标一览表；
[bookmark: _Toc2115]（5）否决投标情况说明；
[bookmark: _Toc28868]（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
[bookmark: _Toc28546]（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
[bookmark: _Toc30456]（8）经评审的投标人排序；
[bookmark: _Toc4151]（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
[bookmark: _Toc17792]（10）澄清、说明、补正事项纪要。
[bookmark: _Toc12994][bookmark: _Toc5223]A6．特殊情况的处置程序
[bookmark: _Toc21269]A6.1  暗标评审的评审程序规定（本项目技术标采取暗标评审方式）
[bookmark: _Toc14271][bookmark: _Toc19331]A6.2关于评标活动暂停
[bookmark: _Toc24824]A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
[bookmark: _Toc17294]A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
[bookmark: _Toc21406][bookmark: _Toc5466]A6.3关于评标中途更换评委
[bookmark: _Toc19452]A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
[bookmark: _Toc6646](1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
[bookmark: _Toc14483](2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
[bookmark: _Toc26766]A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
[bookmark: _Toc11703][bookmark: _Toc1245]A6.4 记名投票
[bookmark: _Toc31776]在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
[bookmark: _Toc32498][bookmark: _Toc6143]A7.补充条款
[bookmark: _Toc5403]无
[bookmark: _Toc11636][bookmark: _Toc10849]附件B：否决投标条件
[bookmark: _Toc28632]否决投标条件
[bookmark: _Toc29333]B0.总  则
[bookmark: _Toc2070]本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc15387]B1．否决投标条件
[bookmark: _Toc6496]投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标将被否决：
[bookmark: _Toc20674]B1.1  有第二章“投标人须知”规定的任何一种情形否决投标条件的。
[bookmark: _Toc19322]B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
[bookmark: _Toc3434]B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
[bookmark: _Toc13122]B1.4  在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
[bookmark: _Toc14576]B1.6  投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
[bookmark: _Toc21428]B1.7  投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
[bookmark: _Toc2987]B1.8  同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
[bookmark: _Toc26607]B1.9  投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
[bookmark: _Toc12250]B1.10  投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
[bookmark: _Toc18021]B1.11  评标委员会认定不符合国家、省市相关法律、法规及文件的规定。
[bookmark: _Toc27278]备注：如果项目所在地管理规定要求评标委员会对判定为被否决投标的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题。
[bookmark: _Hlk102129637]

政府采购政策认定表格：

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；
《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）；
《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号 ）；
《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）；
《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（ 国办发〔2025〕34 号 ）；
《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）


财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知
财库〔2020〕46号
各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：
　　为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。
附件：政府采购促进中小企业发展管理办法
财 政 部
工业和信息化部
2020年12月18日
 
[bookmark: _Toc3773]附件
 
政府采购促进中小企业发展管理办法
 
第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、
充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
 除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。
第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采 购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施 价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政 部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展 暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。
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中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
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（单位名称）××年面向中小企业
预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：
本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。
面向中小企业预留项目明细

	序号
	项目名称
	预留选项
	面向中小企业采购金额
	合同链接

	
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）

	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参
加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）
	（精确到万元）
	（填写合同
在中国政府
采购网公开
的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）






	……
	……
	……
	……
	……





部门（单位）名称：
日期：
               





财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
（财库〔2022〕19号）
 各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：
一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。
二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。
三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。
四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。
本通知自2022年7月1日起执行。
财政部
2022年5月30日


财政部 司法部关于政府采购支持
监狱企业发展有关问题的通知
[bookmark: _Toc28326]财库〔2014〕68号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。
中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日






关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《中华人民共和国政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
　　中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
　　七、本通知自2017年10月1日起执行。

　　　　财政部 民政部 中国残疾人联合会

　　2017年8月22日



[bookmark: _Toc19409]附件
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局
关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知
财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：
　　为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：
　　一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。
　　二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
　　三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。
　　四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。
　　五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
　　六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局
2019年2月1日


关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知
[bookmark: _Toc22739]财库〔2019〕18号
有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：
　　根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：环境标志产品政府采购品目清单
财政部 生态环境部
2019年3月29日





关于印发节能产品政府采购品目清单的通知
[bookmark: _Toc7779]财库〔2019〕19号
有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：
　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：节能产品政府采购品目清单
财政部 发展改革委
2019年4月2日


关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、
《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知
财办库〔2020〕123号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局）、邮政局，新疆生产建设兵团财政局、生态环境局、邮政局，各中央预算单位办公厅（室）：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，现将《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（以下统称包装需求标准，见附件）印发给你们，请结合实际，积极推广应用。现就有关事项通知如下：
一、政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。
二、采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
三、政府采购协议供货、定点采购项目和电子卖场也要积极推广应用包装需求标准，对商品包装和快递包装符合包装需求标准的产品加挂标识，引导采购人优先选择。
四、对于政策执行过程中遇到的问题，请及时向财政部国库司、生态环境部科技与财务司和国家邮政局市场监管司反馈。
附件：1.商品包装政府采购需求标准（试行）
      2.快递包装政府采购需求标准（试行）
财政部办公厅
生态环境部办公厅
国家邮政局办公室
2020年6月19日


国务院办公厅关于在政府采购中
实施本国产品标准及相关政策的通知
国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: IMG_256]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
（此件公开发布）
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中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
 财库〔2025〕30号　　
各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化局：
　　为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》），加快构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，现提出以下意见。
　　一、充分认识在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的重要意义
　　《通知》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣高质量发展要求，结合我国发展实际，对接国际高标准经贸规则，系统提出了构建政府采购中本国产品标准体系以及对本国产品予以支持的工作要求，为进一步保障各类经营主体平等参与政府采购活动提供了制度依据。
　　《通知》是政府采购领域的重要制度创新，也是优化营商环境的重要举措，还是落实政府采购领域外资企业国民待遇的务实行动，对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。
　　在政府采购中实施本国产品标准及相关政策,是一项长期性、系统性工作。各地区各部门要提高站位，准确把握本国产品标准及相关政策的核心内涵，进一步增强责任感和使命感，将《通知》要求落实落细落到位。
　　二、全面理解在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的内涵和要求
　　（一）准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
　　（二）科学制定本国产品具体标准要求。财政部将会同工业和信息化部等有关行业主管部门，分类施策、稳妥推进，根据不同行业特点和我国产业发展实际，在充分征求有关内外资企业、行业商会协会等方面意见的基础上，依据企业产品成本核算制度等，分产品制定中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，明确成本核算规则，并合理设置过渡期，保障标准符合实际、具有可操作性。
　　（三）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
　　（四）加强对本国产品标准及相关政策实施的监管。县级以上财政部门在处理涉及本国产品标准及相关政策的投诉或者开展监督检查时，要加强与有关部门的协调，必要时可以会同当地工业和信息化等有关部门，依托会计师事务所等专业机构，对产品和组件的生产地、工序完成地以及组件成本占比等进行核实、鉴定。一旦发现供应商假冒本国产品的，依法依规予以严肃处理。县级以上工业和信息化等有关部门要按照《通知》要求，配合财政部门做好涉及本国产品标准相关事项的核实、鉴定工作。
　　（五）严格落实平等对待内外资企业的相关要求。各地区、各部门要依法落实政府采购领域外资企业国民待遇。如发现在政府采购活动中指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别或者其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，要依法依规予以严肃处理，保障符合本国产品标准的外资企业产品平等参与政府采购活动。
　　三、抓好贯彻落实
　　（一）加强政策指导。地方各级财政部门要对此项工作高度重视、周密部署，通过组织培训、政策宣讲等方式，统一思想认识，制定切实可行的落实举措。要强化采购人的责任意识，加强对评审专家和供应商的监督指导，及时总结经验做法，营造有利于政策实施的良好环境，确保《通知》顺利实施。
　　（二）完善内控机制。各级预算单位要强化采购人主体责任，结合本单位业务特点和《通知》要求，进一步健全内控制度，优化内部工作流程，将本国产品标准和相关政策要求嵌入采购需求、采购文件、采购合同、履约验收等政府采购各个环节中，确保于2026年1月1日起在政府采购中落实政策要求。
　　（三）建立健全部门间协调机制。地方各级财政部门要积极加强和相关行业主管部门的沟通，推动建立健全部门间协调机制，着力解决在政府采购投诉处理、监督检查中涉及本国产品标准争议事项的专业认定问题，形成工作合力，保障政府采购供应商合法权益。
　　（四）强化监督检查。地方各级财政部门要加强对政府采购相关当事人落实《通知》要求的监督检查，畅通供应商投诉救济渠道，对未落实本国产品标准及相关政策的单位和相关责任人依法依规追究责任。
　　                                                                                                                    财政部 工业和信息化部
　　                          2025年12月15日




关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 （财库〔2026〕2号）
各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，现就推动解决政府采购异常低价问题有关事项通知如下：
一、加强政府采购需求管理
采购人应当根据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业发展状况，材料、人工等市场价格，行业费用标准等市场调查情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。
采购人要综合考虑技术、成本效益、促进竞争等因素，按照专业类型和专业领域，合理设置采购包。采购人可以引入全生命周期成本理念，在采购文件中要求供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，作为评审因素，并在采购合同中明确，供应商应当在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。采购项目采用综合评分法的，应当按照相关规定科学合理确定价格、技术、商务等因素的分值和权重。
采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
二、强化政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
三、加强政府采购履约验收管理
采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
各部门、各地区要充分认识解决政府采购异常低价问题的重要意义，加强组织领导，周密安排部署，强化监督指导，结合工作实际，通过完善采购文件标准文本、增设交易系统功能、加强履约担保、加大违约责任追究力度等措施，进一步细化工作举措，确保各项要求落实到位。
本通知自2026年2月1日起施行。
 
 
财政部 
2026年1月14日





评标办法前附表（一）
	条款号
	类型
	评审因素
	评审标准
	投标人

	2.1.1
	资
格
评
审
标
准
	基本资质
	营业执照
	具备有效的营业执照副本。
	

	
	
	特定资质
	许可证
	投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
	

	
	
	其他
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
	提供《政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
	

	
	
	其他
	承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。
	提供《政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
	

	
	
	其他
	承诺通过“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开 网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	提供《政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
	

	
	
	其他
	承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn） 等合法渠道，可查证法定代表人和 负责人近三年内无行贿犯罪记录。
	提供承诺函，格式自拟（供应商或自然人CA签章）
	

	
	
	其他
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（2）利害关系声明：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或公司董事、监事和高级管理人员与采购人员工存在直系亲属关系的供应商，不得参加本项目的采购活动。违反上述规定的，相关投标均无效。 
投标文件内（1）至（2）附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的书面声明；
	

	2.1.2
	符
合
性
评
审
标
准
	技术
	技术暗标要求
	
技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：
1、版面要求：A4纸张大小；
2、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；
3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；
4、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；
5、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。
6、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
	

	
	
	商务
	供货期
	自合同签订之日起30日内完成供货、安装及调试
	

	
	
	商务
	投标有效期
	投标截止之日后90天，从投标截止之日算起。
	

	
	
	商务
	质保期
	自设备第三方验收合格之日起，整机质保≥2年，终身免费提供技术咨询售后服务，生产厂家出具正式承诺函。
	

	
	
	报价
	投标报价
	不超出采购预算。
	

	
	评审结果：合格/不合格
	


注：评标委员会将依据上表标准对《投标文件》进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。


评标办法前附表（二）
	[bookmark: _Toc359494609]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术部分：35分
商务部分：65分（含投标报价30分）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为经过评标委员会评审合格的所有有效投标人投标报价的最低值。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
(l)

	技术
部分（暗标），35分
	应急处理预案(9分)
	针对本项目提供1、服务项目应急处理预案2、故障处理服务措施3、服务项目防控预案。每1项得3分，所提供的方案措施中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合本项目需求）的按1分递减，不提供不得分。

	
	
	维护技术方案(16分)
	针对本项目提供维护技术方案，包括1、日常维护保养方案2、合理化建议3、维保人员安排4、设备巡检5、设备检查6、运行维护7、作业操作规程8、设备维修保养制度。每1项得2分，所提供的方案措施中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合本项目需求）的按1分递减，不提供不得分。

	
	
	突发事件处理方案
（10分）
	针对本项目提供突发事件处理方案，应包括：1、突发事件处理流程；2、应急保障措施。各项内容完备可行、满足招标文件需求。每1项得5分，所提供的方案措施中每一处具有缺陷（缺陷是指：只提供评分标准标题、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合本项目需求）的按1分递减，不提供不得分。

	2.2.4
(2)

	商务
部分，65分
	投标报价得分
（30分）
	评标基准价为经过评标委员会评审合格的所有有效投标人投标报价的最低值。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100

	
	
	企业业绩（4分）
	投标人提供近三年（2023年1月至今）具备类似服务业绩,每具备一个业绩得2分，最多得4分（投标文件内附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章。）

	
	
	承诺(5分)
	承诺服从采购人协调与指导，配合采购人进行设备维保服务的得5分。承诺函格式自拟并加盖单位公章，未按要求承诺不得分。

	
	
	人员证明（9分）
	1、 投标人在本项目中拟配备的专职维修工程师具有厂家颁发的维修培训证，每有一人得3分，满分3分。
2、 其他人员具有相关专业证明材料，每有一人得2分，满分6分。
投标文件内附证明材料复印件加盖公章。

	
	
	质量保证及运行保障措施(9分)
	投标人针对本项目服务需求提供质量保证措施，内容包括1、维保质量方案2、运行保障措施3、安全教育培训三方面综合评审，方案最优得9分，良好得6分，一般得3分，不提供不得分。

	
	
	售后服务方案(8分)
	对投标人针对本项目提供售后服务方案，包括1、售后服务方案2、售后服务及人员培训方案进行综合评审，方案最优得8分，良好得5分，一般得2分，不提供不得分。








[bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc24635][bookmark: _Toc359494610]第四章 采购《合同》书格式
医疗设备订购合同

甲方： 
乙方：        
经甲、乙双方协商，就购置下列设备达成以下合同条款：
一、 医疗设备名称、规格型号、产地、数量、单价及金额
	产品名称
	规格型号
	数量
	生产厂商及产地
	单价（元）
	总价（元）

	  
	  
	 
	                     
	            
	           

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	成交总价(大写)：                                元整     总计（小写）：￥                   元

	备注：                             


注：医疗设备的产品名称、规格型号、生产国应与注册证中注册名相同，分项报价表见附件。
二、质量要求
1．乙方提供的医疗设备及材料包装必须符合《医疗器械监督管理条例》及本产品注册号：        ，并向甲方提供全部相关资质文件。
2．甲、乙双方应共同对本合同产品的质量实行跟踪记录。若因设备质量问题给甲方造成的经济损失（包括医疗事故及纠纷），乙方应承担赔偿责任。
3．乙方必须提供未经使用的全新设备，采用厂家原装包装。属于法定商检的设备，需提供入境货物检验检疫证明。属于计量器具的需提交计量检定证书或进口形式批准证书，乙方提供的设备应能保证计量合格。签订合同时需提供完整的检验报告，用户手册，产品技术规格书或白皮书。如不提供完整的相关资料，甲方有权不予乙方签订合同。
4．设备质保期内，非人为损坏造成的质量问题，乙方负责免费维修，重大质量问题，乙方负责免费更换或退货。质保期内，乙方每年至少两次负责对该设备进行常规的维护检测。
5. 设备保修期内，乙方负责免费维修设备，维修所发生的费用包括但不限于配套零件费、调试费、维修人工费等由乙方承担。
6. 乙方应保证甲方采购设备在使用时不会发生侵犯第三方专利权情况，若发生侵权情况，由乙方负责交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任，乙方承担甲方所有损失，包括但不限于律师费，鉴定费，公证费，保全费等所有费用。
三、交货及运输
1．合同签订生效后，乙方在  日内交货。
2．乙方免费送货至甲方指定的地点（使用科室），承担运输、保险等相关费用，货物到达地点后，如产生卸货、搬运费用由乙方另行支付。凡由于运输及包装不良等原因造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
3．设备运抵后，开启包装前由甲方协助保管；开箱时应有甲乙双方人员共同在场，由设备管理员协同使用科室人员对照装箱单（包括全套设备资料：操作手册、维修手册等）进行清点接收，未经清点接收的设备不得直接送交使用科室。设备在交货验收合格前所有权不转移，丢失、损坏的风险由乙方承担。
四、安装调试及验收
1．乙方应在设备到达后     日内组织厂家工程师对设备进行安装调试，安装调试期为：     日，并负责免费现场培训。
2．设备安装调试合格后，由甲方设备管理员和使用科室按有效合同及配置清单对设备进行正式验收，签署设备验收单。配置清单以外随机备品、配件及工具数量的供应以说明书为准（进口设备应提供中英文说明书）。
3. 签署设备验收单时，乙方采购安装使用的电器产品相关配件，要向甲方提供完整的生产合格证及产品质量技术监督检验报告书。
4. 甲方自收到设备且安装调试验收合格后取得设备所有权。
五、售后服务
1．设备安装调试验收合格投入使用后设备质保期：     年，质保期后乙方提供       年设备包修服务。
2．乙方应保证设备每年95%的正常开机率。设备出现故障时乙方维修电话应在30分钟内应答处理，24小时内到现场维修排除故障。
3．乙方应保证配套零件、耗材长期及时供应。
六、培训
由乙方工程师免费提供现场培训1次，1周后再培训1次，直到甲方维修保障人员熟练掌握为止。
七、付款方式及期限：
 1．第一期付款：合同签订生效后，货到安装调试前，乙方通过银行转账的方式向甲方支付合同总金额的  %的质保金，即RMB：¥         元（大写：                ）；在设备验收合格后，乙方向甲方出具合法的全额发票，在  日内，甲方向乙方支付合同总金额的100%，即RMB:¥             元（大写：                   ）。如因乙方未按要求提供发票，使甲方未如期付款，甲方不承担任何违约责任。
 2．第二期付款：合同总金额的  %，即RMB：¥           元（大写：                ）的质保金，在质量保证期满后，乙方已按合同约定履行了包修义务且无其他质量等问题情况下，在扣除乙方应承担的违约金（如有）、损失赔偿（如有）等款项后的剩余部分，在质保期满后 90 日内无息付清，如乙方未按合同约定履行包修义务或设备存在质量问题，返还部分应扣除甲方找第三方维修产生的费用及因设备质量存在问题需要支付的相应费用。
八、乙方违约责任：
1．乙方不能交货的，应向甲方赔偿货款的    的违约金。
2．乙方逾期交货的，向甲方偿付货款每日    的违约金。
3．乙方未经甲方同意，单方面改变交货时间、地点、运输路线和运输工具的，应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
4．乙方所交产品质量不符合合同规定及技术协议规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
九、保密条款：
    甲、乙双方共同负责本项目的技术情报和资料的保密责任。
1.保密的内容和范围
（1）系统中涉及的甲方信息；
（2）甲方日常业务系统所产生的经营数据；
（3）甲乙双方在项目过程中以直接、间接、口头或书面等形式提供预算数据、计算公式等数据信息；
（4）甲乙双方合同及备忘录所涉及的内容信息。
2. 双方的权利与义务、责任
（1）乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本保密规定；
（2）乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息；
（3）乙方不得利用所掌握的商业秘密谋取私利；
（4）甲方不得向任何单位和个人泄露甲乙签署的商业合同信息；
（5）乙方同意并承诺，对所有保密信息予以严格保密，在未得到甲方事先许可的情况下不披露给任  何其他人士或机构，如因乙方原因导致信息泄露并造成甲方损失的，乙方应予以赔偿；
（6）乙方同意并承诺，未经甲方同意，乙方不可拷贝服务器上的任何信息。
3. 保密义务不适用于如下信息
（1）非由于乙方的原因已经为公众所知的；
（2）由于法律的适用、法院或其他国家权力机关的要求而披露的信息。
       保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。
十、不可抗力：
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
3. 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
4. 如果不可抗力事件延续  15  日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、合同的变更与解除：
1. 合同变更：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。双方在合同履行中对某些具体事项做出调整，需要变更合同或签订补充协议；一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在7日内予以答复，逾期未予答复的，视为同意，可以变更本合同。
2. 合同解除：本合同的解除必须由双方协商一致，并以书面形式确定。当发生不可抗力或因某些原因本项目被取消致使履行本合同已经没有意义的，一方可以向另一方提出解除合同的请求，另一方应当在7日内予以答复，逾期未予答复的，视为同意，可以解除本合同。
十二、解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：
1．本合同书；
2．中标通知书；
3．甲方招标文件及澄清、修改、补遗文件；
4．乙方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；
5．设备样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；
6．合同的其它附件。
7. 各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。
十四、其他约定事项：                                                                        
十五、附则：
1. 本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3. 本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时甲乙双方不得以任何方式擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
（以下无正文） 
买方（甲方）：                            卖方（乙方）：                     
单位名称：（章）                          单位名称：（章）
地址/电话:                                地址/电话：                     
法定代表人/授权人（签字）:                法定代表人/授权人（签字）:       
开户行：                                  开户行：                              
账号：                                    账号：                               
纳税人识别号：                            纳税人识别号：                        
日期：                                    日期：                                

注：具体内容以甲乙双方实际签订合同为准
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第5章 [bookmark: _Toc16959]技术参数要求及数量
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	口腔 CBCT
	1.技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位等独立拍摄功能的三合一机型，全景、头颅侧位图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件；
2.曝光模式：连续曝光或脉冲曝光；
3.CBCT管电流：最小管电流≤2mA 最高管电流≤10mA；
4.整机最小焦点：≤0.5mm；
5.CBCT管电压：最低管电压≤60kv 最高管电压≥100kv；
6.全景成像曝光时间：≤8.5秒；
7.CT模式最小扫描曝光时间：≤9.5秒；  
8.CBCT影像拍摄探测器有效面积（尺寸）：≥15cm×15cm；
9.设备探测器数量：≥2,全景和头颅侧位有两个单独探测器,非共用一个。
10.CT探测器类型：碘化铯非晶硅平板探测器；
11.CT探测器像素尺寸：≤100μm；
12.一次成像视野范围：≥16cm (直径）*10cm（高）非拼接；
13.CT成像最小体素：≤50μm；
14.CT成像空间分辨率	：≥2.8lp/mm；
15.全景成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；
16.图像信噪比：≥18.5；
17.X射线管头固有滤过：≤2.5mmAL；
18.激光定位线数量：≥4个；
19.口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，壁挂式设计，非手持牙片机，和CBCT有互锁装置，同时只允许一个球管曝光。
20.机械装置性能及其它要求摆位及扫描：CT摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计。使技师无需镜面反射可正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位。摆位时立柱升降高度范围≥70cm；
21.数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输；
22.基本功能需求：
测量：支持距离测量、多线段测量和体 曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载；
23.散热系统：CBCT拍摄球管组件具备最新“风冷+油冷”双冷却方式，强散热配置要求球管组件具备独立散热风扇≥4个，支持全天连续拍摄不停机；
24.整机重量：≤220kg；
25.整机质保时间：≥2年。
26.原厂工作站：1套（含一体机台式电脑、彩色打印机、桌椅）
	套
	1
	










[bookmark: _Toc349]









第六章《投标文件》构成、要求及格式
特别声明：
1、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检的资格文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。
2、如果投标人受地域限制不能提供《招标文件》要求的有关文件的，应提供当地公证机关出具的公证书。
3、投标人提交的全部文件均须按《招标文件》的规定有效签署和/或加盖公章。
4、投标人应编制《投标文件》目录。按照《《投标文件》构成、要求及格式》所要求提交的商务部分、技术部分、作为评分依据的其他文件材料的具体排列顺序相对应地编制《投标文件》目录，既便于投标人自己进行审核，又便于评标委员会评审时能够快速、准确的查阅。
5、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行《合同》的合格性及能力。





投 标 文 件
（ 正 本 /副 本 ）

招标编号：
项目名称：








投标人名称：（盖章）
日期： 年 月 日
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[bookmark: _Toc20211][bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc18510]

[bookmark: _Toc14135][bookmark: _Toc5012]（一）投标函

致：	(代理机构)：
	（采购人名称）：
根据贵方为		（项目名称）标段的招标文件（项目采购编号：		）， 签字代表	（姓名、职务）经正式授权并代表供应商	（供 应商名称、地址）提交下述文件，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物，总投标价为人民币（大写）	，小写：	元，供货期	。
在此，我方代表宣布同意如下条款： 
1、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物。
2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、根据第二章“投标须知”规定，我方承诺：
(1)我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2)我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3)与采购人和代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。 
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
7、废标后，在收到贵方的通知后，我方投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用其他采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用其他采购的有关规定，并无异议。
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：


投标人：	（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：		（签字） 地      址：			
网	址：	

电	话：	

传	真：	

邮 政 编 码：	

	年	月	日
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[bookmark: _Toc22883][bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc21096][bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc20932]（二）开标一览表
投标人名称：	

	项目名称
	

	
投标价格
	



	
供货期
	

	备选方案
	（按采购文件规定执行）

	
备	注
	1.投标价格为投标人考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。
2.投标人提出的赠送不作为评标依据。



注：本表所填的数字必须与投标函严格一致；如本表所填内容与投标函不一致，评标时将以本表为准。







(投标人签章)


年	月	日

[bookmark: _bookmark24][bookmark: （五）技术参数响应表][bookmark: _bookmark23][bookmark: （四）商务条款响应表][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc10218]
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[bookmark: （六）投标保证金][bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc15089][bookmark: _Toc28477][bookmark: _Toc23026]（三）投标保证金

(本项目不适用）
[bookmark: _bookmark26][bookmark: （七）售后服务方案][bookmark: _Toc11677]
[bookmark: _Toc19613][bookmark: _Toc9662]（四）技术部分
（本部分由投标人自行编写，采用暗标方式）


技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：
1、版面要求：A4纸张大小；
2、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；
3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；
4、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；
5、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。
6、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。



















[bookmark: （八）资格证明文件][bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc30968][bookmark: _Toc16366]（五）资格证明文件

(1)投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
(2)营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只须提供营业执照）；
(3)许可证；
(4)法人代表授权委托书（如投标人为法定代表人，则不需提供被授权人委托书）；
(5)被授权委托人身份证（如投标人为法定代表人，则需提供法人身份证）；
(6)不接受联合体投标；

注：以上证明材料顺序投标人可根据项目实际进行调整。


[bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc13447][bookmark: _Toc6314]（六）与本项目有关的其他资料

格式自拟

投标人根据项目情况认为需要提供的其他辅助材料或证明文件。



参数响应表/偏离表

	序号
	设备名称
	参数
	响应参数
	有/无偏离

	
	口腔 CBCT
	1.技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位等独立拍摄功能的三合一机型，全景、头颅侧位图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件；
2.曝光模式：连续曝光或脉冲曝光；
3.CBCT管电流：最小管电流≤2mA 最高管电流≤10mA；
4.整机最小焦点：≤0.5mm；
5.CBCT管电压：最低管电压≤60kv 最高管电压≥100kv；
6.全景成像曝光时间：≤8.5秒；
7.CT模式最小扫描曝光时间：≤9.5秒；  
8.CBCT影像拍摄探测器有效面积（尺寸）：≥15cm×15cm；
9.设备探测器数量：≥2,全景和头颅侧位有两个单独探测器,非共用一个。
10.CT探测器类型：碘化铯非晶硅平板探测器；
11.CT探测器像素尺寸：≤100μm；
12.一次成像视野范围：≥16cm (直径）*10cm（高）非拼接；
13.CT成像最小体素：≤50μm；
14.CT成像空间分辨率	：≥2.8lp/mm；
[bookmark: _GoBack]15.全景成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；
16.图像信噪比：≥18.5；
17.X射线管头固有滤过：≤2.5mmAL；
18.激光定位线数量：≥4个；
19.口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，壁挂式设计，非手持牙片机，和CBCT有互锁装置，同时只允许一个球管曝光。
20.机械装置性能及其它要求摆位及扫描：CT摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计。使技师无需镜面反射可正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位。摆位时立柱升降高度范围≥70cm；
21.数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输；
22.基本功能需求：
测量：支持距离测量、多线段测量和体 曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载；
23.散热系统：CBCT拍摄球管组件具备最新“风冷+油冷”双冷却方式，强散热配置要求球管组件具备独立散热风扇≥4个，支持全天连续拍摄不停机；
24.整机重量：≤220kg；
25.整机质保时间：≥2年。
26.原厂工作站：1套（含一体机台式电脑、彩色打印机、桌椅）
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[bookmark: _Toc21620]附件一：


法定代表人身份证明

投标人名称：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（投标人名称）的法定代表人。特此证明。
注：本身份证明适用于投标人法定代表人亲自参加投标时提供，并加盖单位公章。






附：法定代表人身份证复印件。






投标人：	（公章）


	年	月	日


[bookmark: _Toc26101]附件二：

法人授权委托书
致：
本授权书声明：	（投标人名称）的	（法定代表人姓名、职务）授 权 被授权人的姓名、职务）为我方就	（采购文件编号）“	项目”（项目名称）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。


单位名称：
法定代表人：（签字）       
职务：
联系电话：
代理人（被授权人）签字：（签字） 
职	务：
联系电话：

投标人名称：（公章） 
日	期：	年	月	日
（附：法人及代理人身份证复印件）
注：本授权委托书适用于投标人法定代表人委派代表参加投标时提供，并加盖单位公章。


[bookmark: （九）附投标产品技术资料][bookmark: _bookmark28][bookmark: （十一）与本项目有关的其他资料][bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc24136]附件三：
参加政府采购活动投标资格的声明




我单位具备健全的组织机构和内部管理制度，具有健全的财务会计制度，并依法申报及缴纳税收和社会保障资金； 与采购人没有任何行政隶属关系或者其他利益关系。 我（投标人全称）保证自参加 	项目（采购文件编号：	）的招标投标活动前3年内，在经营活动中没有任何重大违法记录；未因我方违规或违约介入诉讼或仲裁；不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故；未因申请人违规或违约解除合同；没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加招标投标活动的处罚阶段；无涉及较重失信或严重失信的情形；未被司法机关列入失信被执行人名单。
若在本次招标投标的全过程中，被查实我单位提供的资料及上述承诺不属实，或提供的 相关证明资料不属实或不满足资格审查要求的，我方将无条件放弃投标资格及中标（成交）资格，并承担由此给本次招标投标活动带来的一切后果(包括经济损失)及法律责任。
特此声明！


投标单位名称：	（公章） 
法定代表人或其授权代表（签字）：	

年	月	日
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[bookmark: _Toc11452]附件四：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：




[bookmark: _Toc8523][bookmark: _Toc8507]附件五：
[bookmark: _Toc14150]监狱企业的证明文件
说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


[bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc24643]附件六：
[bookmark: _Toc18008]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标单位名称：	（公	章）
法定代表人或其授权代表（签字）：		

年	月	日


[bookmark: _Toc20483]附件七：
政府采购政策适用性说明表（如有）
项目名称：	

	
序号
	产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商/开发商名称
	制造商/开发商企业类型
	适用价格扣除
条件（小型、微型企业）
	产品/技术价格
（万元人民币）
	该产品/技术价格在投标总价中所占比例（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





投标单位名称：	（公	章） 
法定代表人或其授权代表（签字）：	
年	月	日

注：1.根据政府采购政策有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能环保产品、小微型 企业产品的，则应在本表中详细注明。此表应与“货物分项报价表”保持一致，如存在产品名称、数量、 单价、总价、产地、制造商等不符情形，则不予认可该投标人小型或微型企业地位，不给予价格扣除。
2.价格扣除的原则：对小型或微型企业在评审时对其投标价格给予 6%的价格扣除。
3.制造商/开发商为小型或微型企业时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企 业”或“微型企业”，应如实逐项填写每项货物制造企业类型，内容失实的，自行承担法律责任；
4.投标人所投产品如适用价格扣除条件的，须在投标文件中提供相关证明材料（具体格式详见《中小 企业声明函》），否则在评审时将不给予价格扣除。
5.要求投标人在分项报价明细表中详细列明所投产品的制造商、以及制造商的企业类型（中型、小型 或微型），并提供生产厂商《中小企业声明函》，否则在评审时将不给予价格扣除。
6.要求投标人在投标文件、响应文件中对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价、占总价 比重单独作分类汇总。计算错误的，不予认可该投标人小型或微型企业地位，不给予价格扣除。
7.评标时，按投标人分项表详细计算出小微企业报价金额、占比以及报价进行价格扣除。非小型、微 型企业不须编制此表。

[bookmark: _Toc16556]附件八：

[bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc19208]无重大违法记录的声明

致：	（采购人名称）
[bookmark: _Toc28872]我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 本书面声明真实有效，如有虚假我单位愿意承担全部法律责任。

[bookmark: _Toc8836]特此声明！



投标单位名称：（公章） 
法定代表人或其授权代表（签字）：	

年月日




政府采购供应商资格承诺函
（模板）
我方作为政府采购供应商，类型为：▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人(请据实在▢中勾选一项)，现郑重承诺如下：
[bookmark: _Toc7503]一、承诺具有独立承担民事责任的能力
（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：
1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
2.“登记状态”为“存续(在营、开业、在册)”。
3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。
(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：
1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。
(三)供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。
(四)供应商类型为自然人的，承诺满足《中华人民共和国民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。
[bookmark: _Toc23551]二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
承诺通过合法渠道可查证的信息为：
(一)未被列入失信被执行人。
(二)未被列入税收违法黑名单。
[bookmark: _Toc16599]三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。
[bookmark: _Toc5000]四、承诺有依法缴纳税收的良好记录
承诺通过合法渠道可查证的信息为；
(一)不存在欠税信息。
(二)不存在重大税收违法。
(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。
[bookmark: _Toc11263]五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录
在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。
六、承诺参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)
供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为：(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)
(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。
[bookmark: _Toc13419]七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形
(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc23393]八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。
(一)国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn);
(二)中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn);
(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);
(四)信用中国(https://www.creditchina.gov.cn);
(五)中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn);
(六)其他具备法律效力的合法渠道。
我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
附件：缴纳社会保障资金的证明材料清单承诺人
(供应商或自然人CA签章):
年月日

[bookmark: _Toc17599]附件
缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。
1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。
二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。
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