检验检测用易耗品采购项目

招标文件

编号：采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401

采购人：吉林省产品质量监督检验院（盖章）

采购代理机构：中天宇工程项目管理有限公司（盖章）

二○二六年六月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法（最低评标价法）	18

第四章 合同格式	34

第五章 项目内容及采购要求	35

第六章 投标文件格式	81

# 第一章 检验检测用易耗品采购项目

招标公告

项目概况

检验检测用易耗品采购项目的潜在供应商应自行登录政采云一站式政府采购云服务平台(以下简称“政采云”)(网址：http://www.zcygov.cn)下载获取招标文件，并于2026年7月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401

2.项目名称：检验检测用易耗品采购项目。

3.预算金额：600万元。

4.标包划分：本项目共划分五个标包；

| 标包编号 | 标包名称 | 采购需求(详见招标文件) | 预算金额 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401-1 | 检验检测用易耗品采购项目（第一包） | 检验检测专用易耗品第一包 (详见第五章 项目内容及采购要求) | 600,000.00 |
| 采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401-2 | 检验检测用易耗品采购项目（第二包） | 检验检测专用易耗品第二包 (详见第五章 项目内容及采购要求) | 1,000,000.00 |
| 采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401-3 | 检验检测用易耗品采购项目（第三包） | 检验检测专用易耗品第三包 (详见第五章 项目内容及采购要求) | 1,800,000.00 |
| 采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401-4 | 检验检测用易耗品采购项目（第四包） | 检验检测专用易耗品第四包 (详见第五章 项目内容及采购要求) | 1,630,000.00 |
| 采购计划-[2026]-12098号-CGXM2026229900009401-5 | 检验检测用易耗品采购项目（第五包） | 检验检测专用易耗品第五包 (详见第五章 项目内容及采购要求) | 970,000.00 |

5.合同履行期限（供货时间）：签订合同后7日内配送至采购人指定地点。

6.供货地点：吉林省产品质量监督检验院指定地点。

7.质量标准：符合国家及相关行业要求的合格标准，并达到采购人的验收标准。

8.本项目为公开招标，不接受联合体投标。

9.本项目允许兼投兼中。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“税收违法黑名单”）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定。

注：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未按要求提供相应材料的，不享受相应的优惠政策；以上政策不重复享受。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次采购要求供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，具有有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）第一包、第二包供应商应具备危险化学品经营许可证，需提供安全生产监督管理部门(应急管理部门)颁发的危险化学品经营许可证。

（3）供应商2025年具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），并具有2026年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

（4）不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（5）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则相关投标无效。

三、获取招标文件：

1.时间：2026年6月 24日起至2026年7月1日16时00分（北京时间）。

2.地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

3.方式：网上免费获取[潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理]。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间（开标时间）：2026年7月17日9时30分（北京时间）

2.开标地点：朝阳区吉林省公共资源交易中心4楼开标区开标仓-19室。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

3.本项目为全流程电子化项目，供应商须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标文件须在投标文件提交截止时间前上传平台，并在投标文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于供应商自身原因在提交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有效供应商不足三家时，采购人另行组织招标。

2.本次公告在”政采云”平台(http://www.zcygov.cn)发布，并同时在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)同步推送的相关平台(《中国政府采购网》、《吉林省政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》)，若经第三方转载后无论内容是否一致，均与本公司无关。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：吉林省产品质量监督检验院

地 址：长春市宜居路2699号

联系方式：梁淼 0431-85000055

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：中天宇工程项目管理有限公司

地址：吉林省长春市高新区学海街781号长春吉大科技园高科技产业孵化大厦A座901室

联系方式：翁晶 0431-80514233

3.项目联系方式

项目联系人：翁晶

电　话：0431-80514233

4.监督部门：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：吉林省产品质量监督检验院 地 址：长春市宜居路2699号 联系方式：梁淼 0431-85000055 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中天宇工程项目管理有限公司 地 址：吉林省长春市高新区学海街781号长春吉大科技园高科技产业孵化大厦A座901室 联系方式：翁晶 0431-80514233 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 检验检测用易耗品采购项目 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 吉林省产品质量监督检验院指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 （供货时间） | 签订合同后7日内配送至采购人指定地点。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家及相关行业要求的合格标准，并达到采购人的验收标准。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“税收违法黑名单”）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定。 注：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未按要求提供相应材料的，不享受相应的优惠政策；以上政策不重复享受。 3.本项目的特定资格要求： （1）本次采购要求供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，具有有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （2）第一包、第二包供应商应具备危险化学品经营许可证，需提供安全生产监督管理部门(应急管理部门)颁发的危险化学品经营许可证。 （3）供应商2025年具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），并具有2026年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 （4）不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 （5）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则相关投标无效。 （6）本项目允许兼投兼中。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题 的截止时间 | 投标疑问的提出： 不召开答疑会，供应商有疑问请以书面形式提出。 供应商提出疑问的截止时间及方式： 供应商应在2026年7月2日11时00分前将疑问电子版文件传至采购代理公司邮箱（3883677081@qq.com），格式见附页，要求同时提交word版本及加盖公章（鲜章）的PDF扫描件版本。 若供应商未按规定提交投标疑问，则视为其无疑问，采购人有权不回答供应商在上述时间以后所提出的任何问题。 联系人：翁晶 电话：0431-80514233 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 书面形式，澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 1.11 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.2 | 采购预算 （最高投标限价） | 预算金额：6,000,000.00元； |
|  |  | 各标包预算金额(最高限价)如下： 检验检测用易耗品采购项目（第一包）：600,000.00元； 检验检测用易耗品采购项目（第二包）：1,000,000.00元； 检验检测用易耗品采购项目（第三包）：1,800,000.00元； 检验检测用易耗品采购项目（第四包）：1,630,000.00元； 检验检测用易耗品采购项目（第五包）：970,000.00元； 投标报价不允许超过相应标包的标包预算金额(最高限价)，超过相应标包的标包预算金额(最高限价)作为无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金、现金支票、保兑支票及银行、工程担保机构出具的保函，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。 投标保证金的金额：第一包：6000元；第二包：10000元；第三包：18000元；第四包：16000元；第五包：9000元。 投标保证金有效期：同投标有效期 收款人全称：中天宇工程项目管理有限公司 开户银行：交通银行吉林省分行营业部 账 号：221000603013000496221 （1）以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。投标保证金是投标文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，招标人将不接受其投标文件。供应商应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、投标单位、联系人及电话，以便核对查实。 （2）以专业担保公司保函形式提交投标保证金的，其保函必须具备资格的担保公司出具的。各类“村镇银行”属于“有限持牌”，不得开展信用证服务及担保业务，其所出具的投标保证金保函为无效保函。 （3）所有投标保证金应于投标截止时间前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝，标书内须附投标保证金的汇款凭证及基本账户开户许可证加盖公章的复印件。 （4）以保函形式提交的，递交投标文件时单独将保函原件递交到招标代理机构，标书内附加盖公章的复印件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 2025年 |
| 3.5.3 | 近年具有的类似项目的年份要求 | 近年，指2023年1月1日起至投标截止时间止 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字并（或）盖章要求 | 按招标文件中提供的格式及要求填写 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 四份，并提供2份电子版投标文件（电子版投标文件要求：PDF及word两种格式，PDF格式包含所有投标文件签字及盖章内容） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 左侧纵向胶装成固定不可拆分的书册形式 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人地址： 采购人名称： 供应商名称： 供应商地址： （项目名称）（招标编号）投标文件在年月日时分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2026年7月17日9时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地 点：政府采购云平台(网址：http：//www.zcygov.cn), 朝阳区吉林省公共资源交易中心4楼开标区开标仓-19室,本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http：//www.zcygov.cn)递交电子版投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，供应商自行做好备份 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政府采购云平台(网址：http：//www.zcygov.cn), 朝阳区吉林省公共资源交易中心4楼开标区开标仓-19室,本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http：//www.zcygov.cn)递交电子版投标文件。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标单位代表共同检查投标文件的密封情况； 开标顺序：按提交投标文件的顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，社会专家4人； 评标专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 7.2 | 中标结果公告媒介 | 在”政采云”平台(http://www.zcygov.cn)发布，并同时在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)同步推送的相关平台(《中国政府采购网》、《吉林省政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》) |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |  |
| 10.2 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |
| 10.3 | 付款方式：合同签订后30日内全额支付。 |  |
| 10.4 | 招标代理服务费：执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件规定的标准向采购代理机构缴纳中标金额2%的中标服务费，中标服务费由中标人支付。 |  |
| 10.5 | 吉林省政府采购网已开通“政府采购合同融资”服务专区，中标人凭政府采购合同等相关材料可通过融资专区获得融资贷款支持。 |  |
| 10.6 | 对供应商信用信息的查询： 查询渠道：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“重大税收违法失信主体”）。 ②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为信息记录。 查询截止时点：同投标截止时间 信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 评标委员会将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行审核。 信用信息的使用规则： 评标委员会按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询，查询记录将作为评委评标的依据，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即“重大税收违法失信主体”）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，投标文件作无效处理。 |  |
| 10.7 | 供应商所提供的所有证明材料须真实有效。 |  |

附页1

投标疑问

项目名称：

投标编号：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |

投标单位：（公章）

日    期：

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目的采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目的采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目的项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的供货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和资金落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购需求、合同履行期限（供货时间）和质量标准

1.3.1 本次招标项目的采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的合同履行期限（供货时间）：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织

1.10 投标答疑会

1.10.1 不召开答疑会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包、转包

不允许。

1.12 偏离

不允许负偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  合同格式

第五章  项目内容及采购要求

第六章  投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、技术条款响应及偏离表

七、供应商基本情况表

八、近三年财务状况表

九、技术方案

十、资格条件承诺书

十一、近三年内在经营活动中无不良行为记录书面声明

十二、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 供应商所报价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.2.2 采购人设有采购预算的，供应商的投标报价不得超过采购预算，采购预算在供应商须知前附表中载明。

3.2.3 供应商不得以低于成本的报价竞标。最低投标价不是被授予合同的唯一保证。

3.2.4 报价应一次性报定。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，相关投标无效。

3.4.3 采购人向中标人发放中标通知书后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金，采购人与中标人签订合同后五个工作日内，退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（3）违反其他法律法规规定的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 应附供应商营业执照副本等材料复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立公司提供现有年限即可）或资信证明及2026年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录的证明材料复印件并加盖公章，财务审计报告应包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3 “近年具有的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选投标方案

不允许。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限（供货时间）、投标有效期、质量标准、采购需求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

3.8证明供应商合格和资格的文件

3.8.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

3.8.2供应商提交的合格性证明文件应使招标方满意，供应商在投标时应符合本须知的规定。

3.8.3供应商提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标方满意，即

1）供应商已具备履行合同所需的财务和技术；

2）供应商满足“供应商须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，不需要递交纸质版投标文件。

4.2 投标文件的递交

供应商须在投标截止时间前，在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上传电子版投标文件，未上传的视为未递交投标文件，不予解密。

4.3 投标文件的修改与撤回

供应商须在投标截止时间前，在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）进行更改与撤回。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在第二章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点进行开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货时间及其他内容，并记录在案；

（7）设有采购预算的，公布采购预算；

（8）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

供应商对开标过程有异议的，应当场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标结果公告媒介

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示中标结果。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.4 履约担保

无。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（3）其他法律法规相关要求。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

附件一：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二：投诉书范本

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 评标办法（最低评标价法）

## 附表1：资格性评审表

开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，并详细记录。合格供应商不足3家的，不进行评标。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，标书内附复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 资质要求 | 第一包、第二包供应商应具备危险化学品经营许可证，需提供安全生产监督管理部门(应急管理部门)颁发的危险化学品经营许可证。标书内提供复印件加盖单位公章。 |  |
| 3 | 财务状况 | 供应商2025年具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），标书内附财务审计报告或资信证明复印件加盖单位公章。 |  |
| 4 | 依法缴纳税金和社会保障资金证明 | 2026年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金），标书内附复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 承诺书 | 不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，标书内附法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |  |
| 资格审查最总结论 |  |  |  |

注：1、合格打“√”，不合格打“×”，最终结论写“合格”或“不合格”。

2、供应商有一项不满足评审条件的，视为未通过资格审查评审，将不再进入后续评标。

3、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

附表2:符合性评审表

符合性评审

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | …… |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称是否一致 |  |  |  |
| 2 | 未按招标文件要求密封投标文件的 |  |  |  |
| 3 | 未按照招标文件的规定提供投标保证金的 |  |  |  |
| 4 | 投标文件的盖章、签署及填写不符合招标文件的要求的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期不满足招标文件要求的 |  |  |  |
| 6 | 合同履行期限未满足招标文件要求的 |  |  |  |
| 7 | 投标报价超过最高限价的 |  |  |  |
| 8 | 投标文件有买方不能接受的条件的 |  |  |  |
| 9 | 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求 |  |  |  |
| 10 | 未响应招标文件规定的全部实质性条款 |  |  |  |
| 11 | 投标文件关键内容不全、字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |

注：1、合格打“√”，不合格打“×”，最终结论写“合格”或“不合格”。

2、供应商有一项不满足评审条件的，视为未通过符合性评审，投标按废标处理。

3、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

评标委员会发现有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（一）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）供应商之间约定中标人；

（三）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（五）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

二、 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（一）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（四）采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

（五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（六）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

注：经评标委员会评审合格供应商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

## 四、澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、综合评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人（落实政府采购政策后的价格参与排序），但投标报价低于其成本的除外。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

六、价格扣除

（一）小型和微型企业价格扣除：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（详见财库〔2022〕19号），对符合本办法规定的小微企业，评标时应当给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》

（二）监狱企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》

（三）残疾人福利性单位价格扣除：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]14号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

以上（一）、（二）、（三）条款不得同时适用。

（四）节能产品价格扣除：

（1）对于列入财政部、发展改革委最新发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其响应价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（2）价格扣除的依据：投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）。

（五）环境标志产品价格扣除：

（1）对于列入财政部、生态环境部最新发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，对其响应价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（2）价格扣除的依据：投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）

（六）异常低价

执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号文件，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

七、推荐中标候选供应商名单：按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人3名。

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库[2020]46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财  政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

附：1.中小企业声明函

2.面向中小企业预留项目执行情况公告

附1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附 2

（单位名称）××年面向中小企业

预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （填写集中采 购目录以内或 者采购限额标 准以上的采购 项目） | （填写“采购项 目整体预留”、 “设置专门采购 包”、“要求以 联合体形式参 加”或者“要求 合同分包”，除 “采购项目全部 预留”外，还应 当填写预留给中 小企业的比例） | （精确到万元） | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| …… | …… | …… | … | …… |

部门（单位）名称：

日期：

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局

各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对 2011 年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

# 第四章 合同格式

以甲乙双方实际签订合同为准

# 第五章 项目内容及采购要求

第一包：

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯甲烷 | 40L | 瓶 | 1 |
| 2 | 高纯氮气 | 40L | 瓶 | 372 |
| 3 | 高纯氮气 | 10L | 瓶 | 1 |
| 4 | 高纯氦气 | 40L | 瓶 | 98 |
| 5 | 高纯氦气 | 4L | 瓶 | 9 |
| 6 | 高纯空气 | 40L | 瓶 | 560 |
| 7 | 高纯氢气 | 40L | 瓶 | 44 |
| 8 | 高纯乙炔 | 40L | 瓶 | 5 |
| 9 | 高纯氩气 | 40L | 瓶 | 805 |
| 10 | 高纯氩气 | 8L | 瓶 | 22 |
| 11 | 高纯氧气 | 4L | 瓶 | 5 |
| 12 | 钢瓶 | 4L | 瓶 | 1 |
| 13 | 全铜减压表 | / | 块 | 1 |
| 14 | 液氮 | / | 升 | 40 |

第二包：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱柱 | 4.6*250mm，990967-902 | 个 | 1 |
| 2 | 保护柱 | 821725-901、2.1mm*1.8um | 根 | 1 |
| 3 | 陶瓷均质子 | 2cm(长)*1cm(外径) | 盒 | 20 |
| 4 | C18色谱柱 | 2.1*150mm*1.8，959759-902 | 根 | 1 |
| 5 | NexION设置溶液 | 500mL/瓶，1%HNO3介质，N8145051 | 瓶 | 2 |
| 6 | 氯氰菊酯 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 7 | 敌敌畏 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 8 | 2，4-滴 | 1000μg/mL | 瓶 | 1 |
| 9 | 五氯硝基苯 | 1000μg/mL | 瓶 | 1 |
| 10 | 色谱柱前端保护柱 | 820750-911、4.6*2.7μm；1盒（3个） | 盒 | 1 |
| 11 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 |
| 12 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 12 |
| 13 | 无水乙醚 | 4L 1瓶 | 箱 | 4 |
| 14 | 丙酮 | 4L 1瓶 | 箱 | 4 |
| 15 | 亚硝胺检测净化包 | 铝箔袋 50包/盒 | 盒 | 2 |
| 16 | 亚硝胺检测净化管 | 2mL立式小管 100支/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 色谱柱 | 4.6*150mm*5um 1根/盒 | 根 | 1 |
| 18 | 磺胺邻二甲氧嘧啶-D3(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 19 | 17种磺胺药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 20 | 4种硝基呋喃代谢物混内标 | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 3 |
| 21 | 12种降压药（利血平、尼莫地平、氨氯地平、尼索地平、哌唑嗪、非洛地平、尼群地平、硝苯地平、氢氯噻嗪、阿替洛尔、可乐定、卡托普利） | 100mg/L于乙腈，1mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 22 | 磺胺间二甲氧嘧啶-D6(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 23 | 蔗果三糖 | 1g 1瓶 | 瓶 | 2 |
| 24 | 环丙沙星-D8(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 25 | 恩诺沙星-D5(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 26 | D-麦芽糖 | 1g 1瓶 | 瓶 | 2 |
| 27 | 4种硝基呋喃代谢物混外标 | 100mg/L于甲醇，1mL 1支 | 瓶 | 4 |
| 28 | 次磷酸钠一水合物 | 1g 1瓶 | 瓶 | 1 |
| 29 | 15种喹诺酮类药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 1 |
| 30 | 色谱柱 HP-5MS | 30m*0.25mm*0.25μm | 根 | 1 |
| 31 | 色谱柱 | Eclipse Plus C18 ，5μm 4.6*250mm | 根 | 2 |
| 32 | 色谱柱 HP-5MS | 30m*0.25mm*0.25μm | 根 | 1 |
| 33 | 截取锥 | G8400-67200 | 个 | 2 |
| 34 | 色谱柱 | Eclipse Plus C18 ，5μm 4.6*150mm，959993-902 | 根 | 2 |
| 35 | 气质校准混合标准溶液 | 1mL | 瓶 | 5 |
| 36 | 甲基叔丁基醚 | 4LX4/箱 | 箱 | 1 |
| 37 | 羟甲基糠醛 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 38 | β-生育酚 | 10mg | 瓶 | 2 |
| 39 | 针式过滤器 | 100个/盒，直径：25mm，孔径0.22μm，PES材质 | 盒 | 10 |
| 40 | 17种磺胺药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1mL 1支 | 瓶 | 2 |
| 41 | N-二甲基亚硝胺-D6同位素 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 瓶 | 1 |
| 42 | 乙缩醛 | 1g 1瓶 | 瓶 | 2 |
| 43 | N-二甲基亚硝胺 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 瓶 | 1 |
| 44 | 恩诺沙星-D5(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 2 |
| 45 | 环丙沙星-D8(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1mL 1支 | 瓶 | 2 |
| 46 | 15种喹诺酮类药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1.2mL 1支 | 瓶 | 2 |
| 47 | 亚硝胺检测净化包 | 铝箔袋 50包/盒 | 盒 | 5 |
| 48 | 亚硝胺检测净化管 | 2mL立式小管 100支/盒 | 盒 | 3 |
| 49 | 清洗剂RBSA375 | 5L 1桶 | 桶 | 6 |
| 50 | 清洗剂RBSA156 | 5L 1桶 | 桶 | 10 |
| 51 | 色谱柱 | HP-5MS（30m*0.25mm*0.25μm） | 根 | 1 |
| 52 | 气质校准混合标准溶液 | 1mL | 瓶 | 3 |
| 53 | 微波消解罐 | 55mL 1个/盒 | 个 | 20 |
| 54 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 12 |
| 55 | 甲苯 | 4L/瓶 | 瓶 | 4 |
| 56 | MAX混合型强阴离子交换柱 | 60mg,3mL 50支/盒 | 盒 | 5 |
| 57 | MCX固相萃取柱 | 60mg,3mL 50支/盒 | 盒 | 5 |
| 58 | FID检测器收集极 | 1个 | 个 | 1 |
| 59 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 3mL 20支/盒 | 盒 | 5 |
| 60 | 中性氧化铝柱 | 1g,3mL 50支/盒 | 盒 | 5 |
| 61 | 依普利酮 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 62 | 水中氰成分分析标准物质 | 40mL | 瓶 | 2 |
| 63 | 美托拉宗 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 64 | 马拉硫磷 | 1000mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 65 | 精磺胺 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 66 | 乙酰唑胺 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 67 | 久效磷 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 1 |
| 68 | 非诺贝特 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 69 | 乐果 | 1000mg/L,1.2ml | 瓶 | 1 |
| 70 | 酚酞 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 2 |
| 71 | 比沙可啶 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 2 |
| 72 | 环戊噻嗪 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 73 | 布美他尼 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 74 | 氟西汀 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 2 |
| 75 | 甲胺磷 | 1000mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 76 | 氢氯噻嗪 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 77 | 氯噻嗪 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 78 | 呋塞米 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 79 | 托伐普坦 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 80 | 对硫磷 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 1 |
| 81 | 利莫那班 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 82 | 苄氟噻嗪 | 100mg/L，1ml | 瓶 | 1 |
| 83 | 六六六滴滴涕混标 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 84 | 苄噻嗪 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 85 | 吲达帕胺 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 86 | 呋塞米 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 87 | 固相萃取柱：填料为聚苯乙烯-二乙烯基苯聚合物 | 200mg/6mL | 盒 | 2 |
| 88 | 在线固相萃取柱 | 长度12.5mm，内径4.6mm，粒径15μm~20μm | 个 | 1 |
| 89 | 色谱柱 | Eclipse Plus C18 5μm,4.6*250mm | 个 | 3 |
| 90 | 人参皂苷Rg5 | 20mg | 瓶 | 2 |
| 91 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 200-600μg/mL 规格：1.2mL | 瓶 | 1 |
| 92 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 200-6000μg/mL 规格：2mL | 瓶 | 1 |
| 93 | 18o4-高氯酸盐内标 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 94 | 玉米赤霉烯酮 | 1.2mL | 瓶 | 2 |
| 95 | 己烯雌酚 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 96 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素） | 1ml | 瓶 | 1 |
| 97 | 3种伏马毒素混标(GB 5009.240-2023伏马菌素) | 1ml | 瓶 | 5 |
| 98 | 甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶-D6(农业部1077号公告-1-2008) | 1.2mL | 瓶 | 2 |
| 99 | 吡啶甲酸铬 | 500mg | 瓶 | 1 |
| 100 | 番泻苷A番泻苷B和大黄素甲醚混标 | 10ml | 瓶 | 2 |
| 101 | 展青霉素标准品 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 102 | T-2毒素 | 2mL | 瓶 | 2 |
| 103 | 罗丹明B | 250mg | 瓶 | 1 |
| 104 | 环丙沙星-D8(农业部1077号公告-1-2008) | 1mL | 瓶 | 1 |
| 105 | 山梨酸标准品 | 5mL | 瓶 | 10 |
| 106 | 色谱柱 | 2.7um，4.6*150mm | 根 | 4 |
| 107 | 固相萃取住 | 200mg,6mL 30支/盒 | 盒 | 5 |
| 108 | Eclipse Plus C18柱 | 4.6*250mm,5um | 根 | 5 |
| 109 | Eclipse Plus C18柱 | 4.6*250mm,5um | 根 | 2 |
| 110 | Eclipse Plus C18柱 | 4.6*250mm,5um | 根 | 2 |
| 111 | Eclipse Plus C18柱 | 4.6*250mm,5um | 根 | 2 |
| 112 | 色谱柱 | C4,5μm，250mmx4.6mm，300A° | 根 | 1 |
| 113 | 丙酮中6种农药混标(GB/T5750.9-2023 13.4) | 1.2mL | 瓶 | 3 |
| 114 | 0.5mol/L盐酸标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 2 |
| 115 | DL-α-生育酚乙酸酯 | 500mg | 瓶 | 1 |
| 116 | 丙酸标准品 | 1g | 瓶 | 10 |
| 117 | 高氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 瓶 | 5 |
| 118 | Eclipse XDB C8柱 | 4.6*150mm,5um、993967-906 | 根 | 1 |
| 119 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 120 | 甲砜霉素-D3 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 2 |
| 121 | 人参皂苷Rb2标准品 | 20mg | 瓶 | 2 |
| 122 | 维生素A乙酸酯 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 123 | 环氧乙烷 | 1000mg/L，1.2ml 1支 | 瓶 | 1 |
| 124 | 丙酮中灭草松(苯达松)标准溶液 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 125 | 6种反式单不饱和脂肪酸甲酯 | 100mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 126 | 15种喹诺酮类药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 127 | 维生素D2d3内标 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 128 | 乙酸乙酯 | 5g | 瓶 | 2 |
| 129 | 氟苯尼考胺-D3 | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 130 | 阿奇霉素 | 1000mg/L，1.2ml | 瓶 | 3 |
| 131 | 妥曲珠利 | 1000mg/L，1.2ml | 瓶 | 1 |
| 132 | 氟苯尼考 | 100mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 133 | 17种磺胺药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 134 | 甲醇中五氯酚溶液标准物质 | 1mg/mL，2mL | 瓶 | 2 |
| 135 | 甲醇中克百威标准溶液 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 136 | 丙酮中甲萘威标准溶液 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 137 | 甲砜霉素 | 100mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 138 | 2，4-滴标准溶液 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 139 | 人参皂苷Rc标准品 | 20mg | 瓶 | 2 |
| 140 | 丙酮中莠去津标准溶液 | 1000mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 141 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 1g | 瓶 | 1 |
| 142 | 乙酸正戊酯 | 5mL | 瓶 | 1 |
| 143 | 白酒中乙酸乙酯、己酸乙酯质控样 | 50mL | 瓶 | 1 |
| 144 | 4种十八碳二烯酸甲酯 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 145 | 8种十八碳三烯酸甲酯 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 146 | 奶粉中菌落总数标准物质 | 0.5g | 瓶 | 1 |
| 147 | Eclipse Plus C18柱 | 4.6*250mm,5um | 根 | 2 |
| 148 | 色谱柱 | ACQUITY UPLC BEH HILIC 、2.1×100mm，1.7μm | 根 | 1 |
| 149 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 200-600μg/mL 规格：1.2mL | 瓶 | 2 |
| 150 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯标准品 | 25mg | 瓶 | 2 |
| 151 | 婴幼儿配方乳粉中OPO、EPA定量分析质控样品 | 20g | 瓶 | 1 |
| 152 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 200-6000μg/mL 规格：2mL | 瓶 | 2 |
| 153 | 婴儿配方乳粉中芥酸、反式脂肪酸定量分析质控样 | 20g | 瓶 | 1 |
| 154 | 丙酸标准品 | 1g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 155 | 麦芽三糖 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 156 | 乳糖 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 157 | 麦芽五糖 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 158 | 麦芽七糖 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 159 | 麦芽六糖 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 160 | 酚酞、酚丁、双醋酚丁、双丙酚丁、双己酚丁、双庚酚丁、双辛酚丁、双环丙甲酰酚丁、双环己甲酰酚丁、三环丙甲酰酚丁、6-氟双丙酚丁、5-氯酚丁、5-氯双醋酚丁、双酚沙丁、双酚沙丁醋酸酯 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 2 |
| 161 | 麦芽四糖 |  | 瓶 | 2 |
| 162 | 八氯联苯PCB194 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 163 | 九氯联苯PCB206 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 164 | 色谱柱 | Eclipse Plus C18 5μm,4.6*150mm | 根 | 2 |
| 165 | 亲水性聚苯乙烯-二乙烯基苯固相萃取柱（MEP) | 60mg,3mL 50支/盒 | 盒 | 2 |
| 166 | 维生素B1 | 250mg | 瓶 | 2 |
| 167 | 萘 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 168 | 荧蒽 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 169 | 双甲脒 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 170 | 多环芳烃16种混合标准（乙腈中）适用于液相方法 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 171 | 2,4-二甲基苯胺 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 172 | 4种硝基呋喃代谢物混内标 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 173 | 蒽 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 174 | 苯并[a]蒽 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 175 | 4种硝基呋喃代谢物混外标 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 176 | 水产品中氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星质控样品 | 10g | 瓶 | 1 |
| 177 | 铜酞菁(颜料蓝15) | 100mg | 瓶 | 1 |
| 178 | 正丙醇、仲丁醇、异丁醇、烯丙醇、正丁醇、活性戊醇、异戊醇（混标） | 5ml | 瓶 | 3 |
| 179 | 异丁醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 180 | 乙酸乙酯 | 5g | 瓶 | 2 |
| 181 | 异戊醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 182 | 正丁醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 183 | 乳酸乙酯 | 1g | 瓶 | 2 |
| 184 | 磺胺苯甲酰 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 185 | 磺胺苯酰 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 186 | 正己醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 187 | 二氟沙星 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 188 | 4-甲基-2-戊醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 189 | 活性戊醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 190 | 拟人参皂苷F11对照品 | 20mg | 瓶 | 5 |
| 191 | 正丙醇 | 1g | 瓶 | 2 |
| 192 | 乙酸正戊酯 | 5ml | 瓶 | 4 |
| 193 | 己酸乙酯 | 250mg | 瓶 | 6 |
| 194 | 乙缩醛 | 1g | 瓶 | 2 |
| 195 | 联苯肼酯 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 196 | 盐酸标准滴定溶液 | 500ml | 瓶 | 4 |
| 197 | 4种硝基呋喃类代谢物外标混标 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 198 | 苯并[a]芘标准品（基质为环己烷） | 1mL | 瓶 | 2 |
| 199 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 200-6000μg/mL 规格：2mL | 瓶 | 1 |
| 200 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 12 |
| 201 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 |
| 202 | β-半乳糖苷酶 | 8000Units | 瓶 | 1 |
| 203 | 叔戊醇 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 204 | 毒死蜱 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 205 | 克百威 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 206 | 肌醇 | 1.2ml | 瓶 | 5 |
| 207 | QC-FD-027霉菌和酵母计数质控样品 | 7ml | 瓶 | 1 |
| 208 | 甲醇 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 209 | 敌敌畏 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 210 | 纽甜 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 211 | 乙腈中敌敌畏-D6同位素标准溶液 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 212 | 肌醇 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 213 | 奶粉中叶黄素质控样品 | 约20g | 瓶 | 1 |
| 214 | QC-FD-020霉菌和酵母计数质控样品 | 7ml | 瓶 | 1 |
| 215 | 清洗剂RBSA375 | 5L | 瓶 | 3 |
| 216 | 清洗剂RBSA156 | 5L | 瓶 | 15 |
| 217 | MCX固相萃取柱 | 60 mg，3ml，30um 100支/盒 | 盒 | 5 |
| 218 | Oasis HLB固相萃取柱 | 500mg/6ml，60um 30支/盒 | 盒 | 3 |
| 219 | 离子源清洁布 | 150mm*230mm 20张/盒 | 盒 | 1 |
| 220 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON） | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 221 | 15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-ADON） | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 222 | 左旋肉碱 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 223 | 3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON） | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 224 | 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素（13C-DON） | 1ml | 瓶 | 2 |
| 225 | 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素（13C-3-ADON） | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 226 | 对羟基苯甲酸异丙酯 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 227 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 10mg/mL 规格：1mL | 瓶 | 6 |
| 228 | 对羟基苯甲酸异庚酯 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 229 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 230 | C18固相萃取柱 | 2g,10mL 20支/盒 | 盒 | 10 |
| 231 | 混合型强阴离子交换固相萃取柱 | 500mg,6mL 30支/盒 | 盒 | 5 |
| 232 | 硫氰酸铵标准滴定溶液 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 233 | 0.1 mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 | 500ml | 瓶 | 20 |
| 234 | 硫氰酸钾标准滴定溶液 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 235 | 色谱柱 | Inertsil ODS-3 3um,100mm×2.1mm | 根 | 1 |
| 236 | 气相石墨压环 | 221-32126-05 | 盒 | 2 |
| 237 | IC-Guard H 离子小柱 | 2.5mL 50支/盒 | 盒 | 1 |
| 238 | 液相质谱仪转子 ROTOR,0206H | 1个/包 | 个 | 2 |
| 239 | 不锈钢管路 带金属堵头 | 3*700 ID0.3X700 | 个 | 5 |
| 240 | 异丙醇 | 4Lx4 4瓶/箱 | 箱 | 1 |
| 241 | 石墨压环 | 0.25-0.32mm 10只/包 | 盒 | 3 |
| 242 | Athena C18-WP保护柱套装 | 2.1×20mm,5μm | 套 | 1 |
| 243 | 色谱柱 | Athena C18-WP；2.1×150mm,5μm，100A | 根 | 1 |
| 244 | IC-Guard H 离子小柱 | 2.5mL 50支/盒 | 盒 | 2 |
| 245 | 硅胶色谱柱 | 4.6×150mm，3.5μm 1根/盒 | 根 | 1 |
| 246 | CNWBOND植酸检测专用小柱 | 500mg,6mL 30支/盒 | 盒 | 5 |
| 247 | 弱阳离子固相萃取柱 | 150mg，6mL 30支/盒 | 盒 | 2 |
| 248 | 尼索地平 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 249 | 氯苯胺灵 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 250 | 抑芽丹 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 251 | 抑霉唑 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 252 | 癸氧喹酯 | 50mg | 瓶 | 1 |
| 253 | 甲基硫菌灵 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 254 | CD-50 气相毛细管色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um 1根/盒 | 根 | 1 |
| 255 | CD-2560气相毛细管色谱柱 | 100m*0.25mm*0.2um 1根/盒 | 根 | 1 |
| 256 | Athena BST-C18(II) 防腐剂专用液相色谱柱 | 4.6×250mm, 5μm 1根/盒 | 根 | 1 |
| 257 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 1.2ml | 瓶 | 3 |
| 258 | 6种反式单不饱和脂肪酸甲酯 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 259 | 苯甲酸标准品 | 250mg | 瓶 | 5 |
| 260 | 8种十八碳三烯酸甲酯 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 261 | 4种十八碳二烯酸甲酯 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 262 | 纽甜 | 1mL | 瓶 | 5 |
| 263 | CD-5MS 气相毛细管色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um 1根/盒 | 根 | 1 |
| 264 | 饼干中纳他霉素质控样品 | 25g | 瓶 | 1 |
| 265 | 硒代蛋氨酸 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 266 | 六价铬标准溶液 | 50mL | 瓶 | 5 |
| 267 | 13C6,15N2-泛酸钙内标 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 268 | 铬（Cr）单元素标准溶液 | 50mL | 瓶 | 2 |
| 269 | 齐墩果酸 | 20mg | 瓶 | 5 |
| 270 | 阿斯巴甜 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 271 | 乙草胺 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 272 | 阿力甜 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 273 | 碘（I）单元素标准溶液 | 50ml | 瓶 | 1 |
| 274 | 苹果汁中阿斯巴甜质控样品 | 50ml | 瓶 | 1 |
| 275 | 基质分散固相萃取剂 | 100支/盒 | 盒 | 20 |
| 276 | 基质分散固相萃取剂 | 2mL立式小管 100支/盒 | 盒 | 10 |
| 277 | 岛津质谱DL管 | 1套 1个/包 | 个 | 3 |
| 278 | CNWBOND植酸检测专用小柱 | 30支/盒 | 盒 | 5 |
| 279 | 草甘膦-13C2,15N（草甘膦内标） | 1ml | 瓶 | 1 |
| 280 | 猪肉粉中沙丁胺醇质控样 | 5g | 瓶 | 1 |
| 281 | 猪肉粉中克伦特罗质控样 | 5g | 瓶 | 1 |
| 282 | 苯甲羟肟酸 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 283 | 花生酱中黄曲霉毒素B1质控样 | 30g | 瓶 | 2 |
| 284 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 200-6000μg/mL 规格：2mL | 瓶 | 2 |
| 285 | 牛肉粉中磺胺嘧啶 | 3g | 瓶 | 1 |
| 286 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 12 |
| 287 | 基质分散固相萃取剂 | 100支/盒 | 盒 | 1 |
| 288 | Eclipse Plus C18柱 | 250mm×4.6 mm，5μm | 根 | 1 |
| 289 | 色谱柱 | Eclipse Plus C18 RRHD 1.8μm，2.1×100mm | 根 | 1 |
| 290 | SPE小柱连接件（转接头） | 【1，3，6mL】，PP材质;12个/包 | 包 | 2 |
| 291 | 亚硝胺检测净化管 | 100支/盒 | 盒 | 3 |
| 292 | dSPE萃取管（EN 15662） | 50包/盒 | 盒 | 5 |
| 293 | dSPE分散固相萃取化管（EN 15662：深色果蔬） | 25支/袋 | 袋 | 5 |
| 294 | 亚硝胺检测净化包 | 50包/盒 | 盒 | 6 |
| 295 | 2ml注射器 | 3000/箱 | 箱 | 18 |
| 296 | 5ml注射器 | 3000/箱 | 箱 | 9 |
| 297 | 乳粉中十种元素成分分析标准物质 | 4*2*10g 1套 | 套 | 1 |
| 298 | 粉条粉丝中铝成分分析标准物质 | 4*10g 1套 | 套 | 1 |
| 299 | 明胶产品中铬成分分析标准物质 | 3*10g 1瓶 | 套 | 1 |
| 300 | 紫菜中砷、铅、镉成分分析标准物质 | 18g 1瓶 | 瓶 | 1 |
| 301 | 己酸乙酯 | 250mg | 瓶 | 5 |
| 302 | 乙酸乙酯 | 5g | 瓶 | 1 |
| 303 | β-生育酚 | 10mg | 瓶 | 2 |
| 304 | 大豆中大豆转基因成分定性分析质控样品 | 1g | 瓶 | 3 |
| 305 | 钛（Ti）单元素标准溶液 | 50mL | 瓶 | 1 |
| 306 | 天麻素 | 20mg/支 | 瓶 | 1 |
| 307 | 4种硝基呋喃代谢物混外标 | 1.2ml | 瓶 | 4 |
| 308 | 硝酸银标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 5 |
| 309 | 4种硝基呋喃代谢物混内标 | 1.2ml | 瓶 | 4 |
| 310 | 水中食品红7（胭脂红） | 5ml | 瓶 | 80 |
| 311 | 蓝色开孔螺纹盖(经济型、含红色PTFE/白色硅胶隔垫) | 9mm 1000个/包 | 包 | 5 |
| 312 | 2mL螺纹口自动进样瓶(经济型、透明玻璃、Type 70、带书写刻度) | 9mm，12×32mm 50盒/箱 | 箱 | 1 |
| 313 | 杀虫脒 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 314 | 左旋肉碱 | 100mg 1瓶 | 瓶 | 2 |
| 315 | 磺胺内标5种混标（农业部1077号公告-1-2008） | 1ml | 瓶 | 2 |
| 316 | 匹可硫酸钠 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 317 | 人参皂苷RG5 | 20mg | 瓶 | 3 |
| 318 | 喹诺酮内标5种混标（农业部1077号公告-1-2008） | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 319 | HLB固相萃取柱 | 30支/盒 | 盒 | 15 |
| 320 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 20支/盒 | 盒 | 10 |
| 321 | CD-50 气相毛细管色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um 1根/盒 | 根 | 2 |
| 322 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 2ml | 瓶 | 2 |
| 323 | 吡虫啉 | 1.2ml | 瓶 | 3 |
| 324 | 番泻苷A番泻苷B和大黄素甲醚混标 | 10ml | 瓶 | 2 |
| 325 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 10mg/mL 规格：1mL | 瓶 | 3 |
| 326 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 327 | 反-9，12十八碳二烯酸甲酯 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 328 | 核糖醇 | 100mg | 瓶 | 4 |
| 329 | 百草枯 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 330 | 玉米赤霉烯酮 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 331 | 盐酸标准滴定溶液 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 332 | 盐酸标准滴定溶液 | 500ml | 瓶 | 2 |
| 333 | 自封袋 | 12号 | 包 | 1 |
| 334 | 自封袋 | 8号 | 包 | 2 |
| 335 | 硫酸 | 500ml | 瓶 | 60 |
| 336 | 甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶-D3 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 337 | 甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶-D6 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 338 | D5-3-溴-1,2-丙二醇（D5-3-MBPD） | 1.2ml | 支 | 3 |
| 339 | 硝酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
| 340 | 硝酸 | 2.5L | 瓶 | 4 |
| 341 | 硝酸 | 2.5L | 瓶 | 4 |
| 342 | （改良）Skirow血琼脂基础 | 250g | 个 | 1 |
| 343 | QC-IP-738泛酸烟酸 | 40g | 盒 | 1 |
| 344 | QC-IP-737叶酸生物素 | 20g | 盒 | 1 |
| 345 | QC-IP-741维生素B12B6 | 40g | 盒 | 1 |
| 346 | 维生素D2d3内标 | 1.2ml | 支 | 2 |
| 347 | 固体萃取柱 | 200mg/6ml | 盒 | 20 |
| 348 | 50ml锥形瓶（棕色） | 50ml | 个 | 50 |
| 349 | 100ml分液漏斗（聚四氟乙烯) | 1个 | 个 | 50 |
| 350 | 5ml容量瓶 | 5ml | 个 | 50 |
| 351 | 福美锌 | 1ml | 支 | 1 |
| 352 | 氘代毒死蜱 | 1ml | 支 | 1 |
| 353 | 奶粉中黄曲霉毒素M1质控样 | 30g | 支 | 1 |
| 354 | 食用油中黄霉素毒素B1质控样 | 30ml | 支 | 1 |
| 355 | 食用油中黄霉素毒素B1质控样 | 30ml | 支 | 1 |
| 356 | 食用油中黄霉素毒素B1质控样 | 30ml | 支 | 1 |
| 357 | 硝酸 | 2.5L | 瓶 | 4 |
| 358 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒 | 盒 | 20 |
| 359 | 阴离子合成洗涤剂标准溶液 | 20ml | 支 | 10 |
| 360 | 二氧化硫快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 2 |
| 361 | 0.45um水系滤头 | 25mm | 盒 | 50 |
| 362 | 一次性滴管 | 5ml 100支/包 | 个 | 2000 |
| 363 | S手套 | 10盒/箱，超韧级（蓝色丁腈） | 箱 | 5 |
| 364 | 50ml离心管 | 500支/箱 | 箱 | 5 |
| 365 | 眼科弯头小镊子 | 14cm 不锈钢 | 把 | 10 |
| 366 | 盖玻片（18mm*18mm） | 100片/盒 | 盒 | 2 |
| 367 | 一次性丁腈手套 | 中号M码 10盒/箱 | 箱 | 6 |
| 368 | α-淀粉酶 | 500g | 瓶 | 1 |
| 369 | 鸡肉-成分分析标准物质 | 35g | 瓶 | 1 |
| 370 | 大虾-成分分析标准物质 | 12g | 瓶 | 1 |
| 371 | 猪肝-成分分析标准物质 | 25g | 瓶 | 1 |
| 372 | 扇贝-成分分析标准物质 | 12g | 瓶 | 1 |
| 373 | 苹果-成分分析标准物质 | 35g | 瓶 | 1 |
| 374 | 四川大米-成分分析标准物质 | 35g | 瓶 | 1 |
| 375 | 狄氏剂 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 376 | 五氯硝基苯 | 1ml | 支 | 1 |
| 377 | 人参-成分分析标准物质 | 12g | 瓶 | 1 |
| 378 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖液体混标 | 10mL | 支 | 10 |
| 379 | 茶叶-成分分析标准物质 | 25g | 瓶 | 1 |
| 380 | 七氯 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 381 | 小白菜粉中汞的质控样品 | 20g | 瓶 | 1 |
| 382 | 泛酸 | 20mg | 瓶 | 1 |
| 383 | 糖化酶 | 50ml | 瓶 | 1 |
| 384 | 食品抽样袋 | 650mm×（400mm+70×2mm）mm×0.05mm，承重15kg以上符合：GB/T21661-2020标准袋子上印有蓝色“食品专用袋”字样 | 个 | 30000 |
| 385 | 糖化酶 | 50ml | 瓶 | 1 |
| 386 | 50ml离心管 | 500支/箱 | 箱 | 10 |
| 387 | 1.5ml进样瓶+配套瓶盖 | 100个/盒 | 套 | 100 |
| 388 | 50ml离心管 | 1箱 | 箱 | 5 |
| 389 | 1.5ml进样瓶+配套瓶盖 | 100个/盒 | 套 | 900 |
| 390 | 50ml离心管 | 1箱 | 箱 | 5 |
| 391 | 50ml离心管 | 1箱 | 箱 | 40 |
| 392 | 乙酸铵 | 500g | 瓶 | 5 |
| 393 | 无水硫酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
| 394 | 乙醇 | 500ml | 箱 | 2 |
| 395 | 正己烷 | 4L | 箱 | 2 |
| 396 | 乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 10 |
| 397 | 甲醇 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 10 |
| 398 | 无水乙醇（色谱纯） | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 10 |
| 399 | 冰醋酸 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 1 |
| 400 | 乙腈 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 15 |
| 401 | 甲醇 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 15 |
| 402 | 硫酸氢钠 | 500g | 瓶 | 6 |
| 403 | 95%乙醇 | 500ml/瓶20瓶/箱 | 箱 | 2 |
| 404 | 氢氧化钠（分析纯） | 500g/瓶20瓶/箱 | 箱 | 5 |
| 405 | 乙腈 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 15 |
| 406 | 甲醇 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 15 |
| 407 | 六氟异丙醇 | 25g | 瓶 | 1 |
| 408 | 无水乙酸钠 | 500g | 瓶 | 5 |
| 409 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 20 |
| 410 | 二氯甲烷 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 4 |
| 411 | 冰乙酸 | 500ml/瓶10瓶/箱 | 箱 | 15 |
| 412 | 乙腈 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 15 |
| 413 | 甲醇 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 10 |
| 414 | 异丙醇 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 2 |
| 415 | 正己烷 | 4L/瓶4瓶/箱 | 箱 | 3 |

第三包：

| 序号 | 商品名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡肉-成分分析标准物质 | 35g | 瓶 | 3 |
| 2 | 扇贝-成分分析标准物质 | 12g | 瓶 | 1 |
| 3 | 大虾-成分分析标准物质 | 12g | 瓶 | 1 |
| 4 | 叔戊醇 | 纯品≥99% 1g/1ml | 支 | 3 |
| 5 | 矿物油标准物质 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 6 | 矿物油标准溶液 | 1mg/mL,20mL | 支 | 5 |
| 7 | 7种多氯联苯混标 | 100mg/L，1.2ml，1支 | 支 | 1 |
| 8 | PCB198 | 100ug/mL，1ml | 支 | 2 |
| 9 | 尼卡巴嗪 | 100mg/L，1ml | 瓶 | 2 |
| 10 | 尼卡巴嗪代谢物-[D8] | 100mg/L，1.2ml | 瓶 | 2 |
| 11 | 0.1mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 | 0.1mol/L，500mL | 瓶 | 20 |
| 12 | 0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 | 0.05003mol/L，500mL | 瓶 | 10 |
| 13 | 可待因-D3标准品 | 100μg/mL，1mL | 支 | 1 |
| 14 | 二氢辣椒素 | 99.2%，25mg | 支 | 1 |
| 15 | 合成辣椒素 | 98.5%，10mg | 支 | 1 |
| 16 | 辣椒素 | 99.4%，25mg | 支 | 1 |
| 17 | 植物油中乙基麦芽酚质控样品 | 50ml | 瓶 | 2 |
| 18 | 灭蝇胺 | 1002.0μg/mL，1mL | 支 | 3 |
| 19 | 阿维菌素 | 1000 μg/mL | 支 | 1 |
| 20 | 13C34-伏马菌素B1 | 25μg/mL 1mL | 支 | 1 |
| 21 | 13C34-伏马菌素B2 | 10mg/L，1.2ml 1支 | 支 | 1 |
| 22 | 13C34-伏马菌素B3 | 10mg/L，1.2ml 1支 | 支 | 1 |
| 23 | 0.1mol/高氯酸标准滴定溶液 | 500ml 1瓶 | 瓶 | 3 |
| 24 | 果糖标准物质 | 规格:1g 纯度：≥99％ | 支 | 5 |
| 25 | 蔗糖标准物质 | 规格:1g 纯度：≥99％ | 支 | 5 |
| 26 | 麦芽糖标准物质 | 规格:1g 纯度：≥99％ | 支 | 5 |
| 27 | 乳糖标准物质 | 1g/瓶，纯度＞99.0% | 瓶 | 5 |
| 28 | 模拟乳粉金黄色葡萄球菌 | B0162 | 盒 | 1 |
| 29 | 化妆品金黄色葡萄球菌质控样品 | B0812 | 盒 | 1 |
| 30 | 银工作电极 | 079856 | 套 | 1 |
| 31 | 注射器 | 5ml,1800支/箱 | 箱 | 2 |
| 32 | 乙腈中氯霉素-D5溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 33 | 白砂糖的电导灰分质控样 | 250g | 个 | 2 |
| 34 | 一次性丁腈手套 | M码，100只/盒，10盒/箱 | 箱 | 3 |
| 35 | L(+)-抗坏血酸 | AR 25g | 瓶 | 40 |
| 36 | 碘离子标准溶液 | 100µg/mL 20ml | 支 | 2 |
| 37 | 钠（Na）单元素标准溶液 | 1000μg/mL 50ml | 个 | 3 |
| 38 | 铝（Al）单元素标准溶液 | 1000μg/mL 50ml | 个 | 3 |
| 39 | 辽宁大米-成分分析标准物质 | 35g | 瓶 | 1 |
| 40 | 维生素B1 | 99.5% 100mg | 瓶 | 1 |
| 41 | 甲醇中美金刚-D6盐酸盐 | 99.3μg/mL 1mL | 瓶 | 1 |
| 42 | 顺式-3-氯-1，2-丙二醇棕榈酸二酯 | 100mg/L，1.2ml | 支 | 1 |
| 43 | 婴儿配方奶粉中泛酸 | 20g ,3.50mg/100g | 瓶 | 1 |
| 44 | 磺胺脒 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 45 | 乙酰苯胺 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 46 | 丙酮中啶虫脒 | 1000.8μg/mL 1mL | 支 | 2 |
| 47 | 乙腈/水中伏马毒素B2(FB2)溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 48 | 乙酸乙酯中3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸酯标准溶液 | 100μg/mL,1.2ml | 支 | 2 |
| 49 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100ug/mL 20ml | 支 | 20 |
| 50 | 碘标准滴定溶液 | 100mL/瓶，0.05mol/L | 瓶 | 2 |
| 51 | 甲醇 | 1mL 99.9 | 支 | 3 |
| 52 | 叔戊醇 | 1mL 99.9 | 支 | 3 |
| 53 | 甲醇中黄樟素溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 54 | 四环素、金霉素、土霉素混标 | 100μg/组分 | 支 | 3 |
| 55 | 乙腈中4种硝基呋喃代谢物混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 3 |
| 56 | 乙腈中4种硝基呋喃代谢物内标混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 3 |
| 57 | D-蔗糖 | 1g 99.1 | 支 | 5 |
| 58 | D-(+)-麦芽糖 | 1g 99.1 | 支 | 5 |
| 59 | 乳糖 | 1g 99.0 | 瓶 | 5 |
| 60 | 水中氰成分分析标准物质 | 50μg/mL 40mL | 瓶 | 2 |
| 61 | 1,2-丙二醇 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 62 | 三氯蔗糖标准品 | 100mg | 支 | 5 |
| 63 | 乙酸乙酯 | 1g 99.9% | 支 | 2 |
| 64 | 芦丁分析标准品 | 99%以上，100mg | 瓶 | 5 |
| 65 | 甲砜霉素 | 1mL | 支 | 2 |
| 66 | 烟酰胺 | 100mg | 支 | 2 |
| 67 | 氦气压力表 | 输入：0-25MPA，输出：0-0.4MPA | 块 | 2 |
| 68 | 废液桶 | 25升 | 个 | 10 |
| 69 | 线手套 | 加厚耐磨 | 副 | 20 |
| 70 | 色谱柱 | 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 根 | 1 |
| 71 | 色谱柱 | 4.6*150mm | 根 | 1 |
| 72 | 微需氧产气袋 | 2.5L，10个/包 | 包 | 2 |
| 73 | 玻璃瓶 | 1000ml | 个 | 500 |
| 74 | 基质分散固相萃取剂 | 4g MgSO4、1g 无水醋酸钠，50支/盒 | 盒 | 3 |
| 75 | 基质分散固相萃取剂 | 300mg MgSO4，100mg C18，15mL离心管，50支/盒 | 盒 | 3 |
| 76 | 移液枪头 | 1250 μL ，1000个/包 | 包 | 5 |
| 77 | 豆制品中丙酸质控样 | 30g | 瓶 | 2 |
| 78 | 糕点中丙酸质控样 | 25g | 瓶 | 2 |
| 79 | B12 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 5 |
| 80 | 乙醛 | 1g， >99.0% | 支 | 2 |
| 81 | 婴儿配方奶粉中维生素C | 50g , 156.9mg/100g | 袋 | 1 |
| 82 | L-抗坏血酸 | 250mg ＞99.0% | 瓶 | 1 |
| 83 | D(-)-异抗坏血酸 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 84 | 硫酸铈容量分析用标准溶液 | 0.01015mol/L 500mL | 瓶 | 1 |
| 85 | 甲醇中磺胺二甲异嘧啶溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 86 | 棕色平底烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 87 | 棕色平底烧瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 88 | 一次性无菌均质袋 | 20*27cm，100个/包 | 包 | 30 |
| 89 | 二氢槲皮素标准品 | 10mg 99.1 | 支 | 1 |
| 90 | 高锰酸钾容量分析用溶液标准物质 | 0.1mol/L 500mL | 瓶 | 5 |
| 91 | 甲醇中甲硝唑溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 92 | ddPCR 96-Well PCR Plates | 25块/盒 | 盒 | 2 |
| 93 | DG8™ Cartridges for QX200™/QX100™ Droplet Generator | 24块/盒 | 盒 | 8 |
| 94 | DG8™ Gaskets for QX200™/QX100™ Droplet Generator | 24块/盒 | 盒 | 8 |
| 95 | Droplet reader oil | 2x1L bottles | 盒 | 1 |
| 96 | 丁腈手套 | S码10盒/箱 | 箱 | 5 |
| 97 | 不锈钢药勺 | 柄宽9mm 全长140mm 勺头长27mm 勺头宽15mm | 个 | 10 |
| 98 | 不锈钢药勺 | 柄宽8mm 全长123mm 勺头长26mm 勺头宽14mm | 个 | 10 |
| 99 | 不锈钢药勺 | 柄宽7mm 全长115mm 勺头长21mm 勺头宽13mm | 个 | 10 |
| 100 | 进样瓶盘 | 1.5mL进样瓶盘,孔位5*10个 | 个 | 20 |
| 101 | 乙腈中敌敌畏溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 102 | 展青霉素标准品 | 100mg/L，1ml | 支 | 2 |
| 103 | 乙腈中U-[13C7]-展青霉素 | 25.0μg/mL 1.2ml | 支 | 2 |
| 104 | 维生素A醋酸酯 | 98% | 支 | 2 |
| 105 | O型圈 | N8122010 | 个 | 2 |
| 106 | 基质分散固相萃取剂 | 50mg PSA、150mg无水 MgSO4、50mg C18、25mg GCB 符合GB 23200.121标准 | 盒 | 5 |
| 107 | 一次性无菌接种针 | 10支/袋 | 袋 | 50 |
| 108 | 一次性无菌帽子 | / | 包 | 20 |
| 109 | 一次性鞋套无纺布加厚 | 100只/包 | 包 | 10 |
| 110 | 一次性使用医用口罩 | 175*95mm/个，10个/袋 | 袋 | 20 |
| 111 | 手套 | M码，10盒/箱 | 箱 | 10 |
| 112 | 广口塑料瓶 | 500ml | 个 | 5000 |
| 113 | 食品级塑料方盒 | 650ml，300套/箱 | 箱 | 20 |
| 114 | 正己烷中二十一烷酸甲酯溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 115 | 正己烷/甲苯中顺式-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 116 | 正己烷中二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14)溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 117 | 正己烷/甲苯中二十碳五烯酸甲酯(顺-5,8,11,14,17)溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 118 | 基质分散固相萃取剂 | 100 支/盒 | 盒 | 20 |
| 119 | 基质分散固相萃取剂 | 50 支/盒 | 盒 | 20 |
| 120 | 靛蓝 | 1000μg/mL，5ml | 支 | 10 |
| 121 | 移液器枪头 | 200ul | 包 | 10 |
| 122 | 色谱柱 | 4.6*150mm,5um. | 根 | 4 |
| 123 | 色谱柱 | 反相 HPLC ，4.6*150mm,5um. | 根 | 3 |
| 124 | 可见光灯 | 6083.2 | 个 | 2 |
| 125 | 钨灯 | 配合二极管阵列检测器使用 | 个 | 2 |
| 126 | 氘灯 | 长寿命，配合二极管阵列检测器使用 | 个 | 2 |
| 127 | 氘灯 | 配合二极管阵列检测器使用 | 个 | 1 |
| 128 | 入口玻璃过滤头滤芯接头 | 内径3.2 mm | 个 | 10 |
| 129 | 冲洗阀 | 带 PTFE 滤芯的短放空阀 | 个 | 2 |
| 130 | 泵油 | 1升/瓶 | 瓶 | 2 |
| 131 | 丁腈手套 | M码 | 箱 | 15 |
| 132 | 预开口瓶盖 | 100个/箱 | 箱 | 60 |
| 133 | 注射器 | 2ml，2700支/箱 | 箱 | 15 |
| 134 | 注射器 | 5ml，1800支/箱 | 箱 | 15 |
| 135 | 注射器 | 10mL，1200支/箱 | 箱 | 5 |
| 136 | 丁腈手套 | S码 | 箱 | 10 |
| 137 | 丁腈手套 | L码 | 箱 | 2 |
| 138 | 饮用水中三氯甲烷分析质控样品 | 20mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 139 | 水中苯、甲苯 、乙苯分析质控样品 | 20mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 140 | 茶叶中草甘膦分析质控样品 | 10克/袋 | 个 | 1 |
| 141 | 生活饮用水中四种六六六、四种滴滴涕分析质控样品 | 500mL/瓶 | 个 | 1 |
| 142 | 花生脂肪酸成分分析 | 1ml/支 | 个 | 1 |
| 143 | 真空泵油 | 100ml | 个 | 5 |
| 144 | 离心管 | 15ml | 箱 | 2 |
| 145 | 移液器枪头 | 1mL加长，500支/袋 | 袋 | 10 |
| 146 | 旋转式移液器支架 | 3116000015 | 个 | 1 |
| 147 | ESI-L低浓度调谐混合物 | 100 mL | 个 | 1 |
| 148 | 硬件工具包 | 内径4.6 mm，长度12.5 mm，额定压力400 bar | 个 | 1 |
| 149 | 口罩 | 9913V | 盒 | 5 |
| 150 | 中性氧化铝柱 | 2g/6mL，30支/盒 | 盒 | 2 |
| 151 | 棕色广口试剂瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 152 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇酶联检测试剂盒 | 96板孔，0-270ppb | 盒 | 10 |
| 153 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒 | 盒 | 14 |
| 154 | 干热灭菌指示卡 | 200片/瓶 | 瓶 | 5 |
| 155 | 干热灭菌生物指示剂 | 25支 | 盒 | 4 |
| 156 | 液质调谐液 | 配合LCMS使用 | 瓶 | 2 |
| 157 | 调谐液 | 20ml*7,30ml*1,5ml*4,4ml*2 | 盒 | 1 |
| 158 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25支/盒 每支3 mL | 盒 | 20 |
| 159 | 13C34-伏马菌素B1 | 1ml | 支 | 2 |
| 160 | 13C34-伏马菌素B2 | 1ml | 支 | 2 |
| 161 | 13C34-伏马菌素B3 | 1ml | 支 | 2 |
| 162 | 涂层石墨管 | 10/pk | 盒 | 1 |
| 163 | 涂层石墨管 | 配合原子吸收光谱仪使用 | 盒 | 1 |
| 164 | 离心管蓝色塑料拼接底座 | 50mL，直径30mm，25孔 | 个 | 20 |
| 165 | 气质螺母 | 配合CFT装置配套使用 | 个 | 10 |
| 166 | 棉签 | 100个/袋 | 袋 | 10 |
| 167 | ECD尾吹衬管 | 带凹槽的透明玻璃 | 个 | 5 |
| 168 | 单通道可调彩色移液器 | 100-1000μL | 支 | 2 |
| 169 | 单通道可调彩色移液器 | 0.5-5mL | 支 | 2 |
| 170 | 单通道可调彩色移液器 | 1-10mL | 支 | 2 |
| 171 | 单通道可调彩色移液器 | 20-200μL | 支 | 2 |
| 172 | 旋转移液器支架 | 六孔 | 个 | 2 |
| 173 | 洗瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 174 | 垩白观测仪 | 符合GB/T 19266-2024附录B.1 | 台 | 1 |
| 175 | 移液器枪头 | 500支/包，1000μL/支 | 包 | 2 |
| 176 | 厨房湿巾 | 40片/包，270*225mm | 包 | 10 |
| 177 | 吸头 | 10μL带滤芯，1000支/袋 | 袋 | 5 |
| 178 | 吸头 | 1000μL带滤芯，1000支/袋 | 袋 | 5 |
| 179 | 九阳多功能料理机 | JYL-C022E | 台 | 2 |
| 180 | 封口膜 | PM996 | 盒 | 5 |
| 181 | 色谱柱 | 2.6um F5 100A 100*3.0mm， | 根 | 1 |
| 182 | PAH C18 | 4.6*250mm,5um | 根 | 1 |
| 183 | 吸头 | 1000支/袋，200μL带滤芯 | 袋 | 5 |
| 184 | 自封袋 | 10号黑色，14丝 | 个 | 2000 |
| 185 | 无磷洗洁精 | 2kg/瓶 | 瓶 | 20 |
| 186 | 304食品级汤勺 | 勺口6.5CM、总长26.5CM | 个 | 5 |
| 187 | 一次性手套 | 10盒/箱，M码 | 箱 | 2 |
| 188 | 移液枪 | 1-10mL | 个 | 1 |
| 189 | 仪器管路 | 0.17*105mm | 个 | 3 |
| 190 | 螺口瓶 | 60mL圆底，100个/盒 | 盒 | 1 |
| 191 | 不锈钢铝盖开瓶器 | 17.5*1.3cm | 个 | 5 |
| 192 | 转子密封垫 | PEEK，1300 bar，用于全能泵。 | 个 | 1 |
| 193 | 仪器管路 | 0.17 x 400 mm | 个 | 3 |
| 194 | 鸡心瓶架 | 6孔 200mL | 个 | 2 |
| 195 | 针座 | 0.17 mm 内径 | 个 | 3 |
| 196 | 仪器管路 | 0.17 x 380 mm | 个 | 2 |
| 197 | 离心管 | 15mL，50个/包 | 报 | 10 |
| 198 | 凝胶色谱用盖子 | 100个/包 | 包 | 1 |
| 199 | 进样针 | 适配1260 Infinity自动进样器针头 | 个 | 3 |
| 200 | 进样瓶盖开口 | 100个/包 | 包 | 1 |
| 201 | 样品瓶垫 | 60mL，100个/包 | 包 | 1 |
| 202 | 固相萃取柱 | 3mL，200mg | 盒 | 2 |
| 203 | 烧杯 | 5000mL | 个 | 6 |
| 204 | 一次性鞋套无纺布加厚 | 100只/包 | 包 | 20 |
| 205 | 西林瓶盒 样品瓶架 | 20/30/40ml 24格 | 盒 | 8 |
| 206 | 烧杯 | 2000mL | 个 | 12 |
| 207 | 圆底烧瓶 | 500 mL 24口径 | 个 | 20 |
| 208 | 西林瓶盒 样品瓶架 | 10/15/20ml 40格 | 盒 | 8 |
| 209 | 蒸发皿 | 100mL | 个 | 30 |
| 210 | 木塞试剂瓶 | 1L，棕色 | 个 | 10 |
| 211 | 无磷强效碱性浓缩清洗剂 | 6kg | 桶 | 1 |
| 212 | ACQUITY UPLC CSH fluoro-Phenyl 柱 | 1.7 uum, 2.1 mm X 100 mm, | 个 | 1 |
| 213 | 瓶口分液器 | 5ml-50ml | 个 | 3 |
| 214 | 瓶口分液器 | 2.5ml-25ml | 个 | 2 |
| 215 | 木塞试剂瓶 | 1L | 个 | 10 |
| 216 | 无机酸浓缩中和剂 | 5kg | 桶 | 1 |
| 217 | 金属支撑杆 | 支架 | 个 | 1 |
| 218 | 色谱柱 | 2.6um F5 100A 50*3.0mm | 台 | 2 |
| 219 | 塑料定量瓶 | 50mL，500个/箱 | 箱 | 10 |
| 220 | 医用脱脂棉（非无菌） | 500克 | 卷 | 5 |
| 221 | ‌MAX混合型强阴离子交换柱 | 60mg/3mL | 盒 | 5 |
| 222 | 次氯酸叔丁酯 | 98 % 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 223 | 无水葡萄糖 | 纯度≥99.5% 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 224 | 人参皂苷RG3(R) | 20mg 98.1 | 支 | 2 |
| 225 | 芘-D10 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 226 | 16种农药混标溶液 | 不同浓度, 1mL | 支 | 1 |
| 227 | 3种多环芳烃内标混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 228 | 腺嘌呤核苷酸 | 100mg 94.6 | 支 | 1 |
| 229 | 克伦特罗 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 1 |
| 230 | 磺胺甲基嘧啶 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 231 | 噻虫胺 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 232 | 阿维菌素 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 233 | 噻虫嗪 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 234 | 吡虫啉 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 235 | 多菌灵 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 236 | 克百威 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 237 | 3-羟基克百威 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 238 | 氟虫腈 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 239 | 氟虫腈砜 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 240 | 氟虫腈硫醚 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 241 | 氟甲腈 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 242 | 甲醇中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林混标 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 243 | 氟虫腈亚砜 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 244 | 人参皂苷Rb1对照品 | 20mg 99.4 | 支 | 5 |
| 245 | 人参皂苷Re标准品 | 20mg 99.9 | 支 | 5 |
| 246 | 人参皂苷Rg1标准品 | 20mg 99.7 | 支 | 5 |
| 247 | 人参皂苷Rf标准品 | 10mg 99.9 | 支 | 5 |
| 248 | 酸性橙II号 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 5 |
| 249 | 偶氮甲酰胺 | 100mg 98.1 | 支 | 2 |
| 250 | 丙烯酰胺 | 1000μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 251 | 三聚氰胺质控样品 | 50g | 袋 | 1 |
| 252 | 苯噻啶红地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 253 | N-去乙基伐地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 254 | N-去甲基西地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 255 | 艾地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 256 | 硫代豪莫西地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 257 | 羟基伐地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 258 | 二甲基红地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 259 | 丙氧苯基西地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 260 | 乙酰胺基他达拉非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 261 | 乙酰伐地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 262 | 丙氧苯基硫代艾地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 263 | N-去乙基红地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 264 | 西地那非二聚体杂质 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 265 | 伐地那非哌嗪酮 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 266 | 伐地那非乙酰基类似物 | 100mg/L,1.2ml | 支 | 1 |
| 267 | N-去乙基-N-甲基伐地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 268 | 硫代艾地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 269 | 丙氧苯基硫代西地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 270 | 丙氧苯基硫代豪莫西地那非 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 271 | 去甲基哌嗪基西地那非磺酸 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 |
| 272 | L(+)-抗坏血酸标准物质 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 273 | D(-)-抗坏血酸标准物质 | 250mg | 瓶 | 1 |
| 274 | 乳粉中多元素的质控样品 | 50g | 瓶 | 1 |
| 275 | 13种降血糖类混标 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 2 |
| 276 | 酱油中对羟基苯甲酸酯类质控样品 | 30ml | 瓶 | 1 |
| 277 | 醋中对羟基苯甲酸酯类质控样品 | 30g | 瓶 | 1 |
| 278 | 果酱中对羟基苯甲酸酯类质控样品 | 30g | 瓶 | 1 |
| 279 | 氢氯噻嗪 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 280 | 普伐他汀 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 281 | N,N-双去甲基西布曲明 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 282 | 西布曲明 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 283 | 豪莫西布曲明 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 284 | 氯代西布曲明 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 285 | 苯扎贝特 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 286 | 洛伐他汀 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 287 | 辛伐他汀 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 288 | 奥利司他 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 289 | 氯噻嗪 | 1mL | 支 | 2 |
| 290 | 氯丙嗪-D6 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 291 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 292 | 喹噁啉-2-羧酸-d4 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 |
| 293 | 乙腈中托拉塞米等19种利尿剂混标 | 1mL 100µg/mL | 支 | 2 |
| 294 | 人参对照药材 | 1g | 支 | 10 |
| 295 | 磺胺恶唑 | 1mL | 支 | 1 |
| 296 | 23种磺胺混标 | 1mL | 支 | 2 |
| 297 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 1mL | 支 | 1 |
| 298 | 富马酸 | 1mL | 支 | 1 |
| 299 | 黄曲霉毒素M1标准品 | 1mL | 支 | 2 |
| 300 | 碘单元素标准溶液 | 50mL | 瓶 | 1 |
| 301 | 替米考星 | 1mL | 支 | 2 |
| 302 | 氟苯尼考 D3 | 1mL | 瓶 | 1 |
| 303 | 氟苯尼考胺 D3 | 1mL | 瓶 | 1 |
| 304 | 甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶-D3 | 1mL | 支 | 2 |
| 305 | 15种喹诺酮类药物混标 | 1mL | 支 | 1 |
| 306 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 307 | 烟酸 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 308 | 烟酰胺 | 100mg | 瓶 | 3 |
| 309 | 盐酸吡哆醇 | 100mg | 瓶 | 3 |
| 310 | 盐酸吡哆醛 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 311 | 盐酸吡哆胺 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 312 | 质控样：鱼油保健品中酸价和过氧化值的测定 | 100ml | 瓶 | 2 |
| 313 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 45mL | 瓶 | 10 |
| 314 | 乳粉中乳铁蛋白质控样 | 40g | 支 | 2 |
| 315 | 牛乳铁蛋白标准品 | 50mg | 支 | 2 |
| 316 | 麦芽糖 | 1g | 支 | 1 |
| 317 | 木糖醇 | 1g | 支 | 1 |
| 318 | 山梨糖醇 | 1g | 支 | 1 |
| 319 | 吡啶甲酸铬 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 320 | 番茄红素 | 50mg | 瓶 | 2 |
| 321 | 水中挥发酚溶液标准物质 | 20ml | 瓶 | 3 |
| 322 | 淫羊藿苷 | 100mg | 支 | 3 |
| 323 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 1mL | 瓶 | 1 |
| 324 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20ml | 支 | 20 |
| 325 | 葡萄糖标准物质 | 2g | 瓶 | 10 |
| 326 | 人参粉空白基质 | 50g | 袋 | 1 |
| 327 | 金刚烷胺 | 1mL | 支 | 2 |
| 328 | 金刚乙胺 | 1mL | 支 | 2 |
| 329 | 美金刚D6 | 1mL | 支 | 2 |
| 330 | 多环芳烃混标 | 1mL | 支 | 2 |
| 331 | 多环芳烃内标混标 | 1mL | 支 | 2 |
| 332 | 硫酸标准滴定溶液 | 500mL，0.1 mol/L | 瓶 | 20 |
| 333 | 金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 支 | 10 |
| 334 | 婴幼儿谷类辅食中维生素B1、维生素B2、维生素B6定量分析质控样品 | 70g | 袋 | 1 |
| 335 | 白酒中甜蜜素质控样品 | 100mL | 支 | 2 |
| 336 | 畜禽中呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物定量分析质控样品 | 10g | 支 | 2 |
| 337 | 菌落总数质控样品 | 2支/盒 | 支 | 2 |
| 338 | 果蔬汁中甲拌磷、甲胺磷定量分析质控样品 | QC-FJ-746 | 支 | 1 |
| 339 | 婴幼儿配方乳粉中泛酸、烟酸定量分析质控样品 | QC-IP-738 | 袋 | 2 |
| 340 | 铜绿假单胞菌定量 | B0491 | 支 | 2 |
| 341 | 总大肠菌群质控样品 | B0432 | 支 | 2 |
| 342 | 茶叶中联苯菊酯定量分析质控样品 | QC-TE-703 | 支 | 1 |
| 343 | 大肠菌群质控样品（MPN法） | B0062 | 支 | 4 |
| 344 | 大肠埃希氏菌质控样品 | B0352 | 支 | 2 |
| 345 | 大肠菌群质控样品（平板计数法） | B0032 | 支 | 4 |
| 346 | 婴幼儿乳粉中维生素B6质控样品 | QC-IP-741 | 袋 | 2 |
| 347 | 婴儿配方乳粉中维生素B1、维生素B2定量分析质控样品 | QC-IP-747 | 袋 | 2 |
| 348 | 矿泉水大肠菌群 | B0482 | 支 | 4 |
| 349 | 蜡样芽孢杆菌质控样品 | B0202 | 支 | 4 |
| 350 | 耐热大肠菌群质控样品 | B0442 | 支 | 2 |
| 351 | 乳酸菌计数质控样品 | B0322 | 支 | 4 |
| 352 | 霉菌和酵母计数质控样品 | B0262 | 支 | 10 |
| 353 | 果蔬汁中氯氟氰菊酯、氟硅唑定量分析质控样品 | QC-FJ-746 | 支 | 1 |
| 354 | 粪链球菌 | B0702 | 支 | 2 |
| 355 | 大肠埃希氏菌质控样品 | B0452 | 支 | 4 |
| 356 | 阿奇霉素-D5 | 1mL | 瓶 | 3 |
| 357 | 地克珠利 | 1mL | 瓶 | 1 |
| 358 | 丙烯腈 | 1mL | 瓶 | 1 |
| 359 | 4种硝基呋喃代谢物混内标 | 1mL | 支 | 2 |
| 360 | 苯甲羟肟酸 | 500mg | 瓶 | 1 |
| 361 | 替米考星 | 1mL | 支 | 2 |
| 362 | 丙二醇 | 1mL | 支 | 10 |
| 363 | DL-α-生育酚乙酸酯 | 100mg | 支 | 2 |
| 364 | 乳粉中乳糖、蔗糖质控样 | 20g | 袋 | 2 |
| 365 | 标准转化糖液 | 2.5g/L，500mL | 瓶 | 3 |
| 366 | 小麦粉中水分，灰分质控样 | 30g | 袋 | 1 |
| 367 | 中药材中水分、灰分的质控样 | 20g | 袋 | 1 |
| 368 | 微囊藻毒素-LR | 1mL | 支 | 2 |
| 369 | 饲料中粗蛋白、脂肪质控样品 | 40g | 瓶 | 1 |
| 370 | 乳粉中蛋白、脂肪质控样品 | 40g | 瓶 | 1 |
| 371 | 小麦粉中粗蛋白、粗脂肪质控样品 | 50g | 瓶 | 1 |
| 372 | 酱油中全氮质控样品 | 100ml | 瓶 | 2 |
| 373 | 蜜饯中二氧化硫质控样 | 80g | 瓶 | 2 |
| 374 | 肉制品中蛋白、脂肪质控样品 | 30g | 瓶 | 2 |
| 375 | 钾（K）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 376 | 镁（Mg）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 377 | 钠（Na）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 378 | 钙（Ca）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 379 | 锂（Li）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 380 | 锰（Mn）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 381 | 铁（Fe）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 382 | 锌（Zn）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 383 | 锶（Sr）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 384 | 钡（Ba）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 385 | 铝（Al）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 386 | 硼（B）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 387 | 钼（Mo）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 388 | 铬（Cr）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 389 | 砷（As）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 390 | 硒（Se）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 391 | 锑（Sb）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 392 | 铅（Pb）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 393 | 锡（Sn）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 394 | 镍（Ni）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 395 | 银（Ag）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 396 | 钒（V）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 397 | 钴（Co）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 398 | 铊（Tl）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 399 | 镉（Cd）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 400 | 汞（Hg）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 401 | 钪（Sc）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 402 | 钇（Y）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 403 | 铋（Bi）单元素标准溶液 | 50ml | 个 | 1 |
| 404 | 鱼肉中总汞的质控样品 | GBW10015a(GSB-6a) | 瓶 | 1 |
| 405 | 菠菜-成分分析标准物质 | 25g | 瓶 | 2 |
| 406 | 奶粉/婴幼儿配方乳粉中亚硝酸盐质控样 | 20g | 个 | 1 |
| 407 | 肉制品中亚硝酸盐质控样 | 20ml | 袋 | 1 |
| 408 | 亚硝酸盐标准溶液 | 20ml | 支 | 10 |
| 409 | 甲基对硫磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 410 | 氟虫腈砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 411 | 烯酰吗啉 | 1ml | 支 | 2 |
| 412 | 倍硫磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 413 | δ-六六六 | 1ml | 支 | 2 |
| 414 | 丙环唑 | 1ml | 支 | 2 |
| 415 | 甲氰菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 416 | 氯虫苯甲酰胺 | 1ml | 支 | 2 |
| 417 | 吡唑醚菌酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 418 | 噻苯隆 | 1ml | 支 | 2 |
| 419 | 甲拌磷亚砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 420 | 氟啶脲 | 1ml | 支 | 2 |
| 421 | 敌敌畏 | 1ml | 支 | 2 |
| 422 | 虫酰肼 | 1ml | 支 | 2 |
| 423 | 氟甲腈 | 1ml | 支 | 2 |
| 424 | 涕灭威 | 1ml | 支 | 2 |
| 425 | 涕灭威砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 426 | β-六六六 | 1ml | 支 | 2 |
| 427 | 氟氯氰菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 428 | 丙溴磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 429 | 氯吡脲 | 1ml | 支 | 2 |
| 430 | 嘧菌酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 431 | 灭幼脲 | 1ml | 支 | 2 |
| 432 | 乐果 | 1ml | 支 | 2 |
| 433 | 内吸磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 434 | 氟虫腈硫醚 | 1ml | 支 | 2 |
| 435 | 三唑磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 436 | 虫螨腈 | 1ml | 支 | 2 |
| 437 | 霜霉威 | 1ml | 支 | 2 |
| 438 | 除虫脲 | 1ml | 支 | 2 |
| 439 | 联苯菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 440 | 甲拌磷砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 441 | 乙基多杀菌素 | 1ml | 支 | 2 |
| 442 | 三氯杀螨醇 | 1ml | 支 | 2 |
| 443 | 毒死蜱 | 1ml | 支 | 2 |
| 444 | 二甲戊灵 | 1ml | 支 | 2 |
| 445 | 苯醚甲环唑 | 1ml | 支 | 2 |
| 446 | 对硫磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 447 | 硫环磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 448 | 嘧霉胺 | 1ml | 支 | 2 |
| 449 | 甲基异柳磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 450 | 辛硫磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 451 | 涕灭威亚砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 452 | 甲胺磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 453 | 腐霉利 | 1ml | 支 | 2 |
| 454 | 甲拌磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 455 | 水胺硫磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 456 | 哒螨灵 | 1ml | 支 | 2 |
| 457 | 氯唑磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 458 | 多效唑 | 1ml | 支 | 2 |
| 459 | 溴氰菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 460 | 3-羟基克百威 | 1ml | 支 | 2 |
| 461 | 氯氟氰菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 462 | 五氯硝基苯 | 1ml | 支 | 2 |
| 463 | 多菌灵 | 1ml | 支 | 2 |
| 464 | 氰戊菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 465 | 倍硫磷砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 466 | 啶虫脒 | 1ml | 支 | 2 |
| 467 | 倍硫磷亚砜 | 1ml | 支 | 2 |
| 468 | 咪鲜胺 | 1ml | 支 | 2 |
| 469 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1ml | 支 | 2 |
| 470 | 氯氰菊酯 | 1ml | 支 | 2 |
| 471 | 灭蝇胺 | 1ml | 支 | 2 |
| 472 | 多杀菌素 | A和D混合物，1ml | 支 | 2 |
| 473 | 丁硫克百威 | 1ml | 支 | 2 |
| 474 | 噻虫嗪 | 1ml | 支 | 2 |
| 475 | 敌百虫 | 1ml | 支 | 2 |
| 476 | 草甘膦 | 1ml | 支 | 2 |
| 477 | 灭多威 | 1ml | 支 | 2 |
| 478 | 异菌脲 | 1ml | 支 | 2 |
| 479 | 乙酰甲胺磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 480 | 氧乐果 | 1ml | 支 | 2 |
| 481 | 甲霜灵 | 1ml | 支 | 2 |
| 482 | 吡虫啉 | 1ml | 支 | 2 |
| 483 | 阿维菌素 | 1ml | 支 | 2 |
| 484 | 灭线磷 | 1ml | 支 | 2 |
| 485 | 百菌清 | 1ml | 支 | 2 |
| 486 | α-六六六 | 1ml | 支 | 2 |
| 487 | 克百威 | 1ml | 支 | 2 |
| 488 | γ-六六六 | 1ml | 支 | 2 |
| 489 | 氟虫腈 | 1ml | 支 | 2 |
| 490 | 三唑酮 | 1ml | 支 | 2 |
| 491 | 婴儿配方奶粉中的维生素C | 156.9mg/100g，50g | 袋 | 2 |
| 492 | 3种多环芳烃内标混标溶液 | 1mL | 支 | 2 |
| 493 | 芘-D10 | 1mL | 支 | 2 |
| 494 | 16种农药混标溶液 | 1mL | 支 | 4 |
| 495 | 倍他米松、地塞米松混标 | 1mL | 支 | 2 |
| 496 | 没食子酸标准品 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 497 | 多氯联苯18种混标 | 1mL | 支 | 1 |
| 498 | 苯并[b]荧蒽 | 1mL | 支 | 2 |
| 499 | 地美硝唑-D3 | 1mL | 支 | 2 |
| 500 | 微波消解罐 | 55ml/个 | 个 | 24 |
| 501 | 蛋白原酶腐败乳杆菌 | 24490 | 株 | 2 |
| 502 | β-胡萝卜素 | 250mg/支 | 支 | 2 |
| 503 | 白酒中甜蜜素质控样 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 504 | 色谱柱 | C18, 4.6 x 250 mm, 5 μm, 400 bar. | 支 | 4 |
| 505 | 色谱柱 | 反相 HPLC ，4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar. | 支 | 2 |
| 506 | 0.22水系滤膜 | 直径25mm | 瓶 | 3 |
| 507 | 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖液体混标 | 10ml/瓶 | 支 | 6 |
| 508 | 草甘膦 | 250mg/瓶 | 瓶 | 1 |
| 509 | 芘-D10 | 1ml/支 | 支 | 1 |
| 510 | 16种农药混标溶液 | 1ml/支 | 支 | 1 |
| 511 | 3种多环芳烃内标混标溶液 | 1ml/支 | 支 | 1 |
| 512 | 葡萄糖标准物质 | 2g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 513 | 糕点中丙二醇分析质控样 | 30g/袋 | 袋 | 5 |
| 514 | 色谱柱 | 4.6*150mm | 个 | 1 |
| 515 | 蠕动泵紧压弹杆 | 配合ICP-MS使用 | 个 | 3 |
| 516 | 过氧化苯甲酰质控样品 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 517 | 冻干粉（模拟食品）中大肠埃希氏菌定量分析质控样品 | 7ml/支 | 支 | 3 |
| 518 | 大肠菌群质控样品 | 2支/盒 | 盒 | 5 |
| 519 | 水中浑浊度标准品 | 100ml/支 | 瓶 | 1 |
| 520 | 植物油中酸价质控样品 | 100ml/支 | 瓶 | 1 |
| 521 | 奶粉/婴幼儿配方乳粉中亚硝酸盐质控样 | 25g/个 | 个 | 1 |
| 522 | 色谱柱 | C18，4.6*250mm,5um | 根 | 6 |
| 523 | 色谱柱 | XDB-C18，4.6*250mm,5um | 根 | 1 |
| 524 | 色谱柱 | C18，4.6*150mm,5um | 根 | 1 |
| 525 | 二氧化氯标准溶液 | 100ml/支 | 支 | 1 |
| 526 | 豆制品中甜蜜素质控样品 | 20g/袋 | 袋 | 2 |
| 527 | 豆制品中甜蜜素质控样品 | 20g/袋 | 袋 | 5 |
| 528 | 油中抗氧化剂质控样 | 20ml/个 | 个 | 1 |
| 529 | 方便面中抗氧化剂质控样 | 50g/个 | 个 | 1 |
| 530 | 冻干粉中副溶血性弧菌计数标准样品 | 2支/盒 | 盒 | 2 |
| 531 | 铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒 | 盒 | 2 |
| 532 | 冻干粉中肠杆菌科计数标准样品 | 2支/盒 | 盒 | 2 |
| 533 | 婴儿配方乳粉中盐酸、泛酸定量分析质控样品 | 40g/袋 | 袋 | 1 |
| 534 | 人参皂苷RG3(S) | 10mg/支 | 支 | 2 |
| 535 | 4种硝基呋喃类代谢物混标 | 1ml/支 | 瓶 | 2 |
| 536 | 鱼肉粉中4种硝基呋喃代谢物质控样 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 537 | 孔雀石绿草酸盐 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 538 | 无色（隐性）孔雀石绿-D6 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 539 | 孔雀石绿苦味酸盐-D5 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 540 | 赭曲霉毒素A | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 2 |
| 541 | 甲醇中克伦特罗-D9、沙丁胺醇-D3、莱克多巴胺-D6、特布他林-D9 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 542 | 沙丁胺醇-D3 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 543 | 氯丙嗪 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 544 | 胆碱酒石酸氢盐 | 250mg/瓶 | 瓶 | 6 |
| 545 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 546 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 547 | 反-9，12十八碳二烯酸甲酯 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 548 | 6种反式单不饱和脂肪酸甲酯 | 1ml/支 | 支 | 2 |
| 549 | 香兰素-D3 | 10mg/支 | 支 | 1 |
| 550 | 液相紫外检测器可见光灯 | Vanquish | 个 | 1 |
| 551 | 色谱柱 | 1.7μm，2.1×50mm | 根 | 1 |
| 552 | 鱼肉粉中孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)质控样 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 553 | 猪肉粉中克伦特罗质控样品 | 15g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 554 | 牛乳铁蛋白标准品 | 50mg/支 | 支 | 2 |
| 555 | 猪肉粉中4种β-受体激动剂类分析质控样品 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 556 | GBW(E)100730米粉中大肠菌群计数标准物质 | 0.5g/瓶 | 盒 | 1 |
| 557 | 白酒中己酸乙酯、乙酸乙酯质控样 | 50ml/个 | 个 | 1 |
| 558 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌 | 1g/瓶 | 支 | 1 |
| 559 | SB-C18 | 4.6*150mm,5um | 根 | 2 |
| 560 | 菌落总数（冻干粉） | 7ml/盒 | 盒 | 1 |
| 561 | 三价铬（Cr）单元素标准溶液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 1 |
| 562 | 一次性无菌平皿 | 500个/箱 | 箱 | 10 |
| 563 | 奶粉中肌醇质控样 | 10g/袋 | 支 | 1 |
| 564 | 4种十八碳二烯酸甲酯 | 1mL/支 | 支 | 2 |
| 565 | 8种十八碳三烯酸甲酯 | 1mL/支 | 支 | 2 |
| 566 | 克罗诺杆菌属Q7试剂盒 | 96次/盒 | 盒 | 1 |
| 567 | 骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 568 | 流动相瓶 | 1L | 个 | 3 |
| 569 | 带聚酯支脚的聚丙烯内衬管 | 250ul | 包 | 2 |
| 570 | 不锈管管线 | 0.17*400mm | 根 | 2 |
| 571 | 13种喹诺酮混标 | 1mL/支 | 支 | 4 |
| 572 | 西布曲明 | 1mL/支 | 支 | 1 |
| 573 | 咖啡因 | 5mL/支 | 支 | 1 |
| 574 | N-单去甲基西布曲明 | 1mL/支 | 支 | 1 |
| 575 | N，N-双去甲基西布曲明 | 1mL/支 | 支 | 1 |
| 576 | 蜂蜜中麦芽糖质控样 | 20g | 瓶 | 2 |
| 577 | 甜蜜素质控样品 | 20g | 袋 | 10 |
| 578 | 糕点中的甜蜜素质控样 | 30g | 瓶 | 1 |
| 579 | 甲基麻黄碱 | 1mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 580 | 伪麻黄碱 | 1mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 581 | 玉米油脂肪酸成分分析标准物质 | 1mL/支 | 瓶 | 2 |
| 582 | 乙酰氯 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 583 | 氯化锌 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 584 | 溴化钠 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 585 | 色谱柱 | 4.6 x 150 mm, 5 µm | 根 | 2 |
| 586 | 色谱柱 | 5μm,4.6*250mm | 根 | 1 |
| 587 | 乳胶手套 | S码 | 箱 | 1 |
| 588 | 乳胶手套 | M码 | 箱 | 1 |
| 589 | 自封袋 | 12号 | 袋 | 10 |
| 590 | 矿泉水中铜绿假单胞菌分析分析质控样品 | 6ml | 盒 | 1 |
| 591 | 3,5-二硝基水杨酸试剂 | 100mL | 瓶 | 2 |
| 592 | 菌落总数测试片 | 50片/盒 | 包 | 3 |
| 593 | 湿式餐具大肠菌群快速检验纸片 | 100份次/盒 | 盒 | 2 |
| 594 | 计时器 | / | 盒 | 6 |
| 595 | 色谱柱 | 4.6 x 150 mm, 2.7 µm | 个 | 5 |
| 596 | FTQC-35-01 乳酸菌计数质控样品 | 6ml | 支 | 2 |
| 597 | 麻黄碱 | 1ml | 支 | 1 |
| 598 | 异辛烷中二十二碳烯酸(顺-13)溶液 | 1ml | 支 | 1 |
| 599 | 那非乙酰酸 | 1ml | 支 | 1 |
| 600 | 去甲基卡巴地那非 | 1ml | 支 | 1 |
| 601 | 二硫代去甲基卡巴地那非 | 1ml | 支 | 1 |
| 602 | 氯酸盐溶液标准物质 | 2ml | 支 | 5 |
| 603 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 2ml | 支 | 5 |
| 604 | 芹菜粉中总膳食纤维质控样 | 100g | 瓶 | 1 |
| 605 | 色谱柱 | 2.6 µm,100 mm × 2.1 mm | 个 | 1 |
| 606 | 蒲公英甾醇 | 5mg | 支 | 2 |
| 607 | 正已烷中二十碳三烯酸甲酯(顺-11,14,17)浴液 | 1ml | 支 | 1 |
| 608 | 脂肪酶 | 25g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 609 | 黄曲酶毒素M1标准品 | 0.52ug/ml | 瓶 | 2 |
| 610 | 正己烷(9Z,12Z,15Z)-亚麻酸甲酯溶液 | Iml | 支 | 1 |
| 611 | 异辛烷中γ-亚麻酸溶液 | 1ml | 支 | 1 |
| 612 | 肌醇标 | 1ml | 支 | 3 |
| 613 | 肌醇标 | 1ml | 支 | 7 |
| 614 | 麦康凯琼脂培养基(中国药典)对照培养基 | 10.0g/200ml. | 个 | 1 |
| 615 | 色谱柱 | 3.0 x 150 mm，1.8 µm | 个 | 1 |
| 616 | 色谱柱 | 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 个 | 1 |
| 617 | 色谱柱 | 2.5 μm 2.1*150mm | 个 | 1 |
| 618 | 色谱柱 | 250mm×4.6mm 5.0μm | 个 | 2 |
| 619 | 睾酮 | 1ml | 支 | 1 |
| 620 | 睾酮-13C3 | 1ml | 支 | 1 |
| 621 | 矿泉水中大肠菌群定量分析质控样品 | 6ml | 支 | 4 |
| 622 | 5-甲氧基色胺标准物质 | 100mg | 支 | 1 |
| 623 | 氢化可的松-D3 | 1ml | 支 | 1 |
| 624 | 碳-13标记的1,2-二棕榈酰基-3-氯丙二醇 | 1ml | 支 | 1 |
| 625 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 626 | 果蔬汁中敌敌畏质控样品 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 627 | 除草醚 | 1ml | 支 | 1 |
| 628 | 甲基硫环磷 | 1ml | 支 | 1 |
| 629 | 三氯杀螨醇 | 1ml | 支 | 1 |
| 630 | 丁硫克百威 | 1ml | 支 | 1 |
| 631 | 特乐酚 | 1ml | 支 | 1 |
| 632 | 戊硝酚 | 1ml | 支 | 1 |
| 633 | 消螨酚 | 1ml | 支 | 1 |
| 634 | 二硫代去甲基卡巴地那非 | 1ml | 支 | 1 |
| 635 | 纯化柱 | QGARDT1X1 | 个 | 1 |
| 636 | 精纯化柱 | QTUMOTIX1 | 个 | 1 |
| 637 | 紫外灯 | ZMQUVLP01 | 个 | 1 |
| 638 | 紫外灯 | ZFA10UVM1 | 个 | 1 |
| 639 | 幼儿高纤维谷物混合粉中总膳食纤维质控样 | 50g | 瓶 | 2 |
| 640 | 婴配粉中叶黄素质控样 | 20g | 瓶 | 2 |
| 641 | 奶粉中维生素b1.b2 质控样 | 100g | 瓶 | 1 |
| 642 | 人参皂苷RG3(R) | 20mg | 支 | 2 |
| 643 | 人参皂苷RG3(S) | 20mg | 支 | 2 |
| 644 | 移液器 | 10ml | 个 | 2 |
| 645 | 枪头 | 5mL，100个/盒 | 盒 | 10 |
| 646 | 色谱柱 | 1.9μm 2.1×100 | 根 | 1 |
| 647 | 曲托喹酚 | 1ml | 支 | 1 |
| 648 | 呋塞米 | 1ml | 支 | 1 |
| 649 | 卞氟噻嗪 | 1ml | 支 | 1 |
| 650 | 4-氨基-6-氯-1,3苯二磺酰胺 | 1ml | 支 | 1 |
| 651 | O-丙基伐地那非 | 1ml | 支 | 1 |
| 652 | 丙氧基去碳卡巴地那非 | 1ml | 支 | 1 |
| 653 | 非诺特罗 | 1ml | 支 | 1 |
| 654 | 喷布特罗 | 1ml | 支 | 1 |
| 655 | 1,2-二氯丙烷 | 2ml | 支 | 2 |
| 656 | 15种硝基苯类混标 | 1ml | 支 | 1 |
| 657 | 2,6-二硝基甲苯 | 1ml | 支 | 1 |
| 658 | 2,4-二硝基甲苯 | 2ml | 支 | 1 |
| 659 | 硝基苯-d5 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 660 | 五氯硝基苯 | 1ml | 支 | 1 |
| 661 | 1-溴-2-硝基苯 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 662 | 氯霉素 | 1ml | 支 | 2 |
| 663 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50 |
| 664 | 苯并芘标准品 | 10mg | 瓶 | 1 |
| 665 | 猪肉粉中磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺甲噁唑质控样品 | 20g | 个 | 1 |
| 666 | 容量瓶 | 10mL，带底座 | 个 | 30 |
| 667 | 睾酮13-C3内标 | 1mL | 支 | 1 |
| 668 | 己烯雌酚 | 1mL | 支 | 1 |
| 669 | 甲醇中环氧氯丙烷 | 1mL | 瓶 | 2 |
| 670 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 1mL | 支 | 2 |
| 671 | 钨灯 | 配套LC-20AT | 个 | 4 |
| 672 | 一次性无菌平皿 | 直径90mm，500个/箱 | 箱 | 10 |
| 673 | 液相质谱仪转子 | 5041627 | 个 | 4 |
| 674 | 液相质谱仪密封圈 | 5050410 | 个 | 4 |
| 675 | 色谱柱 | 2.6μm | 支 | 1 |
| 676 | 离子源无尘布 | 无绒布，9 x 9 英寸，15/包 | 袋 | 1 |
| 677 | 专用扳手 | 14 mmx14 mm | 个 | 1 |
| 678 | 零死体积两通 | 不锈钢，带 2 个接头 | 个 | 1 |
| 679 | 针座毛细管 | 0.5 mL，0.5 mm 内径 | 个 | 1 |
| 680 | 干热灭菌生物指示剂 | 25支 | 盒 | 1 |
| 681 | 甲醇中11种苯系物混标溶液 | ACT-80348-VR2-M | 支 | 2 |
| 682 | HP-88 | 100m*0.25mm*0.20um | 支 | 1 |
| 683 | 小容量氮气捕集阱 | 1/8 英寸接头，捕集容量100cc | 个 | 8 |
| 684 | 大容量氦气捕集阱 | 750 cc，1/8 英寸黄铜接头 | 个 | 8 |
| 685 | 指示型载气净化器 | 1 件/包 | 个 | 8 |
| 686 | 猪肉糜中磺胺甲恶唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶的质控样 | 20g | 个 | 1 |
| 687 | 对二乙氨基苯胺 | 50-100g/瓶，分析纯 | 瓶 | 1 |
| 688 | 阳离子动态再生抑制器 (4 mm) | 4 mm | 个 | 1 |
| 689 | 进样针 | 10 µL | 支 | 10 |
| 690 | 气相石墨压环 | ‌10 个/盒 | 盒 | 1 |
| 691 | 气质质复合压环 | ‌10 个/盒 | 盒 | 2 |
| 692 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 2ml | 瓶 | 5 |
| 693 | 氯酸盐溶液标准物质 | 2ml | 瓶 | 5 |
| 694 | 氨水 | 色谱纯500ml | 瓶 | 1 |
| 695 | Oasis HLB 小柱 | 6cc 200mg | 支 | 5 |
| 696 | 采样锥 | 适配ICP-MS‌使用 | 个 | 2 |
| 697 | 内插管 | 100个/袋 | 袋 | 30 |
| 698 | dl-α-生育酚醋酸酯 | 100 mg/瓶 | 瓶 | 1 |
| 699 | 正三十二烷 | 做内标用 | 瓶 | 1 |
| 700 | 13种降糖类混标 | 液体标 | 支 | 2 |
| 701 | d-α-生育酚醋酸酯 | 100 mg/瓶 | 瓶 | 1 |
| 702 | 氟化物标准溶液 | 50ml | 瓶 | 2 |
| 703 | 氯化物、硝酸盐、硫酸盐标准溶液 | 100ml | 瓶 | 2 |
| 704 | 沙门氏菌Q7试剂盒 | / | 盒 | 1 |
| 705 | 截取锥 | 适配ICP-MS‌使用 | 个 | 1 |
| 706 | 超截取锥 | 适配ICP-MS‌使用 | 个 | 1 |
| 707 | 截取锥 | 适配ICP-MS‌使用 | 个 | 1 |
| 708 | 石墨电极 | 2对/盒 | 盒 | 1 |
| 709 | 色谱柱 C18 | 4.6*250mm,5um | 根 | 2 |
| 710 | 嗜热脂肪地芽胞杆菌 | （B）63509 | 支 | 1 |
| 711 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g | 瓶 | 3 |
| 712 | SCDLP液体培养基 | 250g | 瓶 | 2 |
| 713 | 葡萄糖肉汤 | 250g | 瓶 | 2 |
| 714 | 气质色谱柱 | 30M*0.25mm* 0.25μm | 根 | 2 |
| 715 | 气相色谱柱 | DB-1，30M*0.25mm* 0.25μm | 根 | 1 |
| 716 | 移液枪 | 10-100μL | 支 | 1 |
| 717 | 移液枪 | 0.5-5mL | 支 | 1 |
| 718 | 移液枪 | 1-10mL | 支 | 1 |
| 719 | 移液枪 | 0.5-10μL | 支 | 1 |
| 720 | 移液枪 | 100-1000μL | 支 | 1 |
| 721 | 移液枪 | 2-20μL | 支 | 2 |
| 722 | 移液枪 | 20-200μL | 支 | 1 |
| 723 | 胰酪大豆胨琼脂培养基对照培养基 | 12g/300ml | 袋 | 2 |
| 724 | 硫乙醇酸盐流体培养基对照培养基 | 11.9g/400ml | 袋 | 2 |
| 725 | MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 50次/盒 | 盒 | 10 |
| 726 | 胰酪大豆胨液体培养基对照培养基 | 6g/200ml | 袋 | 2 |
| 727 | 基质分散固相萃取剂 | 300mg无水硫酸镁+100mg C18 | 盒 | 6 |
| 728 | 基质分散固相萃取剂 | 4g无水硫酸镁+1g无水乙酸钠 | 盒 | 3 |
| 729 | ddPCR Supermix for Probes | 2500 rxn | 盒 | 1 |
| 730 | 17种塑化剂混标 | 1ml | 支 | 1 |
| 731 | 原儿茶醛对照品 | 20mg | 支 | 2 |
| 732 | 黄芪甲苷对照品 | 20mg | 支 | 2 |
| 733 | 黄芪对照药材 | 3g | 支 | 2 |
| 734 | 丹参对照品 | 1g/支 | 支 | 2 |
| 735 | 基质分散固相萃取剂 | 25mg | 盒 | 5 |
| 736 | 0.45μm滤膜 | 200片/盒 | 盒 | 5 |
| 737 | 顶空瓶 | 20mL，100瓶/盒 | 盒 | 2 |
| 738 | 石房蛤毒素标准品 | 0.5ml | 支 | 1 |
| 739 | 进样瓶架子 | 5ml，10孔 | 个 | 1 |
| 740 | 气相色谱仪进样针 | 10μL | 根 | 5 |
| 741 | 移液枪 | 10μL | 盒 | 1 |
| 742 | 分流衬管 | 870µL 78.5mm | 支 | 10 |
| 743 | SPE Cartridges HLB小柱 | 200mg/6mL 30/PK | 盒 | 4 |
| 744 | 过滤白头 | 5个/包 | 包 | 5 |
| 745 | 十九碳酸甘油三酯 | 100ug/ml，1ml | 支 | 1 |
| 746 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 5 |
| 747 | 胆盐乳糖培养基 | 250g | 瓶 | 5 |
| 748 | 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 5 |
| 749 | C18固相萃取柱 | 500mg，6mL | 盒 | 15 |
| 750 | 奶粉中叶黄素质控样品 | 20g | 瓶 | 2 |
| 751 | 小麦粉中滑石粉的质控样品 | 30g | 瓶 | 1 |
| 752 | PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g | 瓶 | 5 |
| 753 | 赭曲霉毒素A酶联检测试剂盒 | 96板孔，0-4ppb | 盒 | 20 |
| 754 | 双歧杆菌质控样品 | 6ml | 支 | 6 |
| 755 | 产气荚膜梭菌 | 6ml | 支 | 6 |
| 756 | 咖啡因 | 5ml | 瓶 | 3 |
| 757 | 甲氧苄啶 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 758 | 铜（Cu）单元素标准溶液 | 50ml | 瓶 | 1 |
| 759 | 亚硝胺检测净化管全套 | / | 套 | 4 |
| 760 | N-甲基吡咯烷酮 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 |
| 761 | 酞菁 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 762 | 婴幼儿配方乳粉中维生素C定量分析质控样品 | 20g | 袋 | 2 |
| 763 | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1.5ml | 支 | 2 |
| 764 | 小麦粉中呕吐毒素定量分析质控样品 | 100g | 袋 | 2 |
| 765 | 绞肉机 | 12L 1800w | 套 | 4 |
| 766 | 色谱柱 | 100*3.0mm | 根 | 1 |
| 767 | 1mL 枪头 | 1250μL | 包 | 10 |
| 768 | 0.45μm滤膜 | 200片/盒 | 盒 | 6 |
| 769 | 一次性无菌平皿 | 500个/箱 | 箱 | 3 |
| 770 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（带石英板G2） | 支 | 10 |
| 771 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（带石英板G1） | 支 | 10 |
| 772 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（带石英板G2） | 支 | 10 |
| 773 | 金霉素、土霉素、四环素、强力霉素混标 | 2ml | 支 | 3 |
| 774 | 小麦粉中玉米赤霉烯酮质控样品 | 25g | 瓶 | 2 |
| 775 | 蔗糖标准物质 | 1g | 支 | 5 |
| 776 | 乳糖标准物质 | 1g | 支 | 5 |
| 777 | 氯霉素-D5 | 1ml | 支 | 3 |
| 778 | 甲砜霉素 | 1ml | 支 | 3 |
| 779 | 多通道微量移液器 | 100-1000ul | 支 | 2 |
| 780 | 一次性丁腈手套 | M码 | 箱 | 3 |
| 781 | 一次性丁腈手套 | L码 | 箱 | 1 |
| 782 | 顶空进样瓶 | 20ml | 箱 | 1 |
| 783 | 姜中噻虫胺、噻虫嗪质控样品 | 10g | 支 | 32 |
| 784 | 驴肉中盐酸克伦特罗‌、‌莱克多巴胺‌和‌沙丁胺醇质控样品 | 10g | 支 | 32 |
| 785 | 矿泉水中偏硅酸、溴酸盐、硝酸盐质控样品 | 100ml | 支 | 32 |
| 786 | 蛋中甲砜霉素、氟苯尼考质控样品 | 10g | 支 | 32 |
| 787 | 饮料中山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸质控样品 | 50ml | 支 | 32 |

第四包：

| 序号 | 商品名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃瓶 | 500ml | 个 | 648 |
| 2 | QuEChERS柱 | 64521 | 盒 | 22 |
| 3 | QuEChERS柱 | 64516 | 盒 | 20 |
| 4 | 引物探针序列及阳性物质 | 基因片段合成 | 套 | 1 |
| 5 | 0.2mL 8 Strip Real-time PCR Tubes | 125/Bag 12PK/CS | 盒 | 20 |
| 6 | 1.5mL Microcentrifuge Tubes | 100/Bag*10 8PK/CS | 包 | 1 |
| 7 | 六号溶剂 | 5mL | 瓶 | 2 |
| 8 | 硝酸盐标准溶液（以硝酸根计） | 20mL | 瓶 | 5 |
| 9 | 顺11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 10 | 顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 11 | 二十三碳酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 12 | 顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 13 | 二十四碳酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 14 | 次氯酸钠溶液 | 100mL | 瓶 | 2 |
| 15 | 玻璃内插管 | 250ul，100支/袋 | 包 | 4 |
| 16 | 一次性无菌取样勺 | 无菌，独立包装 | 支 | 500 |
| 17 | 一次性手套 | M码 | 箱 | 3 |
| 18 | 废液桶 | 25L，带盖 | 个 | 50 |
| 19 | 塑料定量瓶 | 聚丙烯PP材质，500个/箱，50mL/个， | 箱 | 10 |
| 20 | 氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 瓶 | 5 |
| 21 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 1.2ml | 个 | 2 |
| 22 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 瓶 | 5 |
| 23 | 黄芪甲苷 | 10mg | 只 | 1 |
| 24 | 甲醇（色谱纯） | 4瓶/箱，4L/瓶 | 箱 | 20 |
| 25 | 涂层石墨管 | 10个/盒，407-A81.011 | 盒 | 1 |
| 26 | 氨基酸分析仪反应柱 | 4.6mmID X 40mm | 个 | 1 |
| 27 | 涂层石墨管 | 206-50587-12 | 个 | 5 |
| 28 | 一次性无菌平皿 | 直径90mm，500个/箱 | 箱 | 10 |
| 29 | 1000μL带滤芯吸头 | 1000支/袋 | 袋 | 5 |
| 30 | 内标三通 | N8152386 | 个 | 1 |
| 31 | 3M高压灭菌指示胶带 | 1322，24mm | 卷 | 3 |
| 32 | 黄曲霉毒素总量（B1、B2、G1、G2）免疫亲和柱3mL | 25支/盒， 每支3 mL | 盒 | 5 |
| 33 | 溶剂过滤器 | （2L） 杯500mL/瓶 | 套 | 1 |
| 34 | 一次性无菌均质袋 | 20*27cm，100个/包 | 包 | 10 |
| 35 | 单排试管架 | 2孔孔径21mm | 个 | 20 |
| 36 | 一次性无菌帽子 | 医用，无菌 | 包 | 20 |
| 37 | 移液枪枪头 | 5mL/支，可配套艾本德移液器使用 | 袋 | 20 |
| 38 | 121℃灭菌指示卡 | 121℃ | 盒 | 10 |
| 39 | 顺-11-二十碳一烯酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 40 | 顺-13-二十二碳一烯酸甲酯 | 1mL | 支 | 1 |
| 41 | 加厚不锈钢药勺（单头） | 长20cm左右 | 个 | 10 |
| 42 | 一次性无菌接种针 | 10支/袋， | 袋 | 50 |
| 43 | 无菌接种环蓝色（独立装） | 5μL，100支/包 | 包 | 5 |
| 44 | 平底玻璃蒸发皿 | 玻璃 直径120mm | 个 | 100 |
| 45 | 无菌接种环蓝色（独立装） | 1μL，100支/包 | 包 | 10 |
| 46 | 长方形塑料盆 | 52cm×38cm×20cm | 个 | 10 |
| 47 | 多通道微量移液器 | 10 - 100 µl | 支 | 1 |
| 48 | 多通道微量移液器 | 5 - 50 µl | 支 | 1 |
| 49 | 一次行无菌涂布棒 | / | 支 | 200 |
| 50 | 群勃龙 | 1mL | 支 | 2 |
| 51 | 丙酸睾酮 | 1mL | 支 | 2 |
| 52 | 诺龙 | 1mL | 支 | 2 |
| 53 | 展青霉素同位素内标 | 1.2ml | 支 | 4 |
| 54 | 咖啡因 | 5mL | 支 | 3 |
| 55 | 21种磺胺混标 | 1mL/支 | 支 | 2 |
| 56 | 三偏磷酸根标准溶液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 57 | 焦磷酸根标准溶液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 58 | 碘标准滴定溶液 | 100mL | 瓶 | 5 |
| 59 | 维生素K1标准品 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 60 | 三聚磷酸根标准溶液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 61 | 金霉素、土霉素、四环素、强力霉素混标 | 1ml | 支 | 3 |
| 62 | 磷酸根标准溶液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 63 | 0.1mol/L氢氧化钠乙醇标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 3 |
| 64 | 六偏磷酸根标准溶液 | 100ml | 瓶 | 1 |
| 65 | 0.1mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 2 |
| 66 | 二十二碳六烯酸甘油三酯 | 100mg | 个 | 2 |
| 67 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 1ml | 支 | 2 |
| 68 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 1ml | 支 | 2 |
| 69 | 超氧化物歧化酶 | 2mg | 瓶 | 4 |
| 70 | 正丙醇、仲丁醇、异丁醇、烯丙醇、正丁醇、活性戊醇、异戊醇（混标） | 1ml | 支 | 2 |
| 71 | 0.1003mol/L硫酸标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 10 |
| 72 | 有机滤膜 | 2.5cm直径,0.45μm，有机滤膜 | 盒 | 1 |
| 73 | 水中高氯酸根溶液标准物质 | 20mL | 支 | 1 |
| 74 | 0.5mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 2 |
| 75 | 双丙酚汀（双丙酚丁） | 1ml | 支 | 2 |
| 76 | 水中高氯酸根溶液标准物质 | 100mL | 瓶 | 1 |
| 77 | 饲料中维生素K3质控样 | 30g | 瓶 | 1 |
| 78 | 二氧化氯标准溶液 | 50mL | 支 | 1 |
| 79 | 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠和6-苄基腺嘌呤质控样 | 50g | 瓶 | 2 |
| 80 | 粉条中铝的质控样品 | 20g | 瓶 | 1 |
| 81 | 硝酸银标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 5 |
| 82 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 5 |
| 83 | 肉制品中亚硝酸盐质控样 | 20g | 袋 | 1 |
| 84 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1L | 盒 | 1 |
| 85 | 硫酸铈铵溶液 | 500G | 瓶 | 1 |
| 86 | 茚三酮试剂 | 2*1L | 套 | 3 |
| 87 | 玻璃内插管 | VDAP-4025BS-629-100Z | 包 | 4 |
| 88 | 硬质塑料试管 | 250支/包， 16mm×100mm，不带塞 | 包 | 20 |
| 89 | 10μL滤芯吸头盒 | 适配10μL滤芯吸头 | 盒 | 20 |
| 90 | 14号自封袋（加厚） | 14号，加厚 | 个 | 10000 |
| 91 | 人参皂苷F11标准品 | 20mg | 支 | 2 |
| 92 | 人参皂苷Re标准品 | 20mg | 支 | 2 |
| 93 | 人参皂苷Rg1标准品 | 20mg | 支 | 2 |
| 94 | 伐地那非杂质31 | 1mg | 瓶 | 5 |
| 95 | 糕点中甜蜜素质控样品 | 30g | 袋 | 2 |
| 96 | 奶粉中反式脂肪酸质控样 | 20g | 支 | 1 |
| 97 | 甜蜜素标准品 | 5ml | 支 | 10 |
| 98 | 引物探针及阳性参考物质 | 引物探针基因片段合成 | 份 | 1 |
| 99 | 柠檬酸铁铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 100 | Hovec™ 7100电子氟化液 | 500g | 袋 | 1 |
| 101 | RNase-free Water | 1mL *10 | 袋 | 5 |
| 102 | 丹磺酰氯 | 1g | 瓶 | 5 |
| 103 | 5ml移液管 | 5ml | 个 | 18 |
| 104 | 1ml多刻度吸量管 | 1ml | 个 | 5 |
| 105 | 2ml容量瓶 | 2ml | 个 | 30 |
| 106 | 25ml容量瓶（棕色） | 25ml | 个 | 14 |
| 107 | 5ml多刻度吸量管 | 5ml | 个 | 5 |
| 108 | 20ml容量瓶 | 20ml | 个 | 24 |
| 109 | 10ml多刻度吸量管 | 10ml | 个 | 5 |
| 110 | 一次性手套 | S码 | 箱 | 1 |
| 111 | 1000ml量筒 | 1000ml | 个 | 2 |
| 112 | 50ml容量瓶 | 50ml | 个 | 60 |
| 113 | 1ml容量瓶(棕色） | 1ml | 个 | 5 |
| 114 | 10ml容量瓶（棕色） | 10ml | 个 | 22 |
| 115 | 10ml容量瓶 | 10ml | 个 | 145 |
| 116 | 25ml容量瓶 | 25ml | 个 | 60 |
| 117 | 50ml量筒 | 25ml | 个 | 2 |
| 118 | 1000ml容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 |
| 119 | 塑料离心管 | 50支/包，15mL/支，螺口尖底带刻度 | 包 | 30 |
| 120 | 1ml容量瓶 | 1ml | 个 | 40 |
| 121 | 1.5mL离心管架 | 60孔 | 个 | 8 |
| 122 | 200μL滤芯吸头盒 | 200μL滤芯吸头（透明59） | 盒 | 10 |
| 123 | 玻璃棒 | 顶端烧制有铂丝的 | 根 | 1 |
| 124 | 1,3-双(三氟甲基)苯 | 100g | 瓶 | 1 |
| 125 | 四丁基氟化铵 | 25g | 瓶 | 1 |
| 126 | Mira Mist 雾化器 | G3161-80001 | 个 | 1 |
| 127 | 净化小柱 | 5982-1865 | 盒 | 6 |
| 128 | 厨房湿巾 | 厚一些 | 包 | 5 |
| 129 | 厨房用纸 | 2卷/包 | 包 | 10 |
| 130 | 废液桶 | 10L/桶，长方形桶，带密封盖 | 桶 | 20 |
| 131 | 三聚氰胺 | 1ml | 支 | 2 |
| 132 | 氟苯、4-溴氟苯混标 | 1ml | 支 | 2 |
| 133 | 55种挥发性有机物混标 | 1ml | 支 | 2 |
| 134 | 饲料中玉米赤霉烯酮的空白基质 | 50g | 瓶 | 1 |
| 135 | 鸽子肝脏丙酮提取物干粉 | 1g | 瓶 | 1 |
| 136 | 鸡胰腺冻干 | 1g | 瓶 | 1 |
| 137 | HGKG寒天基础培地 | 250g | 瓶 | 1 |
| 138 | 木瓜蛋白 | 25g | 瓶 | 1 |
| 139 | α-淀粉 | 250g | 瓶 | 1 |
| 140 | 阴离子交换树脂Dowex1×8 | 100g | 瓶 | 1 |
| 141 | 碱性磷酸酶 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 142 | 青霉素G钾盐标准品（IU为单位） | 250MG | 支 | 1 |
| 143 | HLB固相萃取柱 | Oasis@ HLB 6cc (200mg) | 盒 | 20 |
| 144 | 医用级隔离面罩 | 独立包装 | 个 | 20 |
| 145 | 废液桶 | 10L/桶，长方形桶，带密封盖 | 桶 | 20 |
| 146 | 一次性口罩 | 医用外科口罩 | 包 | 50 |
| 147 | 两虫标准品 | 2ml | 支 | 4 |
| 148 | 无菌96孔细胞（酶标）板（透明材质，袋盖) | 平底袋盖 无菌 | 个 | 50 |
| 149 | 三角烧瓶刷 | 适用1000ml，毛刷，长约38cm，最粗直径约10cm | 只 | 50 |
| 150 | 单宁酸标准品 | 2g | 个 | 1 |
| 151 | 黄曲霉毒素G2 | 1ml | 支 | 2 |
| 152 | 婴幼儿配方乳粉中钙、钠、钾、镁的质控样品 | 40g | 瓶 | 3 |
| 153 | 奶粉中钙的质控样品 | 20g | 瓶 | 1 |
| 154 | 环氧七氯 | 1ml | 支 | 2 |
| 155 | 三聚氰胺 | 1mL | 支 | 1 |
| 156 | 乙醛 | 1g | 支 | 2 |
| 157 | 小麦粉中滑石粉 | 30g | 瓶 | 1 |
| 158 | PALCAM添加剂1 | 1mL/ 支 ×5 | 盒 | 80 |
| 159 | PALCAM添加剂2 | 1mL/ 支 ×5 | 盒 | 80 |
| 160 | RNase-free Water | 1mL *10 | 袋 | 15 |
| 161 | 不锈钢医用镊子（长20cm左右） | 长20cm左右 | 把 | 100 |
| 162 | 一次性无菌手套 | 无菌，M码 | 箱 | 2 |
| 163 | S手套 | 10盒/箱，超韧级（蓝色丁腈） | 箱 | 5 |
| 164 | 200μL滤芯吸头盒 | 适配200μL滤芯吸头 | 盒 | 10 |
| 165 | 1000mL烧杯 | 1000mL | 个 | 10 |
| 166 | 厨房用纸 | 2卷/包 | 箱 | 2 |
| 167 | 称量纸 | 500张/包 75*75mm | 包 | 2 |
| 168 | 5ml进样瓶瓶盖（带过滤） | 250个/盒，适配AS-DV自动进样器 | 盒 | 1 |
| 169 | 5ml进样瓶 | 250个/盒，适配AS-DV自动进样器 | 盒 | 1 |
| 170 | 5ml进样瓶瓶盖 | 250个/盒 | 盒 | 5 |
| 171 | 倍他米松 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 172 | Final Filter Milli-Q 0.1 µm滤膜 | 0.1 µm滤膜 | 个 | 1 |
| 173 | 产气荚膜梭菌ATCC13124 | 0.5ml | 支 | 1 |
| 174 | 罗地那非碳酸酯 | 1mg | 瓶 | 2 |
| 175 | 甲醇中28种那非类物质混标(BJS201805组B)RM 10ppm | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 176 | 二甲基亚砜中5种那非类物质混标(BJS201805组D) RM 10ppm | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 177 | 甲醇中27种那非类物质混标(BJS201805组C)RM 10ppm | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 178 | 去甲基硫代西地那非 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 179 | 索式提取装置 | 每套含：索式提取器+冷凝管+烧瓶 | 套 | 20 |
| 180 | 乙酸乙酯 | 5g | 瓶 | 2 |
| 181 | 己酸乙酯 | 250mg | 瓶 | 4 |
| 182 | 环氧七氯 | 1ml | 支 | 1 |
| 183 | 人参皂苷Rg1 | 20mg | 支 | 5 |
| 184 | 人参皂苷RG3(R) | 10mg | 支 | 2 |
| 185 | 人参皂苷RG3(S) | 10mg | 支 | 2 |
| 186 | 人参皂苷Re | 20mg | 支 | 5 |
| 187 | 人参皂苷Rf对照品 | 20mg | 支 | 5 |
| 188 | 进样瓶预开口瓶盖 | 100个/袋 | 袋 | 20 |
| 189 | 绞肉机 | 容量：6L 功率：1800w 两套刀头 | 套 | 2 |
| 190 | 实验室封口膜 | PM996 | 盒 | 2 |
| 191 | 硅胶管软管 | 外径9mm,内径6mm，壁厚1.5mm | 米 | 5 |
| 192 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱3mL | 25支/盒 每支3 mL | 盒 | 10 |
| 193 | QuEChERS柱 | 64516 | 盒 | 20 |
| 194 | 铁架台 | 包含：铁架台（台宽200mm,台高150mm，杆长600mm）、十字夹（总长117mm，宽度35mm，可夹宽度19mm）、万用夹大号（总长310mm，可夹宽度85mm） | 套 | 30 |
| 195 | FG-24内部试管架 | FG-24内部试管架 | 个 | 2 |
| 196 | 白酒中乙酸乙酯、己酸乙酯质控样 | 50mL | 瓶 | 1 |
| 197 | 涕灭威枫 | 1ml | 支 | 1 |
| 198 | 空枪头盒 | 5mL 大口 24孔 | 个 | 2 |
| 199 | 陶瓷研钵 | 直径20cm以内 | 个 | 1 |
| 200 | 空枪头盒 | 5mL 大口 24孔 | 个 | 2 |
| 201 | HLB | 200mg/6mL | 盒 | 5 |
| 202 | 枪头 | 5mL 大口 | 袋 | 10 |
| 203 | C18小柱 | 1000mg/6mL | 盒 | 5 |
| 204 | 瓶口转换圈 | 瓶口分液器里瓶口转换用圈，流动相瓶盖转换4L试剂瓶用 | 个 | 5 |
| 205 | 乳果糖测定试剂盒 | CAT.NO. K-LACTUL | 盒 | 1 |
| 206 | 杀扑磷 | 1ml | 个 | 2 |
| 207 | 前花青素（葡萄籽来源） | 100mg | 瓶 | 1 |
| 208 | 人参皂苷Rd | 20mg | 支 | 5 |
| 209 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20ml | 支 | 20 |
| 210 | 两虫标准品 | 200g | 支 | 4 |
| 211 | 三乙胺 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 212 | 吡啶盐酸盐 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 213 | 助滤剂545 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 214 | 水中溴酸盐标准溶液 | 50ml | 瓶 | 2 |
| 215 | 诱惑红 | 5mL | 瓶 | 2 |
| 216 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准品 | 10mL | 支 | 20 |
| 217 | Prime HLB | 200mg/6mL | 盒 | 20 |
| 218 | 塑料定量瓶 | 聚丙烯PP材质，500个/箱，50mL/个 | 箱 | 4 |
| 219 | 截取锥 | W1026356 | 个 | 1 |
| 220 | 蠕动泵PVC管线 | 1包/12支，1.14mm内径 | 包 | 2 |
| 221 | 蠕动泵PVC管线 | 1包/12支，0.76mm内径 | 包 | 2 |
| 222 | 超截取锥 | W1033995 | 个 | 1 |
| 223 | 采样锥 | W1033612 | 个 | 1 |
| 224 | 蜜饯中二氧化硫质控样 | 40g | 瓶 | 2 |
| 225 | 粳米品尝评分参考样品 | 500g | 份 | 2 |
| 226 | 腐竹中二氧化硫质控样 | 30g | 瓶 | 2 |
| 227 | 葡萄酒中二氧化硫质控样 | 50ml | 瓶 | 2 |
| 228 | 塑料定量瓶 | 聚丙烯PP材质，500个/箱，50mL/个 | 箱 | 6 |
| 229 | 单向阀 | HRG-3x00RS | 个 | 1 |
| 230 | 柱塞杆 | HRG-3x00RS | 个 | 1 |
| 231 | 截取锥 | W1026907 | 个 | 1 |
| 232 | 柱塞杆密封圈 | HRG-3x00RS | 个 | 1 |
| 233 | 液质配件：Standard Needle Seal SIL-30（Shimadzu) | 5041626 | 个 | 2 |
| 234 | 后密封清洗密封圈 | HRG-3x00RS | 个 | 1 |
| 235 | 内标三通 | N8152386 | 个 | 1 |
| 236 | 10mL枪头 | 100支/袋 | 袋 | 30 |
| 237 | 新飞绞肉机 | 容量：6L 功率：1800w 两套刀头 | 套 | 5 |
| 238 | 滤纸 | 直径15cm | 盒 | 20 |
| 239 | 料理机银色杯体 | 带盖、带四叶刀头 | 套 | 10 |
| 240 | 厨房纸巾 | （75节*两卷*20提）/箱 | 箱 | 10 |
| 241 | 白色编织袋（带内衬） | 50*90CM | 个 | 500 |
| 242 | 5mL枪头 | 100支/袋 | 袋 | 60 |
| 243 | 棕色2mL进样瓶及配套瓶盖 | 100瓶/盒+100瓶盖/袋=1套 | 套 | 30 |
| 244 | 大号黑色垃圾袋 | 80*90CM | 个 | 2000 |
| 245 | 1mL枪头 | 500支/袋 | 袋 | 10 |
| 246 | 多功能料理机 | 一机四杯 三刀 二档 | 台 | 2 |
| 247 | N-环已基去甲他达拉非 | 1mL | 支 | 1 |
| 248 | 3-羟内基去甲他达拉非 | 1mL | 支 | 1 |
| 249 | 硫代去乙基卡巴地那非 | 1mL | 支 | 1 |
| 250 | 羟基卡巴地那非 | 1mL | 支 | 1 |
| 251 | 0.1 mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 20 |
| 252 | PSA/Silica玻璃固相萃取柱 | SP050-061000-G,SelectCore 500mg/500mg/6mL | 盒 | 10 |
| 253 | 盐基交换管 | 60mL 300mm×10mm内径（不带石英板） | 支 | 20 |
| 254 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（不带石英板） | 支 | 20 |
| 255 | 蓝盖试剂瓶 | 2L白色 | 个 | 6 |
| 256 | 蓝盖试剂瓶 | 2L棕色 | 个 | 2 |
| 257 | 黄曲霉毒素M1标准品 | 1ml | 支 | 1 |
| 258 | 喹啉黄 | 5mL | 支 | 10 |
| 259 | 新红 | 5mL | 支 | 10 |
| 260 | 日落黄 | 5mL | 支 | 10 |
| 261 | 酸性红 | 5mL | 支 | 10 |
| 262 | 柠檬黄 | 5mL | 支 | 10 |
| 263 | 苋菜红 | 5mL | 支 | 10 |
| 264 | 诱惑红 | 5mL | 支 | 10 |
| 265 | 6号溶剂 | 5ml | 瓶 | 1 |
| 266 | 亮蓝 | 5mL | 支 | 10 |
| 267 | 胭脂红 | 5mL | 支 | 10 |
| 268 | 赤藓红 | 5mL | 支 | 10 |
| 269 | 接头0100-2594 | 0100-2594 | 个 | 1 |
| 270 | c传输线160-2535-5 | 160-2535-5 | 根 | 1 |
| 271 | 西林瓶盒 样品瓶架 | 20/30/40ml 24格 样品瓶翻盖收纳盒 | 盒 | 5 |
| 272 | 一次性无菌平皿 | 直径90mm，500个/箱 | 箱 | 10 |
| 273 | 西林瓶盒 样品瓶架 | 10/15/20ml 40格 细长样品瓶翻盖收纳盒 | 盒 | 5 |
| 274 | 西林瓶盒 样品瓶架 | 5/8/12mL 60格 样品瓶翻盖收纳盒 | 盒 | 4 |
| 275 | 四氢咔啉 | 1mL | 支 | 1 |
| 276 | 保健品中褪黑素的质控 | 20ml | 瓶 | 2 |
| 277 | 牛磺酸 | 1g | 瓶 | 2 |
| 278 | 香蕉粉空白基质（吡虫啉） | 10g | 袋 | 1 |
| 279 | 人参皂苷RG3(S) | 10mg | 支 | 2 |
| 280 | 大米粉中多元素的质控样品 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 281 | 硝地那非 | 1ml | 支 | 1 |
| 282 | 2-羟丙基去甲他达拉非 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 283 | 克伦特罗-D9 | 1ml | 支 | 1 |
| 284 | 正己烷中2，4-滴丁酯标准溶液 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 285 | 己酸乙酯 | 250mg | 瓶 | 4 |
| 286 | 95%乙醇/水中肌醇标准溶液 | 1.2ml | 瓶 | 1 |
| 287 | 维生素K3标准品 | 250mg | 支 | 2 |
| 288 | 三氯乙酸 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 289 | 次黄嘌呤核苷酸 | 100mg | 支 | 1 |
| 290 | 褪黑素 | 250mg | 支 | 2 |
| 291 | 胞嘧啶核苷酸 | 100mg | 支 | 1 |
| 292 | 尿嘧啶核苷酸 | 100mg | 支 | 1 |
| 293 | 1，2-二溴丙烷 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 294 | 乳酸乙酯 | 1g | 瓶 | 2 |
| 295 | 二氯乙酸 | 1ml | 瓶 | 2 |
| 296 | 黄曲霉毒素M1标准品 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 297 | 乙酸正戊酯 | 5mL | 瓶 | 1 |
| 298 | 中性氧化铝 | 100-200目 | 瓶 | 2 |
| 299 | 邻菲啰啉 | 25g | 瓶 | 1 |
| 300 | QuEChERS吸附剂料包 | 包含：100mgPSA、50mgC18、20mgGCB、400mg无水MgSO4 | 盒 | 5 |
| 301 | 一次性滴管10mL | 10mL | 箱 | 1 |
| 302 | 紫外灯 | 6074.111 | 个 | 2 |
| 303 | 硝基呋喃代谢物前处理试剂盒 | 快速检测试剂盒 | 盒 | 10 |
| 304 | 一次性滴管5mL | 5mL | 箱 | 1 |
| 305 | SPE小柱（GB 5009.190-2014 多氯联苯检测）2.5g碱性氧化铝/2g 无水硫酸钠 超纯净化小柱 | 2.5g/2g 6mL/6PCS | 包 | 10 |
| 306 | 25mm 0.45水系滤膜（聚醚砜） | 25mm 0.45水系滤膜（聚醚砜） | 盒 | 20 |
| 307 | PSA（N-丙基乙二胺粉） | 100g | 瓶 | 1 |
| 308 | 叔丁基甲醚中二氯乙酸和三氯乙酸混标 | 1ml | 瓶 | 1 |
| 309 | 赭曲霉毒素A | 1.2ml | 支 | 1 |
| 310 | 鸟嘌呤核苷酸 | 100mg | 支 | 1 |
| 311 | 碘化物标准溶液 | 20mL | 支 | 3 |
| 312 | 牛奶中丙二醇分析质控样品 | 50g | 瓶 | 1 |
| 313 | 苄基西布曲明 | 1ml | 支 | 2 |
| 314 | 保健品中肌醇分析质控样品 | 40g | 个 | 1 |
| 315 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1ml | 支 | 6 |
| 316 | 托拉塞米 | 1ml | 支 | 1 |
| 317 | 水中二氯乙酸分析质控样品 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 318 | 水中三氯乙酸分析质控样品 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 319 | N-单去甲基西布曲明 | 1ml | 支 | 2 |
| 320 | 糕点中丙二醇分析质控样品 | 30g | 瓶 | 1 |
| 321 | 酸性磷酸酶 | 100mg | 瓶 | 1 |
| 322 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 1 |
| 323 | C18固相萃取柱 | 1000mg,6mL | 盒 | 5 |
| 324 | 50mgPSA、50mgC18、150mg无水硫酸镁于2mL离心管中 | PSA:40μm-60μm、C18:40μm-60μm | 盒 | 5 |
| 325 | 50mgPSA、50mgC18、100mg无水硫酸镁于2mL离心管中 | PSA:40μm-100μm、C18:40μm-100μm | 盒 | 5 |
| 326 | 1mL加长移液器枪头 | 1mL加长 | 包 | 20 |
| 327 | 移液器吸头 | 5mL；100支/袋 | 袋 | 10 |
| 328 | 5mL移液器枪头 | 5mL | 包 | 20 |
| 329 | 10mL移液器枪头 | 10mL | 包 | 30 |
| 330 | SCX固相萃取柱 | 500mg,6mL | 盒 | 1 |
| 331 | 离心管泡沫底座 | 50ml，25孔 | 个 | 200 |
| 332 | 针式过滤器 | 0.22有机滤膜 直径25mm | 箱 | 5 |
| 333 | 阳离子固相萃取柱（PCX） | 60mg,3mL | 盒 | 5 |
| 334 | LC-Si固相萃取柱 | 200mg,3mL | 盒 | 5 |
| 335 | 固相萃取柱：弗罗里矽柱（Florisil) | 1gm,6mL | 盒 | 3 |
| 336 | 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤分析质控样品 | 50g | 个 | 1 |
| 337 | 人参中55种农残分析质控样品（阴性） | 30g | 瓶 | 1 |
| 338 | 偏磷酸 | 500g | 瓶 | 2 |
| 339 | 三水合乙酸钠 | 500g | 瓶 | 3 |
| 340 | 硫酸铜 | 500g | 瓶 | 2 |
| 341 | 硅油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 342 | 亚铁氰化钾 | 500g | 瓶 | 2 |
| 343 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 3 |
| 344 | 纳氏试剂 | 500ml | 瓶 | 5 |
| 345 | F-60位托盘 | 60位 | 个 | 5 |
| 346 | Oasis HLB固相萃取柱 | 60mg,3mL | 盒 | 3 |
| 347 | 蠕动泵PVC管线 | 1包/12支，0.38mm内径 | 包 | 2 |
| 348 | 具塞三角瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 349 | 薄层色谱硅胶板 | 10mm*20mm，活度：三色分开，进口 | 盒 | 2 |
| 350 | 蓝色丝口瓶 | 500ml 透明 | 个 | 200 |
| 351 | 陶瓷均质子 | 50ml专用，100个/罐 | 盒 | 10 |
| 352 | 婴幼儿配方乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1定量分析质控样品婴 | 40g | 袋 | 2 |
| 353 | 乙醇中γ-壬内酯标准溶液 | 1.2ml | 瓶 | 2 |
| 354 | 葵花籽油脂肪酸成分分析 | 1.2ml | 个 | 1 |
| 355 | 依匹噻嗪 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 356 | 氯噻酮 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 357 | 甲氯噻嗪 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 358 | 菜籽油脂肪酸成分分析 | 1.2ml | 个 | 1 |
| 359 | 环噻嗪 | 1.2ml | 支 | 1 |
| 360 | 三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐（Tris-HCl） | 500g | 瓶 | 1 |
| 361 | 蛋白酶K | 100mg | 管 | 1 |
| 362 | 引物探针序列（共36条） | 引物探针基因片段合成 | 份 | 1 |
| 363 | Mira Mist 雾化器 | G3161-80001 | 个 | 1 |
| 364 | 蠕动泵PVC管线 | 1包/12支，0.25mm内径 | 包 | 2 |
| 365 | 色谱柱 | 2.1*150mm,3.5μm | 个 | 1 |
| 366 | 黄曲霉毒素B1酶联免疫试剂盒 | 96孔，0-50ppb | 盒 | 10 |
| 367 | C18固相萃取柱 | 500mg,3mL | 盒 | 5 |
| 368 | C18固相萃取柱 | 1g，6mL | 盒 | 5 |
| 369 | C8柱 | 长度100mm，内径4.6mm，粒径4μm | 个 | 1 |
| 370 | 固相萃取柱 | Oasis HLB，1.0g，6mL | 盒 | 1 |
| 371 | 色谱柱 | ZORBAX糖分析柱，250mm×2.1mm，5.0μm | 根 | 1 |
| 372 | 茶叶中水胺硫磷定性分析质控样品 | 20g | 瓶 | 1 |
| 373 | 牛肉粉中克伦特罗质控样品 | 10g | 瓶 | 1 |
| 374 | 食品袋 | GB/T21661 650mm×(400mm+70x2mm)mm×0.05mm 15kg | 个 | 10000 |
| 375 | 中自封袋 | 40cm*30cm 14丝 | 个 | 20000 |
| 376 | 小自封袋 | 35cm*25cm 14丝 | 个 | 10000 |
| 377 | 固相萃取柱 | Oasis HLB，1.0g，6mL | 盒 | 2 |
| 378 | 白色自封袋 | 8号（14丝） | 个 | 3000 |
| 379 | 维生素B6质控样品 | 40ml | 瓶 | 1 |
| 380 | 牛肉粉中克伦特罗质控样品 | 15g | 瓶 | 1 |
| 381 | 畜禽中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析质控样品 | 10g | 瓶 | 1 |
| 382 | 色氨酸 | 100mg | 瓶 | 2 |
| 383 | 甲醇中3种那非混标 | 1ml | 支 | 3 |
| 384 | 甲醇中29种那非混标 | 1ml | 支 | 3 |
| 385 | 甲醇中29种那非混标 | 1ml, | 支 | 3 |
| 386 | 甲醇中34中那非混标 | 1ml | 支 | 3 |
| 387 | RV沙门菌增菌液体培养基（中国药典） | 250g | 瓶 | 2 |
| 388 | 溴化汞试纸 | 100条/瓶 | 瓶 | 1 |
| 389 | 1.5mL离心管尖头研磨棒 | 粗7mm-112mm | 根 | 50 |
| 390 | 蓝盖试剂瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 391 | DL-a-生育酚乙酸酯 | 100mg | 支 | 2 |
| 392 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 4 |
| 393 | 氟唑菌酰胺 | 1.2ml | 支 | 2 |
| 394 | 18o3-氯酸盐内标 | 1.2ml | 支 | 2 |
| 395 | 甘露糖醇 | 250mg | 支 | 1 |
| 396 | 稀释液9mL | 9mL/支*20 | 盒 | 12 |
| 397 | 三氟乙酸 | 100mL | 瓶 | 2 |
| 398 | TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5 | 50次/盒 | 盒 | 5 |
| 399 | 食用油DNA提取试剂盒-小量-15次 | ZD-TG-39-15 | 盒 | 1 |
| 400 | 食品安全 深加工食品DNA提取试剂盒48测试 颜色绿色 | 双螺旋，48T | 盒 | 1 |
| 401 | MolPure® Plant Plus DNA Kit 多糖多酚植物DNA提取试剂盒 | MolPure® Plant Plus DNA Kit ，5T | 盒 | 1 |
| 402 | Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) | RR390A， 200 Rxns | 袋 | 10 |
| 403 | 8号透明自封袋 | 14丝 | 个 | 2000 |
| 404 | 酒精 | 0.75 | 瓶 | 5 |
| 405 | 氯酸盐溶液标准物质 | 2ml | 支 | 5 |
| 406 | 粳米加工精度标准样品 | 500g/袋，2袋/1套 | 套 | 1 |
| 407 | 植物油中苯并芘质控样 | 30g | 瓶 | 2 |
| 408 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 2ml | 支 | 5 |
| 409 | 大米粉中五氯硝基苯、百菌清质控样品 | 30g | 支 | 1 |
| 410 | 非布司他异丙基替代物 | 10mg | 支 | 2 |
| 411 | 草铵膦 | 1ml | 支 | 2 |
| 412 | 二硝托胺 | 1ml | 支 | 2 |
| 413 | 喹烯酮 | 1ml | 支 | 2 |
| 414 | 2,6-二甲基-3,5-二乙酯基-1,4-二氢吡啶 | 100mg | 支 | 2 |
| 415 | 喹乙醇 | 1ml | 支 | 2 |
| 416 | 甲砜霉素 | 100mg | 支 | 1 |
| 417 | 氯霉素 | 100mg | 支 | 1 |
| 418 | 氟苯尼考 | 100mg | 支 | 1 |
| 419 | 氟苯尼考胺 | 10mg | 支 | 1 |
| 420 | N,0-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 用于色谱衍生 | 瓶 | 1 |
| 421 | MCX固相萃取柱 | 60mg/3mL | 盒 | 3 |
| 422 | 色谱柱卡夹 | 适合8mm以下色谱柱 | 包 | 1 |
| 423 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（带石英板G1） | 支 | 10 |
| 424 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（带石英板G2） | 支 | 10 |
| 425 | 层析柱 | 60mL 300mm×15mm内径（不带石英板） | 支 | 10 |
| 426 | 300ml食品方盒 | 300ml | 套 | 4000 |
| 427 | M手套 | 10盒/箱，超韧级（蓝色丁腈） | 箱 | 13 |
| 428 | 耐酸碱分液器2000mL带瓶 | 耐酸碱，分液体积10mL-20mL | 套 | 2 |
| 429 | 棕色玻璃瓶 | 500ml 需要检验报告 | 个 | 500 |
| 430 | Syringe Filters PTFE 13mm 0.22μm 滤膜 | 100个/盒 | 盒 | 5 |
| 431 | L手套 | 10盒/箱，超韧级（蓝色丁腈） | 箱 | 10 |
| 432 | S手套 | 10盒/箱，超韧级（蓝色丁腈） | 箱 | 10 |
| 433 | 多壁碳纳米管(MWCNTs)：粒径范围10～20nm；颗粒物长度：5～15μm；比表面积：225±25m²/g | 97纯度 | 盒 | 1 |
| 434 | 薄壳型色谱柱C18 | 长5mm 内径4.6mm，粒径2.7μm | 根 | 2 |
| 435 | 新飞绞肉机 | 容量：12L 功率：1800w 两套刀头 | 套 | 2 |
| 436 | 15ml离心管 | 15ml | 箱 | 10 |
| 437 | 酸性磷酸酶 | 1g,酶活力＞0.5u/mg | 瓶 | 2 |
| 438 | 引物探针及阳性参考物质（共47条） | 引物探针基因片段合成 | 份 | 1 |
| 439 | 引物探针序列（共3条） | 引物探针基因片段合成 | 份 | 1 |
| 440 | 中性氧化铝 | 0.075mm～0.15mm | 盒 | 1 |
| 441 | 安赛蜜液体标准品 | 5ml | 支 | 3 |
| 442 | 植物油中苯并芘质控样 | 20g | 瓶 | 2 |
| 443 | 比沙可啶环丙甲酰替代物 | 10mg | 支 | 2 |
| 444 | 大豆中大豆转基因成分定性分析质控样品 | 1g | 袋 | 1 |
| 445 | 磷酸 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 446 | C18/PSA复合固相萃取柱 | 1000mg,6mLC18：PSA=4:6（mg/mg),填料粒径40~60μm;适用于BJS 202407 | 盒 | 2 |
| 447 | 多功能料理机绞肉杯套装 | JYL-C022E | 个 | 5 |
| 448 | 中性氧化铝柱 | 1g/6mL | 盒 | 2 |
| 449 | C18 SPE柱 | 200mg/3mL | 盒 | 2 |
| 450 | 固相萃取柱：聚苯乙烯-二乙烯基苯聚合物 | 200mg/6mL（总个数不少于100个） | 盒 | 2 |
| 451 | 乳粉中反式脂肪酸分析质控样品 | 40g/瓶 | 支 | 1 |
| 452 | 乳粉中16种多环芳烃分析质控样品（EU） | 40g/瓶 | 支 | 1 |
| 453 | 稀奶油中反式脂肪酸质控样 | 20g | 支 | 1 |
| 454 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒 | 1 |
| 455 | QuEChERS吸附剂于50mL离心管中 | 100mgPSA、40mgC18、60mg无水硫酸镁，PSA:40μm-60μm（100A平均孔径）、C18:40μm-60μm（60A平均孔径） | 盒 | 5 |
| 456 | 畜禽中磺胺甲基嘧啶定量分析质控样 | 10g | 瓶 | 1 |
| 457 | 大豆油中反式脂肪酸质控样 | 1.2ml/支 | 支 | 1 |
| 458 | 麦芽糖 | 100mg | 支 | 2 |
| 459 | 刺五加对照药材 | 10g/瓶 | 支 | 2 |
| 460 | 普通植物DNA磁珠法提取试剂盒（S型） | GO-GPLS-400 | 盒 | 1 |
| 461 | 滤纸 | 定性 直径15cm | 盒 | 20 |
| 462 | 滤纸 | 定性 直径18cm | 盒 | 20 |
| 463 | 铟（In）单元素标准溶液 | 50mL | 个 | 1 |
| 464 | 亚硝酸盐（以N计）标准溶液 | 20ml | 支 | 5 |
| 465 | 酱油中氨基酸态氮质控样品 | 50g | 瓶 | 2 |
| 466 | 亚硝酸盐标准溶液（以亚硝酸钠计） | 20mL | 支 | 10 |
| 467 | 偏硅酸溶液标准物质 | 50mL | 瓶 | 5 |
| 468 | 酞磺胺噻唑 | 100mg | 支 | 1 |
| 469 | 磺胺苯吡唑 | 100mg | 支 | 1 |
| 470 | 草酸钠标准定溶液 | 500mL | 瓶 | 2 |
| 471 | 铍（Be）单元素标准溶液 | 50mL | 个 | 1 |
| 472 | 乙醛 | 5ml | 支 | 2 |
| 473 | 1,2-二氯丙烷 | 1ml | 支 | 1 |
| 474 | 铂-钴标准溶液 | 100mL | 瓶 | 6 |
| 475 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 1.2ML | 瓶 | 1 |
| 476 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基（沙氏琼脂） | 250g | 瓶 | 10 |
| 477 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 250g | 瓶 | 2 |
| 478 | 移液器吸嘴和保护滤芯 | 5mL移液器，内含吸嘴1个和保护滤芯10个 | 包 | 6 |
| 479 | 移液器吸嘴和保护滤芯 | 10mL移液器，内含吸嘴1个和保护滤芯10个 | 包 | 3 |
| 480 | 薄壳型C8柱 | 长度50mm，内径4.6mm，粒径2.7μm | 个 | 1 |
| 481 | 色谱柱 | C8，5um,2.1mm×150mm | 根 | 1 |
| 482 | 多环芳烃（PAH）柱 | 长100mm 内径2.1mm，粒径3.5μm | 根 | 2 |
| 483 | 己烯雌酚-d6 | 1mL | 支 | 1 |
| 484 | 糕点中反式脂肪酸质控样品 | 20g | 瓶 | 1 |
| 485 | 糖化酶 | 50mL | 瓶 | 1 |
| 486 | 七水合硫酸锌(硫酸锌) | 500g | 瓶 | 6 |
| 487 | L-丙酸胺-β-萘胺 | 1g | 瓶 | 2 |
| 488 | α-淀粉酶 | 100g | 瓶 | 1 |
| 489 | 氯甲酸丁酯 | 100g | 瓶 | 1 |
| 490 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 ( TTB) | 1000g | 瓶 | 12 |
| 491 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) | 1000g | 瓶 | 14 |
| 492 | 血琼脂平板 | 10 皿 / 包 | 盒 | 25 |
| 493 | 0.85% 生理盐水 | 225mL/ 袋 ×10 | 盒 | 500 |
| 494 | 0.85% 生理盐水 | 9mL/ 支 ×20 | 盒 | 500 |
| 495 | 碘液 | 2mL/ 支 ×20 | 盒 | 96 |
| 496 | 0.1 % 煌绿 | 1mL/ 支 ×20 | 盒 | 96 |
| 497 | 7.5% 氯化钠肉汤 | 1000g | 瓶 | 49 |
| 498 | 李氏增菌肉汤 ( LB1， LB2) 基础 | 1000g | 瓶 | 132 |
| 499 | 萘啶酮酸 (C1) | 5.0mg/支*10/盒 | 盒 | 1116 |
| 500 | 吖啶黄素 (C1) | 3.0mg/支*10/盒 | 盒 | 1116 |
| 501 | 萘啶酮酸 (C2) | 4.0mg/支*10/盒 | 盒 | 66 |
| 502 | 吖啶黄素 (C2) | 5.0mg/支*10/盒 | 盒 | 66 |
| 503 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (MYP) | 250g | 瓶 | 9 |
| 504 | 李斯特氏菌显色培养基（ALOA） | 1000ml | 瓶 | 179 |
| 505 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 57 |
| 506 | 氯化镁孔雀绿大豆胨 (RVS) 增菌液 | 250g | 瓶 | 15 |
| 507 | 亚硫酸铋 (BS) 琼脂 | 1000g | 瓶 | 7 |
| 508 | 营养肉汤 (NB) | 1000g | 瓶 | 4 |
| 509 | TCBS 琼脂 | 1000g | 瓶 | 15 |
| 510 | 无水葡萄糖 | 500g | 瓶 | 7 |
| 511 | 稀释液 | 250g | 瓶 | 2 |
| 512 | MRS 琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 4 |
| 513 | MC 琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 6 |
| 514 | 孟加拉红琼脂 | 1000g | 瓶 | 5 |
| 515 | 平板计数琼脂 (PCA) | 1000g | 瓶 | 2 |
| 516 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐 (XLD) 琼脂 | 1000g | 瓶 | 25 |
| 517 | PALCAM 琼脂基础 | 250g | 瓶 | 34 |
| 518 | PALCAM 选择性添加剂 | 1mL*10支 | 盒 | 57 |
| 519 | 假单胞菌琼脂基础培养基 /CN 琼脂 | 250g | 瓶 | 29 |
| 520 | 大豆Lectin内源基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 521 | pCaMV35S基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 522 | pFMV35S基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 523 | tNOS基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 524 | BAR基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 525 | PAT基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 526 | GOX基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 527 | CP4-EPSPS基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 528 | CTP2-CP4-EPSPS基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 529 | tE9基因检测试剂盒 | 48T 0.2PCR管 | 盒 | 1 |
| 530 | 乙酸乙酯/丙酮中 109 种农药混标 | NCS1601228-2 100μg/mL | 套 | 1 |
| 531 | 乙酸乙酯/丙酮中 113 种农药混标 | NCS1601228-1 100μg/mL | 套 | 1 |
| 532 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 ( TTB) | 10mL/ 支 ×20 | 盒 | 50 |
| 533 | 李氏增菌肉汤 ( LB2） | 10mL/ 支 ×20 | 盒 | 25 |
| 534 | 李氏增菌肉汤 ( LB1） | 225mL/ 袋 ×10 | 盒 | 50 |
| 535 | 霉菌测试片 | 20片/包 | 盒 | 5 |
| 536 | 大肠菌群测试片 | 20片/包 | 瓶 | 10 |

第五包：

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰乙酸 | 500 mL/瓶，分析纯，10瓶/箱 | 箱 | 10 |
| 2 | 二氯甲烷 | 分析纯，500 mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 3 | 碘化钾 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 10 |
| 4 | 一次性无菌平皿 | 规格：直径90mm，500个/箱 | 箱 | 10 |
| 5 | 小型超细五谷三七中药材破壁机 | 1500g | 台 | 4 |
| 6 | 勃地酮-D3 | 1ml/瓶 | 支 | 1 |
| 7 | LST单料 | 10mL/支x20支/盒，陆桥带送货单 | 盒 | 10 |
| 8 | BGLB | 20支*/盒，陆桥带送货单 | 盒 | 10 |
| 9 | TTB | 20支*/盒，陆桥带送货单 | 盒 | 10 |
| 10 | SC | 20支*/盒，陆桥带送货单 | 盒 | 5 |
| 11 | 孟加拉红培养基 | 1000g/瓶，陆桥带送货单 | 瓶 | 5 |
| 12 | 胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）CP168B | 250g/瓶，带送货单 | 瓶 | 20 |
| 13 | 血琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 5 |
| 14 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 8种*10套 | 盒 | 4 |
| 15 | 大肠杆菌O157：H7干制生化鉴定试剂盒 | 12种*10套 | 盒 | 2 |
| 16 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 5种*10套 | 盒 | 2 |
| 17 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10套 | 盒 | 2 |
| 18 | 1%TTC溶液 | 5支/盒 | 盒 | 3 |
| 19 | 甲苯中37种甘油三酯混标 | 1mL/支 | 支 | 2 |
| 20 | 硝酸银标准滴定溶液 | 500mL | 瓶 | 5 |
| 21 | L-色氨酸 | 0.25g/瓶 | 支 | 1 |
| 22 | 移液枪枪头 | 1000μL/支，500个/袋 | 袋 | 2 |
| 23 | 25mL玻璃大肚移液管 | 规格：25mL，A级可过检 | 个 | 50 |
| 24 | 100mL玻璃大肚移液管 | 规格：100mL，A级可过检 | 个 | 5 |
| 25 | 0.22有机滤膜 | 直径25mm | 箱 | 2 |
| 26 | 带刻度氮吹管 | 玻璃材质，坚实耐磕不易碎 | 个 | 100 |
| 27 | 糕点中三氯蔗糖的质控样 | 20g/袋 | 瓶 | 1 |
| 28 | 固相萃取柱 | 150mg/6mL 货号：HP-PXA-015-6 | 盒 | 10 |
| 29 | 色谱柱 | HP-5MS（30m×0.25mm×0.25μm） | 根 | 1 |
| 30 | 瓶口分液器 | 5-50mL | 个 | 3 |
| 31 | 移液器枪头 | 250支/包，5000μL/支，适配大龙5mL移液器 | 支 | 2 |
| 32 | 洗瓶 | 500mL/个，小（窄）口 | 支 | 3 |
| 33 | 定量浓缩瓶 | 250ml浓缩瓶（球状，尾管容积2ml） | 支 | 10 |
| 34 | 蠕动泵 | 配套自动部份收集器（型号：BSZ-100）使用的蠕动泵，自动部份收集器 | 个 | 1 |
| 35 | 废液桶 | 10L/个，塑料桶，装废液，带螺旋的盖，盛装盐酸等化学试剂 | 个 | 6 |
| 36 | 2L玻璃过滤器 | 2L | 个 | 1 |
| 37 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 38 | 新生霉素B（P-10B） | 5支/盒 | 盒 | 20 |
| 39 | 蜜二糖 | 20支/盒 | 盒 | 3 |
| 40 | 3%过氧化氢试剂 | 20支/盒 | 盒 | 3 |
| 41 | 3%氯化钠三糖铁 | 20支/盒 | 盒 | 3 |
| 42 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 43 | 革兰氏染色试剂盒 | 10mL*4支/盒 | 盒 | 5 |
| 44 | 冻干兔血浆 | 10支/盒 | 盒 | 5 |
| 45 | 氯化钠三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 46 | PYG液体培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 47 | MMO-MUG培养基 | 100g瓶 | 瓶 | 1 |
| 48 | 庖肉培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 49 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 50 | 黄曲霉毒素总量（B1、B2、G1、G2）免疫亲和柱3mL | 规格：每盒25支 每支3mL | 盒 | 12 |
| 51 | BPW | 10ml*20支/盒 | 盒 | 10 |
| 52 | 50ml离心管 | 500支/箱，（绿盖 螺口尖底） | 箱 | 15 |
| 53 | 自封袋 | 规格：11号，厚度：8丝 | 包 | 50 |
| 54 | 棕色玻璃瓶 | 500ml | 个 | 500 |
| 55 | 油水分离器 | 货号:N0815325 | 个 | 1 |
| 56 | 8号自封袋 | 加厚 | 袋 | 20 |
| 57 | 安瓿开瓶器（带把手的那种） | / | 个 | 2 |
| 58 | 移液枪头 | 1mL，带滤芯 | 盒 | 2 |
| 59 | 3ml吸管 | / | 箱 | 2 |
| 60 | 容量瓶 | 10mL，带底座 | 个 | 50 |
| 61 | 烧杯 | 150mL | 个 | 50 |
| 62 | 移液枪头 | 溶剂安全型吸头，1mL，带滤芯， | 盒 | 10 |
| 63 | 移液枪头 | 低吸附，200 μL， | 袋 | 5 |
| 64 | 移液枪头 | 200μL，带滤芯 | 盒 | 2 |
| 65 | 移液枪头 | 低吸附，10 μL， | 袋 | 5 |
| 66 | 纤维素滤筒 | 36*80 25支/盒 | 盒 | 20 |
| 67 | 量筒 | 100mL | 个 | 20 |
| 68 | 移液枪头 | 溶剂安全型吸头，200μL，带滤芯， | 盒 | 10 |
| 69 | 移液枪头 | 加长型吸头低吸附，，1mL， | 袋 | 5 |
| 70 | Vitamix维他美仕真破壁搅拌机料理机动力输出连接器 | 型号：A2500 | 个 | 4 |
| 71 | 正丁醇 | 500mL/瓶*20瓶/箱，分析纯 | 箱 | 5 |
| 72 | 金标水 | 货号：W6-4 | 箱 | 2 |
| 73 | 喷针 | 80000-60317 | 根 | 2 |
| 74 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 75 | 氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液 | 10mL/支*20 | 盒 | 5 |
| 76 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 盒 | 20 |
| 77 | 0.85%生理盐水225mL | 10袋/盒 | 盒 | 100 |
| 78 | 安捷伦衬管 | 5190-2295 | 个 | 20 |
| 79 | 标准筛 | 筛子直径50mm，筛框高度50mm，孔径0.075mm | 个 | 4 |
| 80 | 安捷伦原厂分流衬管 | 2295货号的 | 支 | 20 |
| 81 | 大口瓶样品取样瓶1200ml广口塑料瓶 | 1200ML | 个 | 1000 |
| 82 | 50ml离心管 | 500支/箱，（绿盖 螺口尖底） | 箱 | 20 |
| 83 | 大口瓶样品取样瓶1200ml广口塑料瓶 | 1200ML | 个 | 1440 |
| 84 | 50ml离心管 | 500支/箱，（绿盖 螺口尖底） | 箱 | 15 |
| 85 | 100μL移液枪 | 100μL | 个 | 1 |
| 86 | 200μL移液枪 | 200μL | 个 | 1 |
| 87 | 垃圾袋 | 小垃圾桶用 | 个 | 100 |
| 88 | AB液质喷针 | 货号：025392 | 根 | 10 |
| 89 | 针式过滤器 | 100个/盒，直径：25mm，孔径0.22μm，MCE材质 | 盒 | 10 |
| 90 | 垃圾袋 | 大垃圾桶用 | 个 | 100 |
| 91 | 518全透明锁扣方盒（加厚） | 530ML | 套 | 5000 |
| 92 | 食品级塑料方盒（加厚) | 300套/箱 要盖上没有孔的 650ml | 箱 | 20 |
| 93 | 防毒面罩 | 3M 6800型 | 个 | 1 |
| 94 | 漏网 | 304钢，带手柄。直径11CM,高9CM,底7CM | 个 | 1 |
| 95 | 七叶苷 | 20支/盒 | 盒 | 2 |
| 96 | 乙腈（色谱纯） | 规格：4瓶/箱，4L/瓶 | 箱 | 20 |
| 97 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶（带纸质版报告）,带送货单 | 瓶 | 50 |
| 98 | 吖啶黄素 | 3.0mg/支×5（带纸质版报告）,带送货单 | 盒 | 400 |
| 99 | 萘啶酮酸 | 4.0mg/支×5（带纸质版报告）,带送货单 | 盒 | 50 |
| 100 | 吖啶黄素 | 5.0mg/支×5（带纸质版报告）,带送货单 | 盒 | 50 |
| 101 | 萘啶酮酸 | 5.0mg/支×5，（带纸质版报告）,带送货单 | 盒 | 400 |
| 102 | 1000ml量筒 | 1000mL | 个 | 2 |
| 103 | 塑料吸管 | 5mL | 包 | 10 |
| 104 | 李斯特增菌肉汤（LB1、LB2）基础 | 1000g/瓶，带纸质版报告）,带送货单 | 瓶 | 50 |
| 105 | 氰化钾 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 106 | 丙二酸盐 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 107 | 乳糖蛋白胨培养液-双料CM122-05S | 10mL/支*20 | 盒 | 4 |
| 108 | 卫矛醇 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 109 | 乳糖 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 110 | ONPG(2 h) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 111 | BP 琼脂基础（成品） | 10皿/包x2 | 盒 | 5 |
| 112 | 山梨醇 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 113 | SPS琼脂添加剂 | 2/支*10套 | 盒 | 5 |
| 114 | 沙门氏菌Vi血清 | 2mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 115 | L(+)-酒石酸盐 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 116 | 明胶酶 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 117 | 水杨苷 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 118 | 乳糖蛋白胨培养液-单料CM122-05 | 10mL/支*20 | 盒 | 8 |
| 119 | 霉菌酵母测试片 | 带纸质版报告 | 包 | 2 |
| 120 | 菌落总数测试片 | 带纸质版报告 | 包 | 5 |
| 121 | α-淀粉酶 | A109181-100g | 瓶 | 1 |
| 122 | 无水磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 1 |
| 123 | 磷酸氢二钾 | P112214-500g | 瓶 | 1 |
| 124 | 大肠菌群测试片 | 带纸质版报告 | 包 | 5 |
| 125 | pCaMV35S实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 126 | BAR实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 127 | CryIA(b)实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 128 | tNOS实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 129 | CP4-EPSPS实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 130 | Cry3A实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 131 | PMI实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 132 | tCaMV35S实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 133 | PAT实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 134 | CTP2-CP4-EPSPS实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 135 | NPTⅡ实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 136 | 玉米内源基因实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 137 | pFMV35S实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 138 | GOX实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 139 | pRice-Eactin实时荧光定量PCR试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 |
| 140 | 稀释液 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 141 | MC培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 142 | 血琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 5 |
| 143 | MRS 琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 144 | 氧化酶试剂 | 20支/盒 | 盒 | 3 |
| 145 | 3%过氧化氢试剂 | 1ml/支*20/盒 | 盒 | 3 |
| 146 | 3％氯化钠赖氨酸脱羧酶试验培养基 | 20支/盒 | 盒 | 3 |
| 147 | 稀释液9mL | 9mL/支*20 | 盒 | 15 |
| 148 | 稀释液225mL | 225mL/袋*10 | 盒 | 5 |
| 149 | 50%卵黄液 | P-124,5mL支×10 | 盒 | 28 |
| 150 | 氯化钠固体 | 500g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 151 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤 | 1000g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 152 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 1000g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 153 | 孟加拉红培养基 | 1000g/瓶 | 瓶 | 4 |
| 154 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液（TTB） | 1000g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 155 | 碘液 | 20支/盒 | 盒 | 30 |
| 156 | 0.1%煌绿 | 20支/盒 | 盒 | 30 |
| 157 | 亚硫酸铋琼脂（BS） | 1000g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 158 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD） | 1000g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 159 | 7.5%氯化钠肉汤 | 1000g/瓶 | 瓶 | 6 |
| 160 | BP 琼脂基础 | 1000g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 161 | 豆粉琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 25 |
| 162 | 萘啶酮酸 | 5.0mg/支×5 | 盒 | 300 |
| 163 | 吖啶黄素 | 3.0mg/支×5 | 盒 | 300 |
| 164 | 萘啶酮酸 | 4.0mg/支×5 | 盒 | 60 |
| 165 | 吖啶黄素 | 5.0mg/支×5 | 盒 | 60 |
| 166 | 肠道增菌肉汤(EE) | 1000g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 167 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 168 | 伊红美蓝琼脂（EMB) | 1000g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 169 | 无水葡萄糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 15 |
| 170 | 氯硝胺18%甘油（ DG18）琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 171 | 假单胞菌琼脂（CN 琼脂） | 250g/瓶 | 瓶 | 12 |
| 172 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶 | 6 |
| 173 | TCBS | 1000g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 174 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5mL/支×10 | 盒 | 480 |
| 175 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液（TTB） | 1000g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 176 | 碘液 | 20支/盒 | 盒 | 120 |
| 177 | 0.1%煌绿 | 20支/盒 | 盒 | 120 |
| 178 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD） | 1000g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 179 | 氯化钠固体 | 500g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 180 | BP 琼脂基础 | 1000g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 181 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5mL/支×10 | 瓶 | 510 |
| 182 | 李斯特增菌肉汤（LB1、LB2）基础 | 1000g/瓶 | 瓶 | 15 |
| 183 | 萘啶酮酸 | 5.0mg/支×5 | 瓶 | 300 |
| 184 | 吖啶黄素 | 3.0mg/支×5 | 盒 | 300 |
| 185 | 萘啶酮酸 | 4.0mg/支×5 | 盒 | 60 |
| 186 | 吖啶黄素 | 5.0mg/支×5 | 瓶 | 60 |
| 187 | 平板计数琼脂（PCA） | 1000g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 188 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 1000g/瓶 | 瓶 | 50 |
| 189 | 亚硫酸铋琼脂（BS） | 1000g/瓶 | 瓶 | 35 |
| 190 | ProElut BLC一葡萄酒中白藜芦醇检测专用SPE柱 | 6mL 30/pk | 盒 | 1 |
| 191 | 均质管 | 500个/箱 | 箱 | 2 |
| 192 | 均质管 | 500个/箱 | 箱 | 5 |
| 193 | 辣椒中噻虫胺、吡虫啉、克百威质控样品 | 定制 | 瓶 | 32 |
| 194 | 鸡肉中恩诺沙星、土霉素、磺胺二甲嘧啶质控样品 | 定制 | 袋 | 32 |
| 195 | 大米中铅、铬、镉质控样品 | 定制 | 袋 | 32 |
| 196 | 玉米中玉米赤霉烯酮质控样品 | 定制 | 袋 | 32 |
| 197 | 饮料中柠檬黄、日落黄、胭脂红质控样品 | 定制 | 瓶 | 32 |

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

（正/副本）

招标项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

第一部分  商务部分

注：供应商需自行扩展编制详细的目录、制作评标索引表，并标注对应页码。

格式一、投标函

致：（采购人名称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的    （项目名称、标包） 招标文件，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的全部内容，以本投标函向你方发包的全部内容进行投标并按合同约定履行义务。

2、我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的要求参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标；一旦中标成为贵方供应商，我方承诺无条件接受贵方的付款方式，保证服务质量。

3、我方承认该投标函格式为投标文件的组成部分。

4、投标文件自投标截止之日起  90  天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：                               （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    	月	   日

格式二、 开标一览表

项目名称：          (  标包)

项目编号：

| 供应商名称 | 投标报价 （元） | 投标保证金 （有/无） | 供货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。

3.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

4.投标报价最多保留小数点后2位。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：     年      月      日

投标报价明细表

项目名称：          (   标包)

项目编号：

单位：元

| 序 号 | 货物 名称 | 规格参数 | 制造商名称 （如有） | 规格及型号 （如有） | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.如果供应商提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。

3.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年    月     日

格式三、供应商基本情况（加盖供应商公章和/或有效签署）

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所等。

格式四、供应商的资格声明

致          （采购人名称）：

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》你公司发布的《 采购单位名称+项目名称+标包 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目招标合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府招标活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府招标活动时未受到任何地方政府招标部门作出的暂停参加政府招标活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：    年    月     日

格式五、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年      月            日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                      (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年    月     日

格式六、法定代表人授权书

（法定代表人亲自办理时无需提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）  的   （供应商名称）   公司的  （供应商法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权（被授权人单位名称）的  (被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就  （采购单位名称+项目名称+标包）项目（项目编号   ）的投标以及合同的招标、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同招标和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于      年      月       日签字生效，特此声明。

附：授权代理人身份证复印件。

供应商名称（加盖公章）：

地             址：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

请供应商注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式七、投标保证金

致：         （采购人名称）：

[供应商名称]（以下称“供应商”）于   年   月   日递交了         （项目名称）      标包 的投标文件。并附有人民币      元做为投标保证金。

我方同意招标文件中有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：银行出具的转账凭证复印件加盖公章； 开户许可证或银行开户证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：    年    月     日

格式八、供应商基本情况表

## 附件一：供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：后附企业营业执照副本并加盖单位公章。

附件二：近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 内容概述 | 合同总价 | 供货时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：近年至少有一项类似项目业绩（提供中标通知书或合同）并加盖公章。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日   期：

附件三：近三年财务状况表

供应商2025年具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明），并具有2026年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

第二部分  技术部分

供应商根据投标文件格式要求，自行编制。

技术条款偏离表（格式）

项目名称：          (   标包)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件规定的技术条款 | 投标文件对应的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1．“技术规格偏离表”是评标的重要依据，无论与招标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报”。如没有偏离，可填写“无偏离”。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日  期：       年       月     日

商务条款偏离表（格式）

项目名称：          (   标包)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1．“商务条款偏离表”是评标的重要依据，无论与招标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报”。如没有偏离，可填写“无偏离”。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日  期：       年       月     日

# 第三部分  供应商须知前附表规定的其他材料

1.供应商认为需要提供的其他作为评分依据的文件材料。

2.供应商在投标文件递交前自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，投标文件格式中虽未列出但属于评分依据的文件材料，供应商应自行提交，否则，将是供应商的风险。

近三年内在经营活动中无不良行为记录书面声明函

格式自拟

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日  期：       年       月     日